Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Specifikace předmětu plnění

název veřejné zakázky: laboratoní nábytek pro projekt IKAP a další plnění

Zadavatel: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n. L., Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n. L.

Specifikace laboratorního nábytku:

Nabídka musí splňovat jednotkovou cenu za položku/stůl, komplet, digestoř a ks bez DPH a součtovou cenu bez DPH za zakázku. Na zařízení laboratoře se musí vztahovat záruka dva roky; dodávka nábytku bude dodána na smluvní místo a instalace dodávky na místo určení proběhne dle písemné výzvy zadavatele. Zakázka bude zadavatelem hrazena z prostředků projektu IKAP a z vlastních zdrojů - označeno vždy v tabulce u jednotlivé položky. Nábytek bude dodán do laboratoří SŠIS na nábř. J. Wolkera 132, laboratoře č. 92 – laboratoře pro analýzu životního prostředí. Digestoře do laboratoře, označené jako digestorovna. Předpokládané rozmístění nábytku v laboratoři č. 92 je znázorněno  v příloze – Příloha č. 2.1

Tab. 1. – Laboratorní nábytek – stoly (pro laboratoř č. 92)

| Zadavatel |  |  | Dodavatel - doplní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název nábytek – popis položek | Počet ks | Jednotková cena bez DPH/ks | Název - popis | počet ks | cena bez DPH | cena s DPH |
| Stůl pracovní pro práci vsedě (hrazeno z projektu IKAP) Stůl bude mít celkově rozměry: šířka: min. 1200 mm – max. 1550 mm hloubka: min. 700 – max. 800 mm výška: vhodná pro práci vsedě, upraveno normou, konstrukce stolu – kovová pracovní deska (není nutná chemická odolnost), výška min. 16 mm – maxim. 20 mm. | 6 | 4132 |  |  |  |  |
| Stůl laboratorní pro práci vestoje s chemicky odolnou deskou (hrazeno z projektu IKAP) Stůl bude mít celkově rozměry: šířka: min. 1500 mm – max. 1550 mm (včetně desky) hloubka: min. 600 – max. 700 mm výška: vhodná pro práci vestoje, upraveno normou konstrukce stolu – kovová pracovní deska (chemická odolnost vůči zředěným kyselinám a zásadám), výška min. 16 mm – maxim. 20 mm. | 4 | 8264 |  |  |  |  |
| Stůl laboratorní pro práci vestoje (komplet); komplet bude složený vždy ze dvou jednostranných stolů s chemicky odolnou deskou, propojených mediovou stěnou; hrazeno z projektu IKAP. Komplet bude mít celkově rozměry: Šířka: min. 2600 mm – max. 2800 mm (včetně pracovní desky) hloubka: min. 1500 – max. 1600 mm výška: vhodná pro práci vestoje, upraveno normou 2 ks konstrukce jednostranného stolu – kovová 2 ks pracovní deska na každé straně kompletu – chemicky odolná zředěným kyselinám a zásadám; výška min. 16 mm – max. 30 mm. Komplet bude obsahovat: 2 ks skříněk laboratorních (každá skříňka bude mít 1x dvířka a výškově nastavitelné police, šíři min 600 a maximálně 800 mm, hloubku bude mít minimálně 500 mm a max. 550 mm, výška – dána výškou stolu, umístění pod desku. 2 ks kontejner pojízdný zásuvkový (3x zásuvka s výsuvem, 4x kolečka, 2x brzda; šíře min. 600 mm a max. 800 mm, hloubka min. 450 mm max. 550 mm; výška vhodná pod pracovní desku) Obě pracovní desky jednostranných stolů kompletu budou propojeny mediovou stěnou – tzn. uprostřed stolu budou 3 panely se zásuvkami, na každém panelu bude 6 ks zásuvek na 220 V; panely budou propojeny vrchní policí; celkově musí být umístěno 18 ks zásuvek na kompletu, viz Příloha č. 2_1. Pozn: celkem budou poptávány 2 komplety (vždy jeden komplet obsahuje 2 jednostranné stoly); jednotková cena musí být splněna za komplet. | 2 | 82644 (za komplet) |  |  |  |  |
| Stůl mycí (pozn. bude hrazen z vlastních zdrojů) Mycí stůl bude umístěn vedle pracovního stolu č. 2 (stůl s chemicky odolnou deskou pro práci vestoje), tzn. výška a hloubka mycího stolu by měla být stejná jako u stolu č. 2., viz Příloha č. 2_1. Stůl mycí se bude skládat z: 1 ks skříňky laboratorní instalační, rozměrů – šíře min. 600 a max. 650 mm, hloubky 600 mm a maxim. 700 mm, výška bude vhodná pro práci vestoje; 1 ks baterie laboratorní stojánkové směšovací; 1ks výlevky (džezu) z nerezu chemického se sifonem; 1ks pracovní desky chemicky odolné vůči zředěným kyselinám a zásadám s výřezem; deska bude umístěna nad skříňku laboratorní, výška desky bude min. 16 mm, max. 20 mm. | 1 | 16529 |  |  |  |  |

Tab. 2. – Digestoře (hrazeno z vlastních zdrojů), pro laboratoř - digestorovna

| Zadavatel |  |  | Dodavatel - doplní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název nábytek – popis položek | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Název přístroje - popis | počet ks | cena bez DPH | cena s DPH |
| Digestoř - komplet Digestoř laboratorní bude obsahovat: 1 ks digestoř plechovou o rozměrech: šíře min. 1900 mm a max. 2000 mm, hloubky min. 850 a max. 950 mm, výšky min. 2200 mm a max. 2500 mm; 2 x 3 x el. zásuvka 230 V (umístění na levém a pravém vnějším panelu) 1 ks světlo 1 ks vypínač osvětlení a ventilátoru okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo 2 ks dvoudveřovou skříňku bez odtahu, o rozměrech vhodných pro instalaci do plechové digestoře uvedených rozměrů; 2 ks potrubí pro laboratorní použití pro propojení digestoře, odtahového dílu s vyústěním vzduchotechniky, včetně příruby pro napojení VZT; Dále budou součástí kompletu ventily s ovládáním digestoře (vhodné umístění ventilů na vnější levé a pravé bočnici digestoře) a vyústění olivek v pracovním prostoru ze zadního panelu digestoře, 2 ks ventil pro studenou vodu, 2 ks ventil na zemní plyn, 2 ks ventil pro stlačený vzduch), 2 ks výlevka. Pracovní povrch v digestoři bude z chemicky odolné dlažby. 1 ks ventilátor, 1 ks zpětná klapka. Součástí dodávky a ceny bude montáž včetně instalačního materiálu a revize elektroinstalace, doprava na místo. | 3 | 137 741 za ks |  |  |  |  |
| Celkem za zakázku |  | 652888 |  |  |  |  |

Cena za laboratorní nábytek bude uvedena včetně dodávky na místo, instalaci stolů, digestoří, elektroinstalaci a revizi elektro.