## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  | 1 | Elektroinstalace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
01 |  | Elektroinstalace
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
1905 |  | OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ HALY VOŠ A SPŠ JIČÍN
Projektant : |  | Mareš Zdeněk - ELPRO |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  | VOŠ a SPŠ Jičín |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 2019-05-19
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ASIG s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1905 OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ HALY VOŠ A SPŠ JIČÍN |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 01 Elektroinstalace |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M01 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M815 | Rozvaděč "RT" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 1905 OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ HALY VOŠ A SPŠ JIČÍN |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 Elektroinstalace |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M01 | Nosný materiál |  |  |  |  | 1
1 | 00000001 VL107 | Osoušeč rukou FENIX typ - ZY 203-A, 1800W | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 00000001 VL107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00000001Hilti20 | Protipožární ošetření prostupu 5x5cm,HILTI | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 00000001Hilti20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
4 | 34111032 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 310 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111032 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
5 | 34111038 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 205 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111038 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022
6 | 34140965 | Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34140965 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
7 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34140966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
8 | 34531740VL12 | Časový spínač CS3-16 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34531740VL12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
9 | 34534901vl101 | Spínač 10A/230V řaz.01 - TANGO - kompletní | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
10 | 34534901vl102 | Spínač 10A/230V řaz.05 - TANGO - kompletní | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
11 | 34534901vl108T | Tlačítko 10A/230V řaz.01 - TANGO - kompletní | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl108T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
12 | 34535000AB1602 | Rámeček jednonásobný TANGO 3901A-B10 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34535000AB1602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 34535002EN01 | Automat.spínač pohybu PS1000, 360* | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34535002EN01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 34551000AB5043 | Kryt zásuvky komunikační 5014A-A100 B | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34551000AB5043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
15 | 34551000AB5049 | Zásuvka komunikační T568 A/B, CAT 5e UTP 110 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34551000AB5049 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
16 | 34551000AB5069 | Nosná maska 2 násobná - 5014A - B1018 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34551000AB5069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
17 | 34551000AB5235 | Zásuvka jednoduchá TANGO 5518A-A2359-kompletní | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34551000AB5235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
18 | 34551000AB5445 | Zás.jednod. TANGO 5598A-A2349 +přep.ochr.-komplet. | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34551000AB5445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
19 | 34570000UN1878 | Trubka PH ohebná FXP 20 IEC | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34570000UN1878 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 34570000UN1881 | Trubka PH ohebná FXP 40 IEC | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34570000UN1881 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 34571510KP1004 | Krabice univerzální z PH KU 68 1903 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34571510KP1004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
22 | 34571510KP1005 | Krabice přístrojová z PH KP 67/2 rozteč 71mm | kus | 35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34571510KP1005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
23 | 34572300M2111 | Kabelový žlab MERKUR2 50/50/195, GZ | m | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572300M2111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34572300MK31 | Spojka žlabu MERKUR SZM1 | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572300MK31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34572300MK51 | Nosník žlabu MERKUR NZM 50 GZ | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572300MK51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 348 | Příplatek za recyklaci svítidla 1/2016 | kus | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 348-TR63150 | sv.LED LINEA 1.4ft 3200/840,2700lm,22W,IP54 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-TR63150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 348-TR63160 | sv.LED LINEA 1.4ft 4400/840,3720lm,30W,IP54 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-TR63160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 348-TR63620 | sv.LED LINEA ROUND 1800/840,13W,IP54 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-TR63620 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 348-TR63630 | sv.LED LINEA ROUND 2400/840,18W,IP54 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-TR63630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 348-TR63640 | sv.LED LINEA ROUND 3600/840,27W,IP54 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-TR63640 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 348-mo303 | Sv. LED interierové přisazené 38W, IP40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-mo303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 348-mo306 | Sv. LED interierové přisazené 59W, IP40 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 348-mo306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 35442071 | Páska Cu uzemňovací ZS16 20 x 500 x 0,5 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35442071 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
35 | 35442150 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35442150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025
36 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M01 Nosný materiál |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
37 | 210010002R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 210020302R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka | m | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 210110000T01 | Spínač speciální pohybový | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 210110000T9 | Spínač speciální časový spínač | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 210111001T03 | Zásuvka domovní vestavná datová dvojitá | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 210111012R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 210200012T02 | Svítidlo žárovkové bytové stropní, nástěnné do 2x75W | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 210201001T02 | Svítidlo zářivkové interierové stropní 2 x 18W,36W,58W | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 210201067T01 | Svítidlo zářivkové průmyslové stropní 1 x 18W,36W,58W | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 210220321R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 210220451R00 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 210300301T00 | Montáž nástěnného ventilátoru | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 210300407T00 | Montáž osoušeče rukou | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 338 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 205 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 460680451U00 | Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm | kus | 53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 460680581U00 | Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla | m | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 460680592U00 | Rýha hl -5cm š -5cm zeď cihla | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 205 R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c | % | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M815 | Rozvaděč "RT" |  |  |  |  | 1
64 | A-9231-0 00 | OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM | KUS | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
65 | B-9101-1 00 | ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 + | KUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8
66 | E-1925-0 00 | PREP.OCHRANA DO 100A-1.JEDNOTKA + | KUS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8
67 | E-2000-1 00 | JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN | KUS | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8
68 | E-2019-1 00 | CHRANIC 4POL. DO 63A FI,SIF + | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
69 | 35821700ST1002 | Kompaktní sv.přep.I.a II.stup FLP-B+C MAXI/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35821700ST1002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 35822001LT207 | Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/10C, 10mm2 | m | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822001LT207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 35822001LT214 | Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822001LT214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 35822002LT301 | Rozbočovací můstek PE7 - zelený | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822002LT301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 35822002LT302 | Rozbočovací můstek N7 - modrý | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822002LT302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 35822010LT308 | Proudový chránič 4.pólový FI 63-4p/0.03 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822010LT308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 35822107 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-6B-1 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
76 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
77 | 35822111 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
78 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M815 Rozvaděč "RT" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
79 | 9091 T00 | Vícepráce nad rámec ceníkových položek | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 9096 T00 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 9097 T00 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 9121 T00 | Úprava stávajících rozvaděčů | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 9161 T00 | Vysekání průrazů do zdiva | hod | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 9991 T00 | Výchozí revize | hod | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0