A Průvodní zpráva

Obsah

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín – objekt plicního oddělení

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

č.p. 269, ul. Bolzanova, Jičín – Holínské Předměstí, k.ú. 659541 Jičín

pozemek č. st.1484

c) předmět projektové dokumentace.

stavební úpravy vnějšího pláště stávajícího objektu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

ON Jičín a.s.

Bolzanova 512,

506 01 Jičín

IČO: 26001551

DIČ: CZ 699 004 900

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Kontaktní adresa projektantů – generální projektant:

ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o.

Jižní 870, Hradec Králové 3, 500 03

Tel. 495546539

IČO: 64792374

DIČ: CZ 64792374

Projektanti:

Stavební část: 	Ing. Jiří Hájek 		ČKAIT – 0601767

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. arch. Tereza Jirásková	ČKA – 04016

Autorizovaný architekt (A1)

Požární ochrana:	Radka Mašková  		ČKAIT – 0601326

Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

Elektrorozvody:	Ing. Václav Sháněl  		ČKAIT – 0600609

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

A.2 Seznam vstupních podkladů

- zaměření stávající stavu

- část prováděcí dokumentace z roku 1995

- fotodokumentace stávajícího stavu

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Řešeným územím je stávající objekt č.p. 269 (ul. Bolzanova). Jedná se o dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a garáží. Objekt je situován na oploceném pozemku.

Vně objektu bude upraven kačírkový obsyp a budou provedeny urovnávky terénu po ukončení staveních prací.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt je situován v ochranném pásmu II stupně městské památkové rezervace, ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku.

c) údaje o odtokových poměrech,

Neřeší se – rekonstrukce stávajícího objektu.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Jedná se o stávající objekt, jehož využití je nezměněno.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Jedná se o stávající objekt, jehož využití je nezměněno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Vyhláška č.501/2006 Sb. o OTP na využívání území byla dodržena – projekt řeší pouze udržovací práce stávajícího objektu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Bez připomínek. Stanoviska dotčených orgánů viz. dokladová část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Stavební pozemky

| parcela | druh pozemku | způsob využití, výměra | způsob ochrany | vlastnické právo / příslušnost hospodařit s majetkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st.1484 | zastavěná plocha a nádvoří | objekt k bydlení | ochr.pásmo nem. kult. pam. pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult.pam | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové |
|  | budova čp 269 | 310 m2 |  |  |

## Nemovitosti dotčené stavbou

| parcela | druh pozemku | způsob využití, výměra | způsob ochrany | vlastnické právo / příslušnost hospodařit s majetkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 387/4 | zahrada |  | ochr.pásmo nem. kult. pam. pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult.pam, ZPF | SJM Vehovský Oldřich Ing. a Vehovská Ivana Ing., Jičínská 167, 50711 Valdice |
|  |  | 131 m2 |  |  |
| 387/6 | zahrada |  |  | Pažout Patrik a Pažoutová Ivana, Smetanova 268, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|  |  | 166 m2 |  |  |
| 387/10 | ostatní plocha | ostatní komunikace | ochr.pásmo nem. kult. pam. pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult.pam | Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|  |  | 826 m2 |  |  |
| 1200/5 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |  |
|  |  | 3145 m2 |  |  |

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby,

Projekt řeší pouze udržovací práce na stávajícím objektu. Účel užívání stavby se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Objekt není nemovitou kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu II. stupně městské památkové rezervace. Vyměněná budou provedena ve stávajícím členění. Barevné řešení objektu je zvoleno s ohledem na stávající stav.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Jedná se o udržovací práce na obvodovém plášti objektu. Stavební práce nejsou v rozporu s vyhláškou 398/2009 Sb. Vyhláška č.268/2009 Sb. je v předmětných bodech splněna.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Bez připomínek. Stanoviska dotčených orgánů viz. dokladová část.

V případě nálezu chráněného živočicha při stavebních pracích bude požádáno o stanovisko orgánu ochrany přírody, případně nahlásit příslušné záchranné stanici, která je oprávněna provést odchyt nebo záchranný transfer.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

zastavěná plocha celého objektu (bez vstupního schodiště a rampy)	157,88 m2

zastavěná plocha zatepleného objektu (bez vstupního schodiště a rampy	163,54 m2

stávající výška atiky (	±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP)	+ 6,620

nová výška atiky (±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP)		+ 6,890

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Na objekt je zpracován štítek energetické náročnosti.

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající. Provoz objektu zůstává zachován beze změn.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení stavby je jaro 2019.

Stavba bude dělena na následující etapy:

- bourací práce

- zateplení objektu a konstrukce nových komínových těles

- úpravy povrchů a úprava terénu po stavební činnosti

k) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 2 000 000, - Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba tvoří jeden objekt.