Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část A

Část A – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení

- 1 ks Ultrazvuková čistička nástrojů

- Materiál pláště  - kov či plast odolný vůči vnějším vlivům (kyselinám, zásadám, nárazům)

- Materiál vnitřní vany -  lékařská ocel

- Objem vnitřní vany min. 6 l

- Nastavitelná doba čištění od 5 do 20 minut

- Teplota vody od 40°C do 70°C

- Včetně příslušenství – ( víko, držák kádinek a kádinky na mytí jehel) a kovového košíku na mytí nástrojů

- Včetně sady chirurgických nástrojů ( jehelec mathieu 16 – 18 cm min. 6 ks, nůžky chirurgické hrotnatohrotnaté 13 – 16 cm  min. 4 ks)

- 1 ks Box pro kyslíkovou terapii

- Kovový rám

- Plastový box

- Odnímatelná kolečka

- Dvířka se zábranou úniku kyslíku

- Včetně příslušenství ( teploměr, vlhkoměr, zvlhčovač vzduchu a miska pro regulaci vnitřního prostředí)

- Rozměry (výška x šířka x hloubka ) 70 – 80 cm x 60 – 70 cm x 70 – 80 cm

- Včetně infralampy a topné podložky pod pacienta

- 1 ks kontejner na tekutý dusík

- Náplň cca 20 litrů tekutého dusíku

- Dvě postranní držadla pro snadnou manipulaci

- Vícevrstvá isolační folie

- Uzamykatelné víko

- Průměr hrdla 5 cm  (+/- 1cm)

- počet závěsů (kanystrů) minimálně 4

- Kontejner musí splňovat předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí

-Součástí  kontejneru je i příslušenství - kompletní inseminační set v brašně

- 2 ks Vyšetřovací stůl pro malá zvířata

- Velikost desky minimálně 120 x60 cm

- Pogumovaný dobře čistitelný pevně držící povrh desky

- Nosnost minimálně 100 kg

- Hydraulický

- Ušlechtilá ocel

- Nastavitelná výška minimálně v rozsahu 90-110cm

- Součástí stolu je nerezový držák infuze, kolébka na sonografické vyšetření a LED vyšetřovací lampa

Část B

Část B – dodávka učebních veterinárních pomůcek pro velká zvířata

- 1 ks Váha pro hospodářská zvířata

- Rozměr  d x š  200cm-220cm x 100 - 120cm

- Konstrukce z pozinkované oceli a nerezu

- Nášlapná plocha tvořená vyjímatelná protiskluzová gumová rohož

- Transportní kolečka na čelní straně plošiny

- Přesné vážení u neklidných zvířat

- Celková hmotnost váhy včetně vyjímatelné rohože do 130 kg

- Váživost do 1500 kg, rozlišení maximálně 1kg

- Odnímatelná vyhodnocovací jednotka, podsvícený display, velké číslice minimálně 5 cm, program na měření živých zvířat

- Snímače odolné proti otřesům

- Funkce: nulování, tára, kumulování (počet vážení a celková hmotnost)

- Provoz na baterie s výdrží 100 a více hodin

- Součástí dodávky nabíječka baterií

- 1 ks Kruhová jízdárna pr. 17 m

- 16 dílů ohradních panelů standardního rozměru pro skot a koně 3m x 1,6 m + 1 díl ohradního panelu s dveřmi standardního rozměru pro skot a koně 3m x 1,6 m s dveřmi výšky 2,15 m

- Ohradní panely – ocelová konstrukce, plochooválný profil, povrchová úprava žárové zinkování, spojování na řetízky

- Cena včetně dopravy a instalace

- 1 ks Fixační klec pro hospodářská zvířata

- Rozměr klece vnější (d x š x v): 2800mm x 1200mm x 2010mm (každý rozměr +/- 100mm)

- Rozměr klece vnitřní (d x š x v): 2210mm x 760mm x 1860mm (každý rozměr +/- 100mm)

- Odolné provedení s žárově zinkovým povrchem

- Fixační čelo Nugent universal

- Zadní část – posuvná dvířka s ovládacím mechanismem pro snadnou obsluhu

- Boční otevírání dvířek – možnost napojení na manipulační uličky naháněk

- Možnost zkrácení prostoru uvnitř klece pomocí tyče zasazené do klapaček

- Otevíratelné boční výplně

- Cena včetně dopravy a instalace