- Specifikace plnění veřejné zakázky

- „Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – prodloužení stávajících regálů“

Mobilní skříňové regály posuvné po kolejnicích,

potřebujeme rozšíření stávajícího posuvného regálu o dalších 11 posuvných regálů rozměr je 62 cm hloubka, 262 cm výška (včetně pojezdu k horní sedmé polici)

délka 416 cm (4 police x 100 cm, navíc přesahují nosné sloupky), šířka (hloubka) 62 cm (100 cm x 60 cm police, navíc přesahuje nosný sloupek) výška 265 cm nosného sloupku včetně postranní police)  (rozměr je maximální, není možné překročit)

na celkovou maximální výšku regálů 2,65 m (výška sloupku včetně postranní krycí desky) je mechanismus pojezdu od podlahy ve výšce cca 25 cm, dále požadujeme na výšku 6 pater x 40 cm včetně šířky police a jedna další police „krycí“, v regálu úložného prostoru cca 37 cm na výšku + 3 cm výška police, (celková výška regálu nosného sloupku a postranní krycí desky i s pojezdovým mechanismem cca 290 cm doplnit ke stávajícím)

viz. půdorys  místnost prostřední vlevo z pohledu na výkres

uložení kolejí na podlahu-beton, posuv ručním otáčením „volantu“ otáčecího mechanizmu

nosnost podlahy 500 kg/ m2

je nutné v regálech možné umístění šanonů o výšce cca 330 mm x 290 mm, archivních krabic výška 350x260x110 mm

záruční doba minimálně 4 roky¨