Silnice III/3089 Smiřice – protihlukové opatření

Položka: 1	   Počet ks: 18              Rozměr rámu: 1380 x 1700 mm

1 x 1-DÍLNE SKLOPNÉ OKNO
1 x 2-DILNÉ OKNO SE STULPEM OL-OSP

Barva .- Golden Oak/bílá (vnější/vnitřní)

Výplň :

6-16-4 FL-PTN+, Ug1,1;Rw 33dB

Poznámka:
Smiřice č.p. 185, 126

Základní cena za 1 ks:

Klička s logem zlatá

1700

1380