## kabel ÚT+TUV
|  |  | Zak.č.: | 213920
|  |  | Datum: | 2013-10-29
Investor: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Akce: | Modernizace výměníkové stanice - přechod na topnou vodu
Objekt: | Výměníková stanice - Areál horní nemocnice Náchod
Část: | Měření a regulace
SEZNAM NOVÝCH KABELŮ
označení | typ kabelu | délka | odkud | kam
ROZVADĚČ (ÚT) RD1
WC 03 | JYStY 2x2x0,8 | 9 | RD 1 | 11-M2.1
WD 04 | JYStY 1x2x0,8 | 11 | RD 1 | 3A-BT1
WS 05 | JYStY 2x2x0,8 | 11 | RD 1 | 3A-M1
WD 06 | JYStY 1x2x0,8 | 12 | RD 1 | 3B-BT1
WS 07 | JYStY 2x2x0,8 | 11 | RD 1 | 3B-M1
WS 31 | JYStY 1x2x0,8 | 10 | RD 1 | 11-ST1
WS 31.1 | JYStY 1x2x0,8 | 11 | RD 1 | 11-ST1.1
WS 32 | JYStY 1x2x0,8 | 10 | RD 1 | 11-SP1
WS 32.1 | JYStY 1x2x0,8 | 11 | RD 1 | 11-SP1.1
WS 03.1 | JYStY 2x2x0,8 | 11 | RD 1 | 11-M2.2
WL 35 | CYKY-J 3x1,5 | 10 | RD 1 | 12-Q1
WS 36 | JYStY 2x2x0,8 | 10 | RD 1 | 12-Q1
ROZVADĚČ (TUV) RD2
WD 11 | JYTY 4x1 | 60 | RD 2 | M9
WS 42 | JYStY 2x2x0,8 | 13 | RD 2 | 13-M1
WS 43 | JYStY 2x2x0,8 | 13 | RD 2 | 13-M2
WC 50 | CYKY-J 5x1,5 | 17 | RD 2 | 15-M1
| Typ kabelu |  | Délka [m]
| JYStY 1x2x0,8 |  | 65 | ;
| JYStY 2x2x0,8 |  | 78
| JYTY 4x1 |  | 60
| CYKY-J 3x1,5 |  | 10
| CYKY-J 5x1,5 |  | 17
|  | Celkem: | 230