OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

547 01 Náchod

DATUM/DATE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNA FYZIKY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ŘEZNÍČKOVA 451, 547 01 NÁCHOD

4 – DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

VLADIMÍR MUCHA DiS.

2013-11

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01 NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

A4

220.15

4

A

00

000

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

Řezníčkova 451

# A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

##### A.1		IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

##### A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

##### a) název stavby,

##### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

##### c) předmět projektové dokumentace.

##### A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

##### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

##### b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

##### c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

##### A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

##### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

##### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

##### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

##### A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

##### A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

##### a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území,

##### b) dosavadní využití a zastavěnost území,

##### c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

##### d) údaje o odtokových poměrech,

##### e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

##### f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

##### g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

##### h) seznam výjimek a úlevových řešení,

##### i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

##### j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

##### A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

##### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

##### b) účel užívání stavby,

##### c) trvalá nebo dočasná stavba,

##### d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

##### e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

##### f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

##### g) seznam výjimek a úlevových řešení,

##### h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

##### i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

##### j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

##### k) orientační náklady stavby.

##### A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

##### A.1		IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

##### A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby: 			Učebna fyziky

Místo stavby:	Řezníčkova 451, Náchod 547 01

Předmět PD:			stavební úpravy učebny fyziky

Stupeň PD:	jednostupňová dokumentace k ohlášení stavby a pro provedení stavby

Datum zpracování 		PD:	2013-11

Předpokládané termíny:		zahájení stavby: 	2014

ukončení stavby:	2014

##### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Žadatelem o vydání stavebního povolení (stavebník) je:

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Řezníčkova 451

547 01 Náchod

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Palachova 1742, Náchod, PSČ 547 01

tel: 491 401 611, fax: 491 420 817

e-mail: nachod@atsunami.cz

IČO 48 151 122

Statutární zástupce zpracovatele:

Ing. arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti

tel: 491 40 16 11, e-mail: akrticka@atsunami.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Michal Ježek, autorizovaný architekt

tel: 491 40 16 21, e-mail: mjezek@atsunami.cz

Zpracovatelé jednotlivých dílčích částí dokumentace:

010 – architektonicko-stavební řešení:

ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Ing. arch. Michal Ježek – zodpovědný projektant

Vladimír Mucha, DiS. – architektonicko-stavební řešení

tel: 491 401 614

e-mail: vmucha@atsunami.cz

030 - požárně bezpečnostní řešení:

Karel Hůlek

Manželů Burdychových

mob: 728 256 178

e-mail: hulek.karel@seznam.cz

050 - zdravotechnika – vodovod a kanalizace:

Ing. Jiří Litoš

tel: 491 427 062, mob: 732 813 409

e-mail: litos.jiri@seznam.cz

090 - silnoproudé rozvody a osvětlení:

Vlastislav Vlach

tel: 491 427 062, mob: 604 163 232

e-mail: ep.vlach@atlas.cz

##### A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Projektový záměr partnera projektu – Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Dokumentace stávajícího stavu – Atelier Tsunami, s.r.o (2013-10)

Příslušné právní předpisy a na ně navazující státní technické normy

##### A.3		ÚDAJE O ÚZEMÍ

##### a)	rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné

Jedná se o dílčí stavební úpravy učebny fyziky v jihovýchodním křídle objektu Jirásková gymnázia Náchod. Dotčené prostory se nacházejí v 2.np.

##### b)	dosavadní využití a zastavěnost území

Na pozemku st. 643 se nachází stávající objekt Jiráskova gymnázia, ve kterém dojde ke stavebním úpravám. V místě stávající učebny fyziky dojde k drobným stavebním úpravám.

Stavební pozemek s parcelním číslem st. 643 se nachází v katastrálním území Náchod (701 262) v obci Náchod nedaleko centra města. Řešené prostory jsou vymezeny stávající budovou. Objekt je ve vlastnictví Královehradeckého kraje s nimž jako s veřejným majetkem hospodaří Jiráskovo gymnázium Náchod.

##### c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Dotčené území není předmětem žádné zvláštní ochrany podle jiných právních předpisů.

##### d)	údaje o odtokových poměrech

Neřeší se. Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor objektu Jiráskova Gymnázia.

##### e)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle platného Územního plánu města Náchod se místo stávajícího objektu gymnázia nachází ve funkční ploše: Smíšené území centrální - Sc – stav.

Řešené stavební úpravy je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací lokality, tedy i s cíli a úkoly územního plánování.

##### f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

V rozsahu popisovaných stavebních úprav jsou dodržena veškerá ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, resp. není do těchto skutečností zasahováno.

##### g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci projektové přípravy i při vlastní realizaci stavby budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy. Předkládaná dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení bude podrobena schvalovacímu procesu se všemi dotčenými orgány státní správy za účelem získání jejich závazných stanovisek.

##### h)	seznam výjimek a úlevových řešení

V rozsahu předkládané projektové dokumentace nejsou z hlediska dotčeného území vyžadovány žádné výjimky z ustanovení aktuálně účinných právních předpisů, nejsou navrhována žádná úlevová řešení.

##### i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhované stavební úpravy nevyžadují v dané lokalitě žádné související ani podmiňující investice.

##### j)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí katastrálního územní Náchod ((701 262). V následující tabulce je uveden seznam pozemků zájmového území včetně informací o z

způsobu využití, ochraně, celkové výměře pozemků, vlastníkovi.

| Parc. číslo | Výměra [m2] | Katastrální území | Druh pozemku | poznámka | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 643 | 4448 | Náchod 701262 | zastavěná plocha a nádvoří | stavba na parcele č.p. 451 | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové |

V následující tabulce je uveden seznam vybraných sousedních pozemků včetně informací o způsobu využití, ochraně, celkové výměře pozemků, vlastníkovi. V žádném případě se nejedná o rozhodnutí o účastnících stavebního řízení, to je plně v kompetenci příslušného stavebního úřadu.

| Parcelní číslo | Výměra [m2] | Katastrální území | Druh pozemku | Poznámka | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| st.427 | 2595 | Náchod 701262 | zastavěná plocha a nádvoří | stavba na parcele č.p. 451 | Město Náchod Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod |
| st.2726 | 570 | Náchod 701262 | zastavěná plocha a nádvoří | - | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové |
| st. 2750 | 22 | Náchod 701262 | zastavěná plocha a nádvoří | - | Město Náchod Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod |
| 1238/1 | 229 | Náchod 701262 | ostatní plocha | - | Město Náchod Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod |
| 1239/1 | 292 | Náchod 701262 | ostatní plocha | - | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové |
| 1241 | 2049 | Náchod 701262 | ostatní plocha | - | Město Náchod Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod |
| 1243/2 | 1224 | Náchod 701262 | ostatní plocha | - | Město Náchod Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod |

##### A.4		ÚDAJE O STAVBĚ

##### a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o vnitřní stavební úpravy učebny fyziky v Jiráskově gymnáziu Náchod.

##### b)	účel užívání stavby

drobnými stavebními úpravami se účel využití učebny fyziky nemění.

##### c)	trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba, resp. její změna.

##### d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Řešená stavby není předmětem žádné ochrany podle jiných právních předpisů.

##### e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Ve vztahu k technickým požadavkům je postupováno podle vyhlášky MMR č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Stavba je technicky řešena tak, že je zohledněno splnění všech těchto požadavků bez potřeby projednávat jakékoliv výjimky z uvedeného předpisu. Výše jmenovaná vyhláška pak cílí na celou řadu technických norem, ze kterých přebírá tzv. normové hodnoty či požadavky, čímž je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při projektování použít. Tímto způsobem a podle uvedených předpisů zpracovatel postupoval při vyhotovení předložené dokumentace.

Stavebními úpravami dotčená část 2.np je bezbariérově řešena ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dále byla při zpracování projektové dokumentace použita vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (požárně bezpečnostní řešení stavby).

##### f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Tato vyhotovená projektová dokumentace bude projednána se všemi dotčenými orgány státní správy za účelem získání jejich závazných stanovisek potřebných pro průběh vydání stavebního povolení.

##### g)	seznam výjimek a úlevových řešení

V rozsahu předkládané projektové dokumentace nejsou z hlediska dotčeného území vyžadovány žádné výjimky z ustanovení aktuálně účinných právních předpisů, nejsou navrhována žádná úlevová řešení.

Výjimky mohou být tvořeny zábory zasahujícími na pozemek města Hradce Králové

##### h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- Zastavěná plocha (stávající objekt st.643 )	4448 m2

- Užitná plocha dotčené části 2.np	129,3 m2

- Obestavěný prostor dotčené části 2.np	544 m3

##### i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor. Těmito úpravami nedojde ke změně základních bilancí stavby.

##### j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

S realizací stavebních úprav bude započato bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení. Lhůtu realizace projektant předpokládá cca 1 měsíc.

Definitivní údaje o termínech realizace budou zakotveny ve smlouvě o dílo, sepsané mezi stavebníkem a zvoleným zhotovitelem stavby, který vzejde z výběrového řízení, vedeného objednatelem.

Navržené stavební úpravy budou realizovány jako jeden celek a jako takový bude i následně uvedeno do provozu na základě udělení kolaudačního souhlasu.

##### k)	orientační náklady stavby

Náklady na provedení specifikovaných stavebních úprav a přístavby budou stanoveny následně, a to v rámci vyhotovení podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby, jejichž součástí bude vedle položkového soupisu výkonů také kontrolní položkový rozpočet, naceněný v aktuální cenové úrovni.

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO01 – stavební úpravy

Vypracoval: Vladimír Mucha, DiS.

V Náchodě 18. listopad 2013