## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [21 empty] | 1.0 | False | False | {2734F12D-1F2F-47C6-91B7-1E760CA25489}
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[31 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky | [24 empty] | 0,1
0,1
|  | Místo: |  |  |  |  | Náchod | [6 empty] | Datum: |  | 24.11.2013 | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
|  |  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 48151122 | [15 empty] | False
|  |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod | [10 empty] | DIČ: |  | CZ48151122 | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,1
|  |  | Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, bezpečného provozu investora, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla. 03/ veškeré náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří… 04/ náklady na protiprašná opatření, soustavné odsávání prachu při bourání, soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby 05/ náklady na případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu, ale nezbytných pro provedení díla. 07/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 08/ náklady na veškeré potřebné lešení v rozsahu i nad rámec lešení, které je v rozpočtech uvedeno. 09/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní a/ Navržení výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry. b/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. | [28 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy - učebna fyziky
| Místo: | [6 empty] | Náchod |  |  |  |  | Datum: |  | 24.11.2013
| Zadavatel: | [6 empty] | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {2734F12D-1F2F-47C6-91B7-1E760CA25489} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 32
/ |  | 220,15SUUcFyz |  |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {2734F12D-1F2F-47C6-91B7-1E760CA25489} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 32
/ |  | on |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {328468B8-3CF7-4875-BB40-3072E1E2C33E} | {2734F12D-1F2F-47C6-91B7-1E760CA25489} | 801 32 | 2

## 220,15SUUcFyz - Stavební ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2734F12D-1F2F-47C6-91B7-1E760CA25489}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
| KSO: |  | 801 32
| Místo: |  | Náchod | [5 empty] | Datum: |  | 24.11.2013
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 48151122
|  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod | [6 empty] | DIČ: |  | CZ48151122
Poznámka:
Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, bezpečného provozu investora, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla. 03/ veškeré náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří… 04/ náklady na protiprašná opatření, soustavné odsávání prachu při bourání, soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby 05/ náklady na případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu, ale nezbytných pro provedení díla. 07/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 08/ náklady na veškeré potřebné lešení v rozsahu i nad rámec lešení, které je v rozpočtech uvedeno. 09/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní a/ Navržení výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry. b/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 24.11.2013
Zadavatel: |  |  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [8 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 720 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 24.11.2013
Zadavatel: |  |  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.8906 |  | 5.136 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.9563 |  | 5.1324 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.1089 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01262 | 0.01262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102336502
|  |  | "po vybouraném plyn.potrubí" 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310235261 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.02524 | 0.02524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108075666
|  |  | "po vybouraném plyn.potrubí" 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.02684 | 0.02684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061461994
|  |  | "203.1/203" 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  | m3 | 0.157 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 1.8487 | 0.29025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569567710
|  |  | "203/204 - 4x I 140" 1,3*(0,54*0,14+0,64*0,07) |  |  |  | 0.157 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  | t | 0.074 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 1.09 | 0.08066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171029700
|  |  | "203/204 - 4x I 140" 4*1,3*0,0143 |  |  |  | 0.074 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 8.714 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.06982 | 0.60841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117265215
|  |  | "203.1/203" 2,84*3,66-0,8*2,1 |  |  |  | 8.714 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 0.364 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.17818 | 0.064858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557316346
|  |  | "203/204 - 4x I 140" 2*1,3*0,14 |  |  |  | 0.364 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.83503 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 1.03 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00489 | 0.0050367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588545625
|  |  | "na překlady z I.nosníků" 0,99*(2*0,2+0,1+0,54) |  |  |  | 1.03 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00376 | 0.01504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891122695
|  |  | "po vybouraném plyn.potrubí" 4 |  |  |  | 4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 8.964 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.03358 | 0.30101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482394819
|  |  | "203/204" 0,54*(0,99+2,75*2)+(1,59*3,05-0,8*2,65)*2 |  |  |  | 8.964 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 17.429 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.01103 | 0.19224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201382551
|  |  | "203.1/203" 2*(2,84*3,66-0,8*2,1) |  |  |  | 17.429 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 0.144 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 2.234 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078510913
|  |  | "po B05 a B06" (7,1+3,0)*0,13*0,06 |  |  |  | 0.079 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "nový kanaálek s kabely" 13,0*0,1*0,05 |  |  |  | 0.065 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.144 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.006615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 31.5 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00021 | 0.006615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569199783
|  |  | "příčka a nové dveře" (3,0+1,5)*2*1,5 |  |  |  | 13.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pro bour.rolet a mtž.žaluzií" 18,0*1,0 |  |  |  | 18 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 31.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00583 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m |  |  | m2 | 145.75 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761285822
|  |  | "2.NP" 19,7*3,5+9,6*8,0 |  |  |  | 145.75 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 5.1324 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 7668128 | Demontáž pracovního stolu 4550x1500 mm se 2 dřezy, rozvody ZTI a elektro |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 0.348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927494366
|  |  | "dle B01" 2 |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených |  |  | m | 31.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.0316 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049096878
|  |  | "dle B02" (9,33+0,15+7,02+4*0,15)*2-1,3*2 |  |  |  | 31.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových |  |  | m | 48.78 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -219655266
|  |  | "dle B03" (8,22+0,1+11,34+3,0+3*2*0,08+5*0,15+2*0,4+2*0,5)*2-1,3*2 |  |  |  | 48.78 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 776511820x | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou vč.očištění podkladu |  |  | m2 | 129 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.129 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492944942
|  |  | "dle B02" 66,0 |  |  |  | 66 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dle B03" 63,0 |  |  |  | 63 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 129 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968072866x | Vybourání elektricky ovládaných rolet pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 17.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.05184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709545781
|  |  | "dle B08" 4*1,6*2,7 |  |  |  | 17.28 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 969011121 | Vybourání plynového vedení DN do 52 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 0.65 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958545003
|  |  | "dle B07" 50,0 |  |  |  | 50 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm |  |  | m3 | 1.742 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 3.1356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301796157
|  |  | "dle B04" 0,99*0,64*2,75 |  |  |  | 1.742 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm |  |  | m | 7.32 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.007 | 0.05124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593033392
|  |  | "203.1/203" 2*3,66 |  |  |  | 7.32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  | m | 5.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.2184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642874983
|  |  | "dle B04" 4*1,3 |  |  |  | 5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 974042533 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.143 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520459459
|  |  | "pro nové kabely" 13,0 |  |  |  | 13 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 976071111x | Vybourání kovových krytů instalačních kanálků š do 200 mm |  |  | m | 10.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.037 | 0.3737 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529664735
|  |  | "dle B05" 7,1 |  |  |  | 7.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dle B06" 3,0 |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.1 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně - měří dle celkové rekapitulace hmotnosti suti |  |  | t | 5.136 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816392132
27 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m |  |  | t | 5.136 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884703046
28 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 5.136 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592949318
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 97.584 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592571561
|  |  | "řízená skládka do 20km" 19*5,136 |  |  |  | 97.584 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013803x | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 5.003 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745978321
|  |  | "suť celkem minus PVC" 5,132-0,129 |  |  |  | 5.003 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.129 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811333958
|  |  | "PVC" 0,129 |  |  |  | 0.129 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m - měří dle celkové rekapitulace hmotnosti kapitol HSV |  |  | t | 1.956 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927433964
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.93427 |  | 0.003596 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 720 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 01zti | Kompl.dod+mtž ZTI - viz. samostatný rozpočet vč.stavebních přípomocí |  |  | kplt | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617435303
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 76666 D/01 | Dod+mtž vnitřní dřevěné plné dveře 1kř 800x2100 mm P s nadsvětlíkem do otvoru 900x2700 mm osazené do obložkové zárubně do stěny tl.100mm, celá sestava s požární odolností EI 30 DP3c, povrch dýha světlý dub, kování klika/klika + samozavírač, zámek cylindrický, prosklení nadsvětlíku - čiré bezpečnostní sklo. |  |  | kplt | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092754780
35 | K | 76666 D/02 | Dod+mtž vnitřní dřevěné plné dveře 1kř 800x2650 mm P do otvoru 900x2700 mm osazené do obložkové zárubně do stěny tl.100mm s požární odolností EI 30 DP3c, povrch dýha světlý dub, kování klika/klika + samozavírač, zámek cylindrický. |  |  | kplt | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547456867
36 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083577345
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.69251 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 77652 01 | Dod+mtž podlahové krytiny PVC vhodné pro školní prostory (tl. 2mm) vč.PVC soklové lišty v.40mm a vč. přípravy a úpravy podkladu |  |  | m2 | 129.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309734448
|  |  | "203+203.1+204" 36,7+26,2+66,3 |  |  |  | 129.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 3 mm |  |  | m2 | 129.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00536 | 0.69251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269291377
|  |  | "203+203.1+204" 36,7+26,2+66,3 |  |  |  | 129.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732323310
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.09509 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 781449191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2 |  |  | m2 | 3.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938693285
41 | K | 781449194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za nerovný povrch |  |  | m2 | 3.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.008 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227644146
42 | K | 781449195 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za spárování bílý cement |  |  | m2 | 3.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00093 | 0.003534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631542399
43 | K | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem |  |  | m2 | 3.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.003 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492491857
|  |  | "keramický obklad - umyvadla v učebně" (1,4+0,5)*2,0 |  |  |  | 3.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59761026x | Dod. obkládačky keramické bílé 25 x 30 cm, jakost I. j. |  |  | m2 | 3.99 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0118 | 0.047082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706096983
|  |  | 3,8*1,05 |  |  |  | 3.99 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 781493511 | Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem |  |  | m | 5.9 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00026 | 0.001534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144307183
|  |  | "keramický obklad - umyvadla v učebně" 1,4+0,5+2*2,0 |  |  |  | 5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 3.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.0003 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182079468
47 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067131653
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním POLOŽKA SE NEOCEŇUJE |  |  | m2 | 0 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606970848
|  |  | "pozn.2 - radiátory-předběžný výpočet" 11*(2*17*0,2*1,0) |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pozn.3 - mřížky" 2*0,45*0,45 |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email POLOŽKA SE NEOCEŇUJE |  |  | m2 | 0 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229135224
|  |  | "pozn.3 - mřížky" 2*0,45*0,45 |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 783325182 | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email POLOŽKA SE NEOCEŇUJE |  |  | m2 | 0 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479855085
|  |  | "pozn.2 - radiátory-předběžný výpočet" 11*(2*17*0,2*1,0) |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 POLOŽKA SE NEOCEŇUJE |  |  | m | 0 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97157371
|  |  | "pozn.2 - radiátory - předp.rozsah" (19,66+9,34)*2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email POLOŽKA SE NEOCEŇUJE |  |  | m | 0 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493141800
|  |  | "pozn.2 - radiátory - předp.rozsah" (19,66+9,34)*2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 78390-01 | Reflexní nátěr pro promítání na stěnu |  |  | m2 | 7.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140370391
|  |  | "promítací plocha-předpokládané rozměry" 2,6*3,0 |  |  |  | 7.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.14667 |  | 0.003596 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 784112013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 11.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375787450
55 | K | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 11.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0116 | 0.00031 | 0.003596 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100558867
|  |  | "pod keramický obklad" (1,4+0,5)*2,0 |  |  |  | 3.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "promítací plocha-předpokládané rozměry" 2,6*3,0 |  |  |  | 7.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 784161403 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 7.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0.00318 | 0.024804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786619996
|  |  | "promítací plocha-předpokládané rozměry" 2,6*3,0 |  |  |  | 7.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 784211113x | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m vč.potřebného škrabání a tmelení |  |  | m2 | 380.214 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00029 | 0.11026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729322139
|  |  | "203.1" (8,22+3,0+2*0,08)*2*4,16+(2*(0,15*0,91+0,4*2,51)+0,4*(0,91+2,51))*2+2,84*(4,16-3,66)*2 |  |  |  | 104.82 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "203" (11,34+3,0+2*0,08)*2*4,16+(3*(0,15*0,91+0,4*2,51)+0,4*(0,91+2,51))*2+2,84*(4,16-3,66)*2 |  |  |  | 133.059 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "204" (9,33+7,02)*2*4,04+4*(0,15*0,95+0,4*2,51)*2+0,15*(1,53+2,75*2) |  |  |  | 142.335 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 380.214 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 78662 R/01 | Dod+mtž vnitřní předokenní zatemňovací rolety na stav.otvor 1441x2510 mm, s elektrickým pohonem, s roletovým pancířem, boxem a s vodící lištou, lamely plastové, box osazen na nadpraží,. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884628813
59 | K | 998786202 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687629831
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 01sil | Kompl.dod+mtž Silnoproudých rozvodů, osvětlení a SLP - viz. samostatný rozpočet vč.stavebních přípomocí |  |  | kplt | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1700497659

## on - Vedlejší a ostatní n...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {328468B8-3CF7-4875-BB40-3072E1E2C33E}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
| Objekt: |  | on - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 801 32
| Místo: |  | Náchod | [5 empty] | Datum: |  | 24.11.2013
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 48151122
|  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod | [6 empty] | DIČ: |  | CZ48151122
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
Objekt: |  |  | on - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 24.11.2013
Zadavatel: |  |  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Stavební úpravy - učebna fyziky
Objekt: |  |  | on - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 24.11.2013
Zadavatel: |  |  | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -1881506155
2 | K | 045002000 | Kompletační, inženýrská a koordinační činnost |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -887244242
3 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2048 | 1964745999

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Kód a Název stavby spojený pomlčkou | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST

## elektro
| JIRÁSKOVO GYMNÁZIUM - NÁCHOD | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
UČEBNA FYZIKY
REKAPITULACE
| 090-elektroinstalace |  |  |  | 0
| 010 - SLP |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
| 090-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2014-02-23
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
| Spínací zařízení |  |  |  | 0
| Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
| Osvětlení |  |  |  | 0
| Montáž osvětlení |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Spínací zařízení
| rozváděř budovy hlavní - dozbrojení | ks | 1 |  | 0
1 | svodič přepětí B+C 3+0 | ks | 1 |  | 0
2 | montáž | ks | 1 |  | 0
dozbrojení stávajícího rozváděče
3 | jistič B25/3 | ks | 1 |  | 0
4 | svodič přepětí II.st. | ks | 3 |  | 0
5 | montáž | ks | 1 |  | 0
rozváděč RTF 1
6 | rozvodnice ocelopplechová 4/56 pod omítku vč. zámku | ks | 1 |  | 0
7 | svorka RSA 6 | ks | 2 |  | 0
8 | vypínač 25/3 | ks | 1 |  | 0
9 | stykač 230/25-40 | ks | 1 |  | 0
10 | proudový chránič 25/4/003-G | ks | 2 |  | 0
11 | jistič B6/1 | ks | 1 |  | 0
12 | jistič B10/1 | ks | 4 |  | 0
13 | jistič B16/1 | ks | 12 |  | 0
14 | jistič B10/3 | ks | 1 |  | 0
15 | jistič B16/3 | ks | 1 |  | 0
16 | tlačítko S | ks | 1 |  | 0
17 | lišta propojovací 3P-3TE | ks | 1 |  | 0
18 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
19 | montáž | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Rozvody elektrické energie
1 | krabice pro společnou montáž KP 68 ( hloubka 43 mm ) | ks | 16 |  | 0
2 | krabice pro společnou montáž KU 68 LD/1 | ks | 8 |  | 0
3 | krabice 68 hluboká vč. víčka | ks | 2 |  | 0
4 | krabice KU 68-1903 | ks | 2 |  | 0
5 | krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje | ks | 4 |  | 0
6 | krabice A 8/5 IP 54 | ks | 35 |  | 0
7 | trubka PVC 25 | m | 45 |  | 0
8 | parapetní kanál dutý 160x65 dvoukomorový vč. spojek a tvarovek | m | 37 |  | 0
9 | hmoždinka vč. vrutu - 6x40 | ks | 250 |  | 0
10 | svorka zemnící ZSA 16 | ks | 20 |  | 0
11 | páska zemnící úzká ZS 16 | ks | 20 |  | 0
12 | svorka kabelová 3x1-2.5 | ks | 20 |  | 0
13 | svorka kabelová 4x1-2.5 | ks | 20 |  | 0
14 | sádra stavební | q | 0.2 |  | 0
15 | CY 2,5 zž | m | 80 |  | 0
16 | CY 16 zž | m | 10 |  | 0
17 | CYKY J3x1,5 | m | 70 |  | 0
18 | CYKY O3x1,5 | m | 60 |  | 0
19 | CYKY J3x2,5 | m | 130 |  | 0
20 | CYKY J4x10 | m | 16 |  | 0
21 | CYKY J5x1,5 | m | 35 |  | 0
22 | CYKY J5x2,5 | m | 126 |  | 0
23 | CYKY J5x4 | m | 26 |  | 0
24 | CYSY 5Gx2,5 | m | 4 |  | 0
25 | nástěnný vysílač Tx bílý vč. zdroje | ks | 2 |  | 0
26 | nástěnný přijímač Rx bílý | ks | 2 |  | 0
27 | jednonásobná zásuvka s nezadíratelným povrchem 230V/16A Bílá | ks | 2 |  | 0
28 | jednonásobná zásuvka s nezadíratelným povrchem 230V/16A béžová pro montáž do podkladů tř. B-F | ks | 2 |  | 0
29 | jednonásobná zásuvka s nezadíratelným povrchem 230V/16A šedá pro montáž do podkladů tř. B-F | ks | 6 |  | 0
30 | jednonásobná zás. chráněná 230V/16A bílá v nezadíratelném provedení s ochranou III. st. | ks | 2 |  | 0
31 | žaluziový spínač bílý v nezadíratelném provedení | ks | 4 |  | 0
32 | přepínač č. 6 Bílý s nezadíratelným povrchem | ks | 4 |  | 0
33 | havarijní tlačítko s hřibovým tlačítkem - do parapetního kanálu | ks | 2 |  | 0
34 | zásuvka 5x16A nástěnná IP 44 | ks | 1 |  | 0
35 | vidlice 5x16A | ks | 1 |  | 0
36 | zdířka pro banánek malého napětí | ks | 144 |  | 0
37 | zásuvka 45x45 - bílá | ks | 26 |  | 0
38 | zásuvka 45x45 - červená | ks | 34 |  | 0
39 | zásuvka 45x45 bílá se svodičem přepětí | ks | 10 |  | 0
40 | konstrukční ocel ( plech na zaktytí kabelového kanálu, úhelníky, páskovina ) | kg | 25 |  | 0
41 | betonová směs | m3 | 0.2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
42 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž rozvodů elektrické energie
1 | výroba ocelové konstrukce | kg | 25 |  | 0
2 | krabice pod přístroje bez zapojení | ks | 16 |  | 0
2 | krabicová rozvodka lištová vč. zapojení | ks | 35 |  | 0
3 | krabice s víčkem bez zapojení | ks | 4 |  | 0
4 | krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení | ks | 4 |  | 0
5 | trubka PVC pod omítku | m | 45 |  | 0
6 | upevnění parapetního kanálu | m | 40 |  | 0
7 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1 |  | 0
8 | tabulky a štítky na kabely | ks | 16 |  | 0
9 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 20 |  | 0
10 | kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU | m | 165 |  | 0
11 | kabel CYKY do 5x6 PU | m | 26 |  | 0
12 | kabel CYKY do 4x10 PU | m | 16 |  | 0
13 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 256 |  | 0
14 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 90 |  | 0
15 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 42 |  | 0
16 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 16 |  | 0
17 | připojení banánových zdířek | ks | 144 |  | 0
18 | připojení spínacího prvku | ks | 8 |  | 0
19 | připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů | ks | 6 |  | 0
20 | připojení zásuvek 1f. | ks | 82 |  | 0
21 | připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace | ks | 1 |  | 0
22 | přetočení kabelu z bubnu | m | 42 |  | 0
23 | demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace | m | 60 |  | 0
24 | demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace | ks | 2 |  | 0
25 | demontáže stávajících rozváděčů, vč. likvidace | ks | 1 |  | 0
26 | vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště | HZS | 2 |  | 0
27 | Rýha v betonu - hl.10cm š.20cm | m | 6 |  | 0
28 | zakreslení skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
29 | zkoušky a revize | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
30 | zednické přípomoce, vysekání prostupů, nika pro rozváděč, zasekání elektroinstalačních krabic | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Osvětlení
1 | N/ nouzové svítidlo 108 NM1hAt AT-SE | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž osvětlení
2 | upevnění nouzových svítidel | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
| 010 - SLP | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2014-02-23
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
444 | Rozvody SLP |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
444 | Rozvody SLP
444.0001 | rozvýděč " 9U " | ks | 1 |  | 0
444.0002 | switsch pro 48 účastníků | ks | 1 |  | 0
444.0003 | petsh panel 24 portů | ks | 2 |  | 0
444.0004 | zásuvka RJ45 ( modul 45x45 ) | ks | 24 |  | 0
444.0005 | kabel UTP CAT.5E | m | 400 |  | 0
444.0006 | Kopos 3329 ohebná kovová trubka | m | 100 |  | 0
444.0007 | svorka zemnící na kovovou trubku | ks | 20 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0008 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0009 | montáž vč. odzkoušení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.001 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNA FYZIKY
Jiráskovo gymnázium, Řezníčková 451, Náchod
050 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
| Vypracoval : Ing. Jiří Litoš |  |  | 2013-11-22
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
1 | VNITŘNÍ KANALIZACE
2 | VNITŘNÍ VODOVOD
3 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
1 | VNITŘNÍ KANALIZACE
1 | Vybourání stáv. podlahy včetně naložení a odvozu vybourané suti na vzdálenost do 5 km s uložením na skládku, poplatkem za uložení, vyspravení podlahy podkladním betonem, oprava hydroizolace, tepelné izolace i podkladního betonu a dlažby | m2 | 2
2 | Čistící kus HT DN100 mm | ks | 1
3 | Potrubí připojovací z trub HT 40,včetně tvarovek a upevnění | m | 2
4 | Dtto,ale HT 50 | m | 4
5 | Dtto,ale HT 70 | m | 2
6 | Dtto,ale HT 100, včetně pracovního lešení | m | 1
7 | Vyvedení odpadních výpustek 50 | ks | 3
8 | Vyvedení vývodů dle požadavku technologie | kus | 3
9 | Instalační dvířka kovová 300/300 | ks | 1
10 | Ostatní propojovací a přepojovací práce na vnitřní kanalizaci | hod | 12
11 | Zednické výpomoce pro vnitřní kanalizaci | % | 12
12 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300 | m | 6
13 | Demontáže a opravy - vnitřní kanalizace | hod | 8
CELKEM
2 | VNITŘNÍ VODOVOD
1 | Vodovod z trub PPR3 PN 16 D20, včetně tvarovek, podpůrných korýtek, kompenzátorů,uchycení, prac.lešení, (potrubí DN 1/2“) | m | 2
2 | DTTO, ale D25 (DN 3/4“) | m | 4
3 | Vodovod z trub PPR-3 PN20 D20x2,8 mm, včetně tvarovek, podpůrných korýtek, kompenzátorů,uchycení, prac.lešení, ( DN 1/2“) | m | 1
4 | DTTO, ale D 25x3,5 mm PN 20 (DN 3/4") | m | 1
5 | Izolační trubice z dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení tl. 6 mm, na potrubí SV, d15-25 mm (DN potrubí 1/2" - 1") | m | 6
6 | Izolační trubice z dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení tl. 15 mm, na potrubí TUV, d15-25 mm (DN potrubí 1/2" - 1") | m | 2
7 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8
8 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 8
9 | Kulový uzávěr R 950R DN 3/4" vč. montáže | kpl | 1
10 | Průtokový ohřívač (spodní montáž pod odběrné místo, určen pro víc odběrných míst, 4,4 kW, 400V, 214*157*92 mm, včetně montážní sady, příslušenství, montáže, zapojení | kplt | 1
11 | Ruční oční sprcha přímá s jednou hlavicí 45° pro umístění na zeď, průtok vody 6 litrů/ min, 1 stříkací hlava, včetně rohového chrom ventilu pro připojení | kplt | 1
12 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50, proplach a dezinfekce potrubí | m | 8
13 | Ostatní propojovací a dopojovací práce na vnitřním vodovodu | hod | 12
14 | Ostatní zednické výpomoce pro vnitřní vodovod | % | 10
15 | Demontáže a opravy - vnitřní vodovod | hod | 8
CELKEM
3 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Dodávka a montáž zařizovacích předmětů včetně příslušenství, upevňovacího materiálu, rohových ventilů apod
Dřezy nejsou součástí dodávky ZTI; tato část dokumentace obsahuje pouze přípravu připojovacích bodů; před realizací nutno odsouhlasit s dodavatelem zařízení !!
JEDNOTLIVÉ TYPY PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
1 | Baterie dřezová nástěnná chromová, RT150 mm | kus | 2
2 | Baterie dřezová stojánková (na studenou (na jednu) vodu, chrom) - včetně příslušenství | kus | 1
3 | Montáž baterií stojánkových a nástěnných | kplt | 3
4 | Ventil rohový T66 s filtrem | kplt | 1
5 | Ventil pračková rohový G 3/8" * 1/2" s filtrem | kplt | 1
6 | Ostatní zednické výpomoce pro zařizovací předměty | hod | 2
7 | Demontáže včetně likvidace | hod | 4
CELKEM