Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš		Dne: 18.04.2014	v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka vybavení chemické laboratoře – investice II“

Vážení,

níže Vám sdělujeme doplňující informace k výše citované veřejné zakázce, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců - uchazečů:

- Dotaz uchazeče:

„Vazeny pane rediteli,

zadame o vysvetleni - ve vsech odpovedich se odvolavate na jiz zrusene vyberove rizeni. Mame tedy odpovedi hledat v tomto zrusenem vyberovem rizeni?

Co vse tedy plati a co nikoliv?

Zadame o vysvetleni proc pozadujete vlozkovat komin pro odtah digestori. Pokud toto nevyzaduje havarijni stav kominu vlozkovani neni nutne. Pokud zadavatel vyzaduje vlozkovani komina zadame o zaslani projektu. Resp. doplneni udaju, tak aby bylo mozne provest kalkulaci vlozkovani -prumery, zakonceni, material, frezovani.

Dekuji za pochopeni“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje vyvločkovat komín na základě doporučení kominíka a vzduchotechnika, neboť se jedná o starý komín, který nebyl dlouhodobě využíván. Na vyvločkování komína zadavatel projekt nemá. Vyvložkování komína navrhněte a oceňte v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy pro školská zařízení.

Výška průduchu od zaústění digestoří ke střeše činí 15 m. Další rozměry byly sděleny v předchozí dodatečné informaci č. 2. Všechny tyto informace již byly součástí předchozího výběrového řízení s názvem: „Dodávka vybavení chemické laboratoře – investice“.

Komín si mohli všichni uchazeči prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění, což jim bylo v zadávací dokumentaci důrazně doporučeno, aby se dle zjištěného stavu na místě mohli mimo jiné rozhodnout, jaký způsob vyvločkování komína zvolí a dle toho jej nacení.

Pakliže se tazatel ptá na to samé co v předchozím výběrovém řízení s názvem: „Dodávka vybavení chemické laboratoře – investice“, tak se o tom zadavatel zmiňuje v dodatečné informaci, aby uchazeče upozornil, že na svém daném požadavku nic nezměnil, ale současně na dotaz zodpoví.

- Ostatní části zadávací dokumentace, tj. i lhůta pro podání nabídek, zůstávají nezměněny.