- Domov mládeže, internát a školní jídelna,

- Hradec Králové, Vocelova 1469/5

- IČ: 00 528 315                 DIČ: CZ 00 528 315

tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02

e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz

vyhlašuje

veřejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice k veřejným zakázkám A.21

na

„Opravu sociálních zařízení “

s těmito zadávacími podmínkami:

Č.j: E/72/2014/1

1.   Zadavatel :

- Název:  Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

- Sídlo: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

- Zastoupený:  Mgr. Sylvou Nekolovou, ředitelkou

- IČ: 00 528 315                 DIČ: CZ 00 528 315

- Kontaktní osoby: Bc. Pavlína Hnízdová, e-mail: hnizdova@dmhk.cz

- Telefon: +420 495 540 069  mobil: 603 391 687

2.  Vymezení předmětu veřejné zakázky :

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou  kompletní opravy sociálních zařízení v 1. –

5.N.P. v objektu Vocelova 1469/5, dle požadavku zadavatele.   Jedná se celkem o 20 ks stávajících sprchových koutů, vč. WC a předsíňky s umyvadlem. Dispoziční rozměry soc. zařízení se nemění. Opravy jedné soc. buňky zahrnují výměnu všech dožitých zařizovacích předmětů, obkladů stěn a podlahové dlažby v prostoru wc, ve sprch. koutech a v přilehlé předsíni. Ve stávajícím sprchovém koutu bude provedena nová izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, vybetonování podlahy, nové dlažby, keramické obklady stěn a montáž nové sprchové zástěny. Prostor wc bude oddělen od sprchového koutu zatahovacími dveřmi a prostor ze sprch. koutu do předsíně bude rovněž oddělen zatahovacími dveřmi. Dále bude provedena demontáž  stáv. el. vedení po vrchu a nově vedeno pod omítkou, napojení na stáv. kanalizaci, vodu a ostatní zdroje. Stávající koupelnové doplňky budou demontovány a následně osazeny nové, dle výběru     objednatele. Stávající nevyhovující vzduchotechnika bude vyměněna za funkční, vč. agregátu na střeše s možností nastavení cyklu odvětrání. Následně budou provedeny veškeré nátěry zárubní, stoupacího vedení aj. a malování opravených a přilehlých prostor.

Opravy zahrnují též odvoz suti na skládku a  všechny nejmenované další související práce.

Prohlídku místa plnění si lze telefonicky domluvit v pracovní dny s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1.

3.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů :

Uchazeč o veřejnou zakázku  prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence v prosté kopii. Dále požadujeme předložit obdobné referenční zakázky provedené uchazečem.

4.   Doba a místo plnění veřejné zakázky :

Mezní lhůta:

- Termín zahájení :      30. června 2014

- Termín dokončení :     1. srpna 2014

- Místo plnění : objekt DMIŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové

- 5.  Zadávací dokumentace :

- Výkres – půdorys stávajícího soc. zařízení v měř. 1:50

- 6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky :

1) cena za opravu jedné buňky bez DPH

2) DPH 21 %

3) cena za opravu jedné buňky vč. DPH

4) cena za opravu 20 ks buněk bez DPH

5) DPH 21 %

6) cena za opravu 20 ks buněk vč. DPH

7) kopie dokladů k prokázání kvalifikace (kopie ŽL nebo výpis z obchodního

rejstříku)

8) předložení obdobných referenčních zakázek

9) návrh smlouvy o dílo

V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci zakázky, vč. odvozu odpadu na skládku. Cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.

7.  Způsob hodnocení nabídek :

Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:

1) nabídková cena        váha kritéria  80%

2) délka záruční doby   váha kritéria  20%

8.  Zadávací lhůta, otevírání obálek:

Lhůta po kterou jsou uchazeči vázání svojí nabídkou počíná běžet dnem otevírání obálek

5.5.2014 a končí 19.5.2014.

Otevírání obálek je neveřejné.

9.  Lhůta a místo pro podání nabídek, výběr nabídky :

Oslovení uchazečů bude provedeno písemně a bude vyvěšeno na domovských stránkách www.dmhk.cz dne 24.4.2014. Nabídky lze podávat osobně v sídle DMIŠJ,  Hradec Králové, Vocelova 1469/5, nebo poštou na shora uvedenou adresu sídla zadavatele do 5.5.2014 do 12 hodin. Obálka bude zřetelně označena „ Oprava soc. zařízení“ a nápisem NEOTEVÍRAT. Po rozhodnutí hodnotící komise bude sdělen elektronicky výsledek všem uchazečům, kteří splnili podmínky výběrového řízení.

10.   Práva  zadavatele

a) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení .

b) zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění          s výjimkou podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace a které budou předmětem  hodnocení.

c) zadavatel si též vyhrazuje právo rozdělit ve smlouvě o dílo předmět díla na dvě části tak, že první část bude realizována v roce 2014 a realizace druhé části se uskuteční v následujícím roce, s ohledem na finanční možnosti organizace.

- V Hradci Králové 24.4.2014

Mgr. Sylva Nekolová

ředitelka

Přílohy zadávací dokumentace : Půdorys stávající sociálního zařízení