|  |  |
| --- | --- |
| INVESTOR | **Královéhradecký kraj**  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 |
|  |  |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | **Statika - Dynamika, s.r.o.** IČ: 277 148 70  DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: [info@statika-dynamika.cz](mailto:info@statika-dynamika.cz) |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | **18 – 143 – 17 – 1.6** |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení**  **DEMOLICE OBJEKTŮ** |
|  |
|  |
| DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ OBJEKT |  | **SO.01 část A a část B** |
| PROJEKČNÍ ČÁST | **D** | **TECHNICKÁ ZPRÁVA** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| DOKUMENT | **TECHNICKÁ ZPRÁVA** |
| OZNAČENÍ | **D.1.1.1- TZ** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Michaela Švandová |
|  |  |
| Kontroloval: | Ing. František Hajda, aut. ing |
|  | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |
|  | Brno, leden 2019 |

OBSAH

[a) Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení Charakteristika zastavěného stavebního pozemku 5](#_Toc504032760)

[b) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy 5](#_Toc504032762)

[Závěr 6](#_Toc504032766)

# Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

***Bouraný materiál bude tříděn!***

**Technický popis bouracích prací**

· ODPOJENÍ OBJEKTU OD PŘÍPOJEK (VODA, PLYN, SILNO A SLABO-PROUD A JINÁ PŘÍTOMNÁ MÉDIA) A JEJICH ZASLEPENÍ – POVEDE VŽDY KVALIFIKOVANÁ OSOBA

- Vyklizení objektu od mobiliáře

- Odstranění všech technických zařízení a zařizovacích předmětů.

- Odstranění rozvodů viditelných i zasekaných.

- Vybourání všech výplní otvorů (dveře, okna, větrání, chráničky)

- Odstranění podlahových vrstev.

- Odstranění nosných roštů příček a podhledů.

- Odvoz a rozebrání kačíku, obrubníků, zámkové dlažby

- Demontáž střešní krytiny.

- Demontáž nosné konstrukce střechy.

- Odstranění stropní konstrukce nad 1.NP

- Demolice zdiva v 1.NP

- Demolice základové desky.

- Odstranění základových konstrukcí a jejich zateplení s rozšířenými výkopy.

- Zajištění stavebního výkopu.

# Stručný popis technických nebo technologických zařízení

Objekty nejsou vybaveny žádným technologickým zařízením.

# Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy

Objekty určené k bourání se nachází v areálu Domova důchodců v Tmavém Dole v Rtyni v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší [743143]. Nejsou v konfliktu s ochrannými pásmy vedení inženýrských sítí. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, ve vzdálenosti menší než 20 m od hranice pozemku určeného k plnění funkce lesa. Předmětné pozemky se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko. Objekty se nachází v chráněném ložiskovém území.

# POZOR!

# Před prováděním bouracích prací bude provedeno zaměření a vytýčení inženýrských sítí.

# Odstraňované inženýrské sítě budou v případě nemožného celoplošného odstranění odstřihnuty (s možností přepojení) dle technologických postupů pro danou inženýrskou síť.

# Závěr

**Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozíh o písemného souhlasu autora  její část či jako celek kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Výše uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním řízení, s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, atd.**

**Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována, použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentacepro stavbu, část stavby nebo změny stavby.**

**Tato projektová dokumentace je tedy od počátku ve vlastnictví dodavatele. Po úhradě ceny díla objednatelem je objednatel oprávněn užít licenci časově a místně neomezeným způsobem dle §12 a následujícíchzákona č.121/2000 Sb., autorský zákon; a to v neomezeném rozsahu. Po úhradě ceny díla objednatelem  a splnění všech bodů Slouvy o dílo (Sod) přechází až poté dílo do vlastnictví z autora projektu na jejího objednavatele.**

**Součástí užití díla je oprávnění nakládat s tímto dílem v původní podobě i v podobě zpracované či jinak změněné, ve spojení s jiným dílem, či jej použít jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracoval:  Kontroloval: | Ing. Michaela Švandová  Ing. Jana Třeštíková  Ing. František Hajda, aut. ing  Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP  Brno, leden 2019 |