## Souhrn
POLOŽKOVÝ ROZPOČET | [5 empty] | KURZ EUR | 1
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Úprava přípravy radiofarmak |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  | Labox s.r.o. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Úprava přípravy radiofarmak
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 |  | D.1.1. Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.1 Zdravotně technická instalace |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.2 Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.3 Silnoproudá elektronika |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.4 Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.5 Technologie stavby - čisté protory |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT CZK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D.1.1 Stavebně konstrukční řeše
P.Č. | D.1.1 - Stavebně konstrukční řešení | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Svislé konstrukce
| VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA MALTOU TL -3 CM SMS | m2 | 1.86 |  | 0
| ZAZDÍVKA OTVORŮ PLOCHY DO 1 M2 V CIHELNÝCH PŘÍČKÁCH | m2 | 0.8 |  | 0
| KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KCE HMOT. DO 10 KG/KUS - PRUTY PR. 16 | kg | 10.24 |  | 0
Omítky vnitřní
| VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA VÁPENOCEMENTOVÁ SMS HLADKÁ | m2 | 1.23 |  | 0
| VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA VÁPENOCEMENTOVÁ SMS ŠTUKOVÁ | m2 | 1.68 |  | 0
| ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK SMS KOLEM PRŮRAZŮ A DVEŘÍ | m | 30.8 |  | 0
| OMÍTKA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ SMS HLADKÁ | m2 | 0.36 |  | 0
Podlahy a podlahové konstrukce
| VYROVNÁNÍ BETONOVÉHO POVRCHU PODLAHOVOU STĚRKOU BOSTIK NIBOPLAN DE | m2 | 0.36 |  | 0
| PENETRAČNÍ NÁTĚR NA MAZANINÁCH BOSTIK NIBOGRUND EXPRESS | m2 | 0.36 |  | 0
Výplně otvorů
| OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ PLOCHY DO 2,5 M2 | kus | 1 |  | 0
| ZÁRUBEŇ KOVOVÁ DO ZDIVA MONTKOV ZH 900X1970X110 L | kus | 1 |  | 0
Ostatní konstrukce a práce
| ZAKRÝVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ OCHRANNOU PE FOLIÍ | kpl | 1 |  | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TMELEM ITUMEX MG | kus | 1 |  | 0
Lešení
| LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ POMOCNÉ V PODLÁŽKY DO 1,90 M | m2 | 40 |  | 0
Dokončovací konstrukce a práce
| PRŮBĚŽNÝ ÚKLID STAVENIŠTĚ A PŘILEHLÝCH PROSTOR | m2 | 100 |  | 0
| VYČIŠTĚNÍ BUDOV PRŮM. OBJEKTŮ JAKÉKOLIV V. PODLAŽÍ | m2 | 100 |  | 0
Bourání konstrukcí
| DEMONTÁŽ UMYVADLA S KRYTEM SIFONU BEZ VÝTOKOVÉ ARMATURY | soubor | 1 |  | 0
| DEMONTÁŽ DŘEZU JEDNODUCHÉHO BEZ VÝTOKOVÉ ARMATURY | soubor | 1 |  | 0
| DEMONTÁŽ BATERIE NÁSTĚNNÉ | soubor | 2 |  | 0
| DEMONTÁŽ SIFONU JEDNODUCHÉHO | kus | 2 |  | 0
| DEMONTÁŽ DOPLŇKOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOUPELEN | kpl | 1 |  | 0
| DEMONTÁŽ PODLAHY POVLAKOVÉ LEPENÉ BEZ PODLOŽKY | m2 | 2.85 |  | 0
| UBOURÁNÍ PODEZDÍVKY DŘEZU Z CIHEL NEBO PŘÍČKOVEK TL 100 MM | m2 | 0.85 |  | 0
| ODSEKÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH TL -150 MM | m2 | 0.45 |  | 0
| VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ | kus | 1 |  | 0
| VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KOVOVÉ PLOCHY DO 2 M2 | kus | 1 |  | 0
| VYBOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 0,0225 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -150 MM | kus | 1 |  | 0
| BOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 0,0225 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -300 MM | kus | 1 |  | 0
| BOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 0,09 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -150 MM | kus | 2 |  | 0
| BOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 0,25 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -150 MM | kus | 1 |  | 0
| BOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 1 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -150 MM | m2 | 1.74 |  | 0
| BOURÁNÍ OTVORU PLOCHY DO 1 M2 VE ZDI CIHELNÉ TL -300 MM | m3 | 0.09 |  | 0
| ODSEKÁNÍ OBKLADU STĚN VNITŘNÍCH Z OBKLADAČEK KERAMICKÝCH | m2 | 2.46 |  | 0
| DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU DESKY DO SUTI | m2 | 8.94 |  | 0
| DEMONTÁŽ NOSNÉHO ROŠTU SDK PODHLEDU Z PZ PROFILŮ | m2 | 8.94 |  | 0
Manipulace se sutí a likvidace
| ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM | t | 1.5 |  | 0
| ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU PŘÍPLATEK ZKD 1 KM | t | 52.5 |  | 0
| VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M | t | 1.5 |  | 0
| VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI PŘÍPLATEK ZKD 5 M | t | 3 |  | 0
| NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK | t | 1.5 |  | 0
| ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU BEZ POPLATKU | t | 1.5 |  | 0
| POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU - BĚŽNÁ STAVEBNÍ SUŤ | t | 1.5 |  | 0
Přesun hmot
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE HSV PROCENTNÍ SAZBOU | % | 270.52 |  | 0
Izolace proti vodě
| IZOLACE PROTI VODĚ HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM SANIFLEX VODOROVNÁ | m2 | 0.36 |  | 0
| IZOLACE PROTI VODĚ HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM SANIFLEX SVISLÁ | m2 | 1.95 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 711 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 3.48 |  | 0
Vnitřní rozvody a předměty ZTI
| D+M ZAZÁTKOVÁNÍ HRDLA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ | kus | 2 |  | 0
| D+M ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODU VODOVODNÍHO POTRUBÍ | kus | 4 |  | 0
| UZAVŘENÍ A OTEVŘENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘI OPRAVÁCH | kus | 2 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 720 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 1.42 |  | 0
Konstrukce sádrokartonové
| SDK PLENTOVÁNÍ VZT ROZVODU - DESKY WHITE 12,5 MM + ROŠT Z PZ PROFILŮ | m2 | 7.9 |  | 0
| D+M REVIZNÍ KLAPKY DO SDK PLENTOVÁNÍ VEL 300X300 MM S RÁMEM | kus | 1 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 760 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 19.95 |  | 0
Konstrukce truhlářské
| DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU Z MINERÁLNÍCH DESEK K DALŠÍMU POUŽITÍ | m2 | 5.85 |  | 0
| MONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU Z MINERÁLNÍCH DESEK 600X600 | m2 | 5.85 |  | 0
| MONTÁŽ DVEŘÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1KŘÍDLOVÝCH OTVÍRAVÝCH | kus | 1 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 766 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 0.4 |  | 0
Podlahy povlakové
| MONTÁŽ PODLAHOVÉHO SOKLÍKU Z PVC LEPENÍM | m | 2.1 |  | 0
| MONTÁŽ PODLAHY POVLAKOVÉ Z PVC DIELEKTRICKÝCH ČTVERCŮ LEPENÍM | m2 | 3.15 |  | 0
| PODLAHY POVLAKOVÉ - SVAŘOVÁNÍ ČTVERCŮ | m | 16.05 |  | 0
| SOKLÍK Z MĚKČENÉHO PVC TVAR L 30X30 MM | m | 2.2 |  | 0
| PODLAHOVÉ ČTVERCE FATRA ELEKTROSTATIK TL 2 MM VEL 608X608 MM | m2 | 3.6 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 776 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 18.85 |  | 0
Podlahy ze syntetických hmot
| VYHLAZENÍ BETON PODLAHY POD PVC HMOTOU S PŘEBROUŠENÍM | m2 | 3.15 |  | 0
| PENETRAČNÍ NÁTĚR POD PODLAHOVOU HMOTU 1X | m2 | 3.15 |  | 0
| PENETRAČNÍ NÁTĚR BOSTIK NIBOGRUD EXPRESS | kg | 0.7 |  | 0
| PODLAHOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA BOSTIK NIBOPLAN EXPRESS | kg | 10 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 777 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 4.24 |  | 0
Obklady keramické
| MONTÁŽ OBKLADU STĚN KERAMICKÝMI OBKLADAČKAMI DO FLEX LEPIDLA SE SPÁROVÁNÍM | m2 | 2.1 |  | 0
| MONTÁŽ OBKLADU PŘÍPLATEK ZA MALÉ PLOCHY | m2 | 2.1 |  | 0
| OBKLAD POROVINOVÝ 1BAREVNÝ VEL 150X200 MM RAKO ONE | m2 | 2.3 |  | 0
| D+M ROHOVÉ PLASTOVÉ LIŠTY DO OBKLADU STĚN | m | 4.8 |  | 0
| PŘESUN HMOT PRO PRÁCE PSV 781 PROCENTNÍ SAZBOU | % | 9.38 |  | 0
Nátěry
| NÁTĚR SYNTETICKÝ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ 1X ZÁKLADNÍ + 2X EMAILEM | m2 | 1.23 |  | 0
Malby
| PENETRAČNÍ MALBA NA SDK PODKLADECH | m2 | 7.9 |  | 0
| MALBA NA SDK PODKLADECH 2X SMĚS PRIMALEX PLUS 1BAREVNÁ | m2 | 7.9 |  | 0
| MALBA NA OMÍTKÁCH STROPŮ A STĚN 2X SMĚS PRIMALEX PLUS 1BAREVNÁ S OBROUŠENÍM | m2 | 100 |  | 0
| VYHLAZENÍ NA OMÍTKÁCH 1X MALÍŘSKOU MASOU S PŘEBROUŠENÍM (5% PLOCHY) | m2 | 5 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
| Provoz investora | % | 3 |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0

## D.1.4.1 - ZTI
P.Č. | D.1.4.1 Zdravotechnická instalace | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
V soupisu prací jsou vypsány referenční výrobky, jenž jde nahradit za jiné výrobky se stejnou specifikací.
Vodovod
| Plastové potrubí HOSTALEN PN 20 DN 15 vč. Tvarovek | m | 20 |  | 0
| Tepelná izolace MIRELON tl. 9 - 13 mm | m | 20 |  | 0
| Rohový ventil DN 15 | ks | 4 |  | 0
| Stojánková páková baterie | ks | 2 | dodávka čp | dodávka čp
| Klipsy | bal | 1 |  | 0
| Upevňovací objímky dvoušroubové + šrouby, podložky, hmoždinky | kpl | 1 |  | 0
Kanalizace
| Kondenzační sifon HL 136 N | ks | 1 |  | 0
| Dřezový sifon HL 100G | ks | 2 |  | 0
| Kanalizační plastové potrubí OSMA HT 40 vč. objímek a kolen | m | 5 |  | 0
| Kanalizační plastové potrubí OSMA HT 50 vč. objímek a kolen | m | 4 |  | 0
| Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška a zkouška těsnosti | kpl | 1 |  | 0
| Stavební úpravy | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0

## D.1.4.2 - ÚT
P.Č. | D.1.4.2 Ústřední vytápění | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
V soupisu prací jsou vypsány referenční výrobky, jenž jde nahradit za jiné výrobky se stejnou specifikací.
Armatury, potrubí
| Kulový kohout DN 20 | ks | 3 |  | 0
| Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka DN 20 | ks | 1 |  | 0
| Vyvažovací ventil STAD DN 20 | kpl | 1 |  | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 2 |  | 0
| Teploměr 0 - 120°C | kpl | 1 |  | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 25 - 40, 180 V | kpl | 1 |  | 0
| Ocelové fitinky | kpl | 1 |  | 0
| Ocelová trubka DN 20 | m | 32 |  | 0
| Vysazení odboček na stávající rozdělovače | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace na bázi polyethylénu
| 20/20 | m | 32 |  | 0
| Klipsy | bal | 1 |  | 0
| Upevňovací objímky dvoušroubové + šrouby, podložky, hmoždinky | kpl | 1 |  | 0
| Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková a topná zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Stavební úpravy | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0

## D.1.4.3 - ELE
P.Č. | D.1.4.3 Silnoproudá elektronika | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Soupis prací byl sestaven na základě referenčních výrobků profesí ÚT a VZT. Z pohledu MaR jsou jednotlivé výrobky (kotle,tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky…) značně specifické a jejich připojení a ovládání se často podstatně liší. Proto dojde-li k záměnám dodných prvků v rámci profesí ÚT a VZT, doporučuji investorovi objednat úpravu této dokumentace na dokumentaci stupně RDS se zohledněním konkrétních vybraných typů regulovaných zařízení.Dodavatel MAR může zaměnit uvedené výrobky za technicky obdobné s tím, že je jeho odpovědností, že i pak vytvoří funkční celek; je však nutné zohlednit požadavek investora napojit tento nový systém do stávajícího systému nemocnice.
ROZVADĚČ BB
1 | Rozvaděč pro vnitřní montáž pro silové napájení VZT a kompresorových jednotek, s řídicím systémem (specifikace a cena řídicího systému je uvedena v samostatném odstavci). Výpis hlavních komponent tohoto rozvaděče: | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvaděč WS, 1000x600x300, s montážní deskou, krytí IP66 | ks | 1
3 | Lišta DIN 7,5mm | ks | 3
4 | Kabelový žlab 80x80 | ks | 2
5 | Hlavní vypínač | ks | 1
6 | jistič, 10kA, C6/3 | ks | 1
7 | jistič, 10kA, C10/1 | ks | 1
8 | jistič, 10kA, B10/1 | ks | 1
9 | jistič, 10kA, B6/1 | ks | 4
10 | Řadová svorka | ks | 50
11 | Řadová svorka pojistková včetně pojistky | ks | 5
12 | svodič přepětí T1+T2, TN-S, 4x 12,5 kA | ks | 1
13 | Oddělovací tlumivka | ks | 2
14 | přep. ochrana T3 s vf filtrem | ks | 1
15 | Transformátor 230V/24V/100VA | ks | 1
16 | Zásuvka 230V na DIN lištu | ks | 1
17 | Jistič s proudovým chráničem C10/1/30mA, citlivý na pulsní proud | ks | 1
18 | Stykač 3+1, cívka 230V, 9 A | ks | 2
19 | Stykač 1+0, cívka 230V, 20 A | ks | 3
20 | Relé RT 2P/8A, 24VAC, 5 mm | ks | 10
21 | Patice RT, šroubové vývody, 5 mm | ks | 10
22 | Výroba rozvaděče | kpl | 1
23 | Ostatní materiál dle potřeb řídicího systému a zvyklostí výrobce | kpl | 1
ROZVADĚČ BB, ŘÍDICÍ SYSTÉM
24 | Volně programovatelná kompaktní automatizační podstanice, 24UIO, 4DI, 8DO, komunikace LonWorks | ks | 1 |  | 0
25 | Ovládací panel pro místní obsluhu | ks | 1 |  | 0
26 | Propojovací kabel | ks | 1 |  | 0
INSTALOVANÉ PŘÍSTROJE – MAR
27 | Přívodní ventilátor 1,6 kW / 3x400 V, EC motor | ks | 1 |  | 0
28 | Odvodní ventilátor 0,5 kW / 3x400 V | ks | 1 |  | 0
29 | Frekvenční měnič 0,75 kW / 1x230 V | ks | 1 |  | 0
30 | Pomocný přívodní ventilátor 130 W / 0,55 A / 1x230 V | ks | 1 |  | 0
31 | Odvodní ventilátor 44 W / 0,21 A / 1x230 V | ks | 1 |  | 0
32 | Inverterová kompresorová jednotka; MAR dodává napájecí přívod a komunikační propojení s komunikačním boxem | ks | 1 |  | 0
33 | Komunikační box kompresorové jednotky | ks | 1 |  | 0
34 | Směšovací uzel VZT jednotky sestávající z čerpadla, regulačního ventilu a jeho servopohonu | ks | 1 |  | 0
35 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 |  | 0
36 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
37 | Klapkový servopohon, spojité řízení, min 4 Nm, napájení 24 VAC, havarijní funkce | ks | 1 |  | 0
38 | Klapkový servopohon, spojité řízení, min 4 Nm, napájení 24 VAC, havarijní funkce | ks | 1 |  | 0
39 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
40 | Protizámrazový termostat -5..+15°C, kapilára 3m | ks | 1 |  | 0
41 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
42 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
43 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 |  | 0
44 | Regulátor průtoku | ks | 1 |  | 0
45 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
46 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 |  | 0
47 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
48 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0
49 | Prostorový ovladač | ks | 1 |  | 0
50 | Požární klapka se signalizačním kontaktem | ks | 1 |  | 0
51 | Požární klapka se signalizačním kontaktem | ks | 1 |  | 0
52 | Síťový switch min 5 portů, 10/100M, PoE | ks | 1 |  | 0
53 | Přístroj zásuvky datové stíněné Cat. 5e/s (R&De-Massari) | ks | 1 |  | 0
54 | Maska nosná s 1 otvorem | ks | 1 |  | 0
55 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem | ks | 1 |  | 0
56 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 1 |  | 0
57 | Přesun stávajícího požárního detektoru | ks | 1 |  | 0
INSTALOVANÉ PŘÍSTROJE – ELE
58 | Zásuvka dvojnásobná | ks | 5 |  | 0
59 | Zásuvka jednoduchá | ks | 1 |  | 0
případně je možné využít zásuvky stávající
60 | krabice univerzální do dutých stěn | ks | 11 |  | 0
61 | svorkovnice | ks | 2 |  | 0
62 | víčko | ks | 2 |  | 0
63 | krabice rozvodná s víčkem | ks | 1 |  | 0
64 | ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0
65 | spínač jednopólový | ks | 2 |  | 0
66 | kryt spínače jednoduchý | ks | 2 |  | 0
67 | rámeček 1x | ks | 3 |  | 0
68 | zářivkové svítidlo zapuštěné 4x18W | ks | 2 |  | 0
69 | zářivkové svítidlo zapuštěné 4x18W, nouzové | ks | 4 |  | 0
70 | Rozvodnice s 1pólovým proudovým chráničem 16 A/30 mA | ks | 1 |  | 0
71 | jistič, 10kA, B16/3 (pro doplnění stávajícího rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL
72 | Stíněný kabel pro řídicí a automatizační systémy, pro pevné uložení, jmenovité napětí 250 V, 2x1mm2 | m | 290 |  | 0
73 | Stíněný kabel pro řídicí a automatizační systémy, pro pevné uložení, jmenovité napětí 250 V, 4x1mm2 | m | 165 |  | 0
74 | Silový kabel pro pevné uložení, 3x1,5mm2 | m | 90 |  | 0
75 | Silový kabel pro pevné uložení, 3x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
76 | Silový kabel pro pevné uložení, 4x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
77 | Stíněný silový kabel pro pevné uložení, 4x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
78 | Silový kabel pro pevné uložení, 5x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
79 | Stíněný kabel pro řídicí a automatizační systémy, pro pevné uložení | m | 20 |  | 0
80 | Nestíněný kabel pro strukturovanou kabeláž a počítačové sítě Cat. 5e | m | 10 |  | 0
81 | Silový instalalační vodič izolovaný, slaněný, barva zelená-žlutá, 1x6mm2 | m | 50 |  | 0
82 | Drátěný žlab 60 x 100 mm, včetně příslušenství | m | 40 |  | 0
83 | Kabelový žlab neděrovaný pozinkovaný 62 x 50 mm, včetně víka a tvarovek | m | 10 |  | 0
84 | Požární ucpávka průměr 50 mm | m | 1 |  | 0
85 | Pomocný montážní materiál. | kpl | 1 |  | 0
OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY
86 | Zpracování dodavatelské dokumentace rozvaděče BB | kpl | 1 |  | 0
87 | SW pro podstanici 33 db | kpl | 1 |  | 0
88 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
89 | Výchozí revize elektrické instalace | kpl | 1 |  | 0
90 | Oživení, zprovoznění, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
91 | Koordinační jednání s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
92 | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0

## D.1.4.4 - VZT
P.Č. | D.1.4.4 Vzduchotechnika | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
V soupisu prací jsou vypsány referenční výrobky, jenž jde nahradit za jiné výrobky se stejnou specifikací.
Zařízení 1
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - PŘÍVOD
1.01 | Složení jednotky: Pružná manžeta; filtrační komora G4; přímý výparník o chladicím výkonu 4,1kW; vodní ohřívač (voda 80/60°C) o topném výkonu 6,7kW; ventilátor V=1160m3/h, Dpex=600Pa; filtrační komora F7; pružná manžeta rozměry (Š x V x L) = 500 x 500 x 2540 mm; jednotka je včetně frekvenčního měniče. | ks | 1 |  | 0
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1.02 | Kondenzační jednotka o chladicím výkonu Qch = 4,1 kW, invertorová, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
1.02a | Propojovací rozvody chladiva (dvoutrubka) mezi kondenzační jednotkou a výparníkem klimajednotky. | bm | 26 |  | 0
VENTILÁTOROVÝ DÍL PŘÍMÝ ALTEKO
1.03 | TERNO-S 250 K-15/0,45-VTR-Z, včetně frekvenčního měniče | ks | 1 |  | 0
PRUŽNÁ VLOŽKA ALTEKO
1.04 | PV 450x250 | ks | 2 |  | 0
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
1.05 | RM 160 L | ks | 1 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ MANDÍK
1.06 | PKTM-III d 225 TPM 075/09 .11 | ks | 1 |  | 0
1.06 | PKTM-III d 250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 |  | 0
REGULATOR PRUTOKU TVR -Easy TROX
1.08 | TVR-Easy/250 | ks | 1 |  | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
1.09 | MAA 160/900 ED | ks | 1 |  | 0
1.10 | MAA 160/600 ED | ks | 1 |  | 0
TLUMIČ HLUKU
1.11 | Tlumič hluku 355x225/1500 | ks | 1 |  | 0
1.12 | Tlumič hluku 500x200/1000 | ks | 1 |  | 0
1.13 | Tlumič hluku 500x200/500 | ks | 1 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN
1.14 | MSK 200 | ks | 2 |  | 0
1.15 | MSK 180 | ks | 1 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
1.16 | Rregulační a uzavírací klapka 300x200 s přípravou pro osazení servopohonu | ks | 2 |  | 0
OHEBNÉ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN
1.17 | GREYFLEX 254 | bm | 3.9 |  | 0
1.18 | GREYFLEX 203 | bm | 3.9 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I., TŘÍDY TĚSNOSTI III., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.19 | do obvodu 1050 rovné | bm | 1 |  | 0
1.20 | do obvodu 1500 80% tvarovek | bm | 2.5 |  | 0
1.21 | do obvodu 1890 rovné | bm | 0.5 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.22 | do průměru200 20% tvarovek | bm | 22.4 |  | 0
1.23 | do průměru280 30% tvarovek | bm | 30.6 |  | 0
TEPELNÁ IZOLACE MIRELON
1.24 | Tepelná izolace Mirelon tl. 20mm, samolepící s hliníkovým polepem | m2 | 35 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
1.25 | ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TESNĚNÍ VITOLEN
1.26 | 4x9 | m | 30 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
1.27 | šrouby, matice, podložky | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
| Zaregulování systému VZT | kpl | 1 |  | 0
| Validace v rozsahu instalační a operační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0
| Provozní řád VZT | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
Ostatní - celkem
Zařízení 1 - celkem
Zařízení 2
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
2.01 | RM 125 | ks | 1 |  | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN
2.02 | KK 160 | ks | 1 |  | 0
OHEBNÉ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN
2.03 | GREYFLEX 160 | bm | 0.6 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
2.04 | do průměru200 10% tvarovek | bm | 3.7 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
2.05 | ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0
Zařízení 2 - celkem
Úprava stávající VZT rozvodů
Demontáže
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 rovné | bm | 1.5 |  | 0
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 3.7 |  | 0
| do obvodu 1500 rovné | bm | 4 |  | 0
| do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 0.8 |  | 0
Demontáže - celkem
OHEBNÉ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN
| GREYFLEX 160 | bm | 1.9 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 100% tvarovek | bm | 0.1 |  | 0
| do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 0.3 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 5% z dodávky potrubí) | kpl | 1 |  | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TESNĚNÍ VITOLEN
| 4x9 | m | 2 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 1 |  | 0
0

## D.1.4.5 - ČP
P.Č. | D.1.4.5 Technologie stavby - čisté prostory | Mj | Počet | Cena / MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
V soupisu prací jsou vypsány referenční výrobky, jenž jde nahradit za jiné výrobky se stejnou specifikací.
PODHLED
| Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustranně pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. Podhled je včetně lemovacích lišt a závěsného systému (délka táhel cca 15000mm, hmoždinky ocelové prof. 6-8 mm, dl.60-80 mm), | m2 | 17 |  | 0
FABION
| Přechod stěna-strop | bm | 35 |  | 0
| Přechod stěna-podlaha | bm | 29 |  | 0
PODLAHA
| Stávající homogenní antistatická podlahová krytina | m2 | 17 |  | 0
STĚNOVÉ PANELY
| Stěnové panely sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní mezi dvěma plechovými plášti. Všechny viditelné části sendvičových příček jsou opatřeny epoxidovým práškovým nátěrem RAL 9002. Celá konstrukce vestavby čistých příček je vzájemně pospojováná a napojena za uzemění objektu. | m2 | 50 |  | 0
STĚNOVÉ OBKLADY
| Inwall systém | m2 | 24 |  | 0
SVÍTIDLA
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 4x18W IP54 včetně elektronického předředníku | ks | 2 |  | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 4x18W IP54 včetně nouzového zdroje | ks | 3 |  | 0
| Svítidla čistých prostor do rastru 625x625 zapuštěná 4x18W IP65 včetně nouzového zdroje | ks | 1 |  | 0
OKNA
| Pharma okno zdvojené vyrobené ze speciálního hliníkového profilu, do kterého jsou osazena zatmelena tabulová skla. Rozměry: 1000x1000 | ks | 1 |  | 0
| Pharma okno zdvojené vyrobené ze speciálního hliníkového profilu, do kterého jsou osazena zatmelena tabulová skla. Rozměry: 600x1000 | ks | 1 |  | 0
DVEŘE
D02 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 600x2103 jednokřídlé pravé včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0
D01 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 700x2103 jednokřídlé pravé včetně kování a těsnící lišty | ks | 2 |  | 0
D03 | Dveře mechanicky otočné sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, povrchová úprava RAL 9002. Plné 700x2103 jednokřídlé levé se zrcadlem na přední straně. včetně kování a těsnící lišty | ks | 1 |  | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC
| CGF-H0 587 (250)/K/D22-1/1-78 | ks | 2 |  | 0
| CGF-H0 470 (200)/K/D22-1/1-78 | ks | 1 |  | 0
| CGO-H0 470 (200)K/D22-1/1-78 | ks | 1 |  | 0
HEPAFILTR H13
| M13FS-420/AG1 575/575/78 | ks | 2 |  | 0
| M13FS-320/AG1 457/457/78 | ks | 1 |  | 0
MATERIÁLOVÁ PROPUST
D04 D05 | Prokládací box s celoprosklennými dvířky 480x480 s kováním a s elektronicým zámkem (24V) pro možnost blokace dveří. | ks | 2 |  | 0
D06 D07 | Prokládací box s celoprosklennými dvířky 480x600 s kováním a s elektronicým zámkem (24V) pro možnost blokace dveří, a bez spodní zárubně. | ks | 1 |  | 0
SIGNALIZACE
| Elektronická signalizace současného otevření dveří (optická, akustická signalizace). Umístění dle výkresové dokumentace. 3ks Materiálových propusti jsou osazeny elektronickými zámky pro možnost blokace s prodlevou. 1pár vstupních dveří s optickou signalizací bez blokace dveří. Použity optické snímače polohy dveří. | ks | 1 |  | 0
PŘETLAKOMĚR
| Diferenční přetlakoměr Magnehelic 0-60Pa včetně propojovacích hadiček, nerezovými koncovkami montážního materiálu | ks | 2 |  | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY PRO ODVOD, PŘEFUK VZDUCHU
| VPR + VPK 500 x 300 | ks | 1 |  | 0
| VPR + VPK 300 x 200 | ks | 2 |  | 0
| VPR 300 x 500 | ks | 1 |  | 0
VYBAVENÍ
N01 | Dřezová skříňka 480x500/850 s pracovní deskou trespa včetně nerezového dřezu a stojánkové pákové baterie chrom s připojovacími hadicemi | ks | 1 |  | 0
N02 | Dřezová skříňka 600x1400/850 s pracovní deskou trespa včetně nerezového dřezu a stojánkové pákové baterie chrom s připojovacími hadicemi | ks | 1 |  | 0
N03 | Překročná lavice 1050x330/500 | ks | 1 |  | 0
N04 | Skříň policová nástěnná 800x350/745 | ks | 1 |  | 0
N05 | Policová skříňka - otevřená 400x500/2000 | ks | 1 |  | 0
N06 | Stůl 600x1200/850 | ks | 1 |  | 0
N07 | Stůl 1000x400/850 | ks | 1 |  | 0
N08 | Stávající lednice | ks | 1 |  | 0
N09 | Přestěhování stávajícího stíněného laminárního boxu z místnosti aplikace do čistého prostoru přípravy radiofarmak. | ks | 1 |  | 0
| Stávající telefon - umístěný v místnosti přípravny E.P.10 | ks | 1 |  | 0
| Telefon pro čisté prostory K - 2000 zapuštěný do stěnové příčky | ks | 1 |  | 0
| Zásobník na papírové ručníky | ks | 1 |  | 0
| Dávkovač dezinfekce pákový | ks | 1 |  | 0
| Dávkovač mýdla pákový | ks | 1 |  | 0
| Plastový koš 60l | ks | 1 |  | 0
Ostatní
| Materiál pro doplechování ke stavebním stavebním konstrukcím | kpl | 1 |  | 0
| Montážní materiál (tmely, profily, doměrky atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Realizační dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Výrobní dokumetace vestavby | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
| Provozní řád ČP | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0