STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.

BOURACÍ PRÁCE

E. Dokladová část

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků k řízení o odstranění stavby

A.) Existence inženýrských sítí, stanoviska vlastníků inženýrských sítí

1.) Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.,

č.j. 0100531341, 23.2.2016

Dojde ke střetu se sítí VN.

2.) Stanovisko ČEZ Distribuce a.s., zn. 1083240710, 22.3.2016

Souhlas s PD za podmínek, které jsou respektovány projektovou dokumentací.:

- nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.

- při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem

- musí být zachován neomezený přístup k zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s pro jejich provozování a údržbu

- každé poškození zařízení provozovatel DS musí být okamžitě nahlášeno na linku pro hlášení poruch

3.) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,

zn. 0200414486, 23.2.2016

V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

4.) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 542360/16, 23.2.2016

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. nebo její ochranné pásmo.

5.) Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. pro stavbu, č.j. POS 268/16, 2.3.2016

Souhlas s demolicí a současně i s vydáním územního řízení bez podmínek.

Na objektu nefunkční přípojka bez ochrany telekomunikačního rozvodu.

6.) RWE Distribuční služby, s.r.o. – Existence sítí, zn. 5001259397, 23.2.2016

V zájmovém území se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.

7.) Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. – Odstranění stavby, zn. 5001262608, 17.3.2016

V rozsahu území souhlasí s povolením stavby. Bude provedeno zaslepení plynu (OPZ) v místě dle situace tak, aby bylo možno se znova na plynovod připojit novým objektem. Při demolici nesmí dojít k poškození plynárenských zařízení.

8.) VOS a.s. Jičín -  Informace k existenci sítí a vyjádření k demolici objektů a k DUR, č.j. 2016/0224, 2.3.2016

V zájmovém území se nenachází žádné podzemní zařízení vodovodu a kanalizace ve správě VOS a.s.

Souhlas s vydáním povolení odstranění stavby a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu. Požadavek předložit k odsouhlasení PD ke stavebnímu řízení.

9.) MěÚ Jičín, oddělení informatiky – vyjádření o existenci podzemních vedení Městské optické sítě města Jičín, 9.3.2016

V zájmovém prostoru se nenachází kabelové vedení v majetku města.

10.) Oblastní nemocnice Jičín a.s., 1.4.2016 – areálové rozvody – souhlas s odpojením, souhlas se stavbou.

B.) Závazná stanoviska dotčených orgánů

1.) MěÚ Jičín, oddělení státní památkové péče, č.j. MuJc/2016/6383/SPP/VeL, 30.3.2016

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace je přípustné bez podmínek.

2.) Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje,

č.j. KHSHK 07719/2016/HOK.HK/No, 17.3.2016

Se způsobem odstranění stavby se souhlasí. Před bouráním konstrukcí s obsahem azbestu musí nejméně 30 dnů předem dodavatel stavby/bouracích prací ohlásit na KHS HK tyto práce se stanovenými náležitostmi.

3.) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko, č.j. ŽP-02/5619/2016/BiT, 23.3.2016

- Vyjádření z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – souhlas bez připomínek

- Vyjádření z hlediska z.č. 185/2001 Sb., o odpadech – bez námitek

- závazné stanovisko z hlediska z.č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – souhlas

- závazné stanovisko z hlediska z.č.254/2001 Sb., o vodách – stavba je z vodohospodářského zákona možná

- vyjádření z hlediska z.č.334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu – bez námitek

- stanovisko z hlediska z.č.289/1995 Sb., o lesích – bez připomínek

4.) MěÚ Jičín, odbor dopravy, č.j. DOP/2016/6156/Rih, 2.3.2016

Vyjádření k PD - související bourací práce mohou vyžadovat jízdy v ul. Jičína, kde je nákladním vozidlům vjezd zakázán /např. ul. Bolzanova, od kruhového objezdu/; v těchto případech by bylo třeba si předem u zdejšího odboru dopravy zajistit povolení výjimek pro nákladní automobily /příp. další těžkou stavební mechanizaci/ , které budou navážet a odvážet stavební materiál a odvážet stavební suť z bouracích prací /příp. pracovat

na stavbě/.

K tomu, aby byly z naší strany pro tyto nákladní automobily a těžkou mechanizaci povoleny výjimky, je nutné předložit jejich technické průkazy;  rovněž bude ze strany žadatele předložen návrh trasy průjezdu těchto nákladních automobilů a mechanizace po celém území města Jičína. Tento návrh bude následně posouzen a vyhodnocen zda je akceptovatelný, příp. bude upraven. V tomto řízení je dotčeným orgánem Policie ČR.

Při realizaci bouracích prací a vlastní realizaci stavby musí být p o celou dobu realizace zajištěna žadatelem, příp. zhotovitelem stavby řádná čistota veškerých pozemních komunikací, které budou v souvislosti s touto stavbou nákladními automobily užívány.

Co se týká odvozu stavební suti z místa stavby, upozorňujeme na skutečnost, že stavební suť bude odvážena na  místo,  kde  se  tento  materiál  může  dle  příslušného  zákona  legálně  skladovat; tzn., že stavebník si musí předem rovněž zajistit doklad MěÚ Jičín – odboru ŽP.

5.) MěÚ Jičín, oddělení státní památkové péče – stanovisko ke kácení zeleně, č.j. MuJc/2016/6836/SPP/VeL, 30.3.2016

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace je přípustné bez podmínek.

C.) Ostatní

1.) Plná moc Královehradecký kraj

2.) Plná moc Kania a.s.