## List1
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č. MÍSTN. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [m] | POVRCHOVÉ ÚPRAVY
|  |  |  | PODLAHA | PODHLED | STĚNY
A.5.01 | SCHODIŠTĚ | 39.81 | 4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | BEZ PODHLEDU
A.5.02 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 5.76 | 4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | BEZ PODHLEDU
A.5.03 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 2.88 | 4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | BEZ PODHLEDU
A.5.04 | PŮDNÍ PROSTOR - VZT JEDNOTKY | 695.4 | 1-4,85 | PVC FÓLIE + BETON. CHODNÍKY | BEZ PODHLEDU
A.5.05 | OTEVŘENÁ ČÁST - CHLADIČE | 134.53 |  | KRYTINA HYDROIZ. PLÁŠŤ |  | HLINÍKOVÝ PLECH
878.38
V1 | VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ | 7.56 | 25.2 | OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR (DNO ŠACHTY +SOKL 150mm) |  | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
IS1a | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 2.68 | 24.165
IS1b | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.61 | 24.165
IS1c | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.58 | 24.165
IS2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 6.33 | 24.165
IS3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 2.56 | 24.165
IS4 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.6 | 24.165
15.36