## Personál
Personál ve službě v Pavilonu A |  | počet / směnu |  |  |  | Šatny
Patro | Oddělení / úsek | ženy | muži | celkem | režim / provoz
1.PP | Zobrazovací metody | 2 | 3 | 5 | pracovní dny, 7:00-15:30 | vlastní v 1.PP
1.PP | CKL - laboratoře | 1 | 0 | 1 | pracovní dny, do 4 hodin denně | centrální
1.NP | OTH - odběrové středisko | 8 | 1 | 9 | jednosměnný, 2-3 dny v týdnu, střídání provozu s OTH - ambulancí | centrální
1.NP | OTH - ambulance | 3 | 1 | 4 | jednosměnný, 2-3 dny v týdnu, střídání provozu s OTH - odběrovým střediskem | centrální
1.NP | OKB - odběry | 4 | 0 | 4 | pracovní dny, 6:00 – 11:30 | centrální
1.NP | OKB - ambulance (metabol. + dietol.) | 3 | 0 | 3 | jednosměnný, 2-3 dny v týdnu | centrální
1.NP | Endokrinologické ambulance (endokr. + diabet.) | 2 | 2 | 4 | pracovní dny | centrální
1.NP | Ambulance | 4 | 2 | 6 | pracovní dny | centrální
2.NP | OKB - laboratoře | 15 | 0 | 15 | nepřetržitý dvousměnný | centrální
2.NP | OKM - laboratoře | 11 | 0 | 11 | jednosměnný + sobota dopol. | centrální
2.NP | OTH - laboratoře | 7 | 1 | 8 | nepřetržitý dvousměnný | centrální
3.NP | Nefrologie - ambulance | 1 | 1 | 2 | ambulantní | centrální
3.NP | Hemodialyzační středisko | 6 | 2 | 8 | dvousměnný provoz+příslužba | centrální
4.NP | Onkologie - ambulance | 4 | 3 | 7 | pracovní dny | centrální
4.NP | Onkologie - stacionář | 5 | 1 | 6 | dvousměnný | centrální
CELKEM |  |  |  | 93
Personál na centrální šatny v Pavilonu A |  | počet zaměstnanců celkem |  |  | počet míst v šatně (skříněk, věšáků) musí mít 10% rezervu dle ČSN 73 4108
Zkr. | Oddělení / úsek | ženy | muži | celkem | poznámka
OTH | Oddělení transfuzní a hematologické | 16 | 2 | 18 | možno společné šatny
OKB | Oddělení klinické biochemie | 24 | 0 | 24
OKM | Oddělení klinické mikrobiologie | 13 | 0 | 13
AMB | Ambulance | 6 | 4 | 10
HEM | Hemodialýza | 12 | 4 | 16 | Pro třísměnného provoz do budoucnosti maximálně 14 žen. Staniční sestra a lékař/ka se mohou převlékat ve svých pracovnách.
ONK | Onkologie | 14 | 5 | 19 | Vrchní sestra a lékaři/ky se mohou převlékat ve svých pracovnách.

## Pacienti
Pacienti v Pavilonu A
Patro | Oddělení / úsek | počet / den | režim / provoz
1.PP | Zobrazovací metody | 16 | délka vyšetření 20 až 50 minut
1.PP | CKL - laboratoře | 0
1.NP | OTH - odběrové středisko | 50 | pobyt dárce cca 1,5 hodiny
1.NP | OTH - ambulance | 16 | délka vyšetření 20 až 60 minut
1.NP | OKB - odběry | 140 | v průběhu 4 hodin
1.NP | OKB - ambulance (metabol. + dietol.) | 24 | délka vyšetření 20 až 60 minut
1.NP | Endokrinologické ambulance (endokr. + diabet.) | 24 | délka vyšetření 20 až 60 minut
1.NP | Ambulance | 36 | délka vyšetření 20 až 60 minut
2.NP | OKB - laboratoře | 0
2.NP | OKM - laboratoře | 0
2.NP | OTH - laboratoře | 0
4.NP | Nefrologie - ambulance | 16 | délka vyšetření 20 až 60 minut
4.NP | Hemodialyzační středisko | 40 | pobyt pacienta 4 až 6 hodin
3.NP | Onkologie - ambulance | 50 | délka vyšetření 20 až 60 minut
3.NP | Onkologie - stacionář | 25 | pobyt pac. několik minut až 6 hodin
CELKEM |  | 437

## VZT+CHL
|  | Oddělení v provozu |  | Oddělení mimo provoz |  | Oddělení v provozu |  | Oddělení mimo provoz
Provoz vzduchotechniky a přímého chlazení |  | VZT jednotky pro přívod čerstvého vzduchu |  |  |  | Cirkulační chlazení (fan coil, split)
Patro | Oddělení / úsek | VZT v provozu | Zálohovaný zdroj (DA) pro VZT | Útlumový provoz VZT | VZT mimo provoz | CHL v provozu | Zálohovaný zdroj (DA) pro CHL | Útlumový provoz CHL | CHL mimo provoz
Obecně | Pracovny, lékařské pokoje | NE | NE | NE | ANO | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | ANO
1.PP | Zobrazovací metody | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
1.PP | CKL - laboratoře | po-pa 6:00-17:00 | NE | 0.32, 0.33 | zbytek oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
1.NP | OTH - odběrové středisko | po-pa 6:00-17:00 | NE | 1.28, 1.29, 1.30 | zbytek oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
1.NP | OTH - ambulance
1.NP | OKB - odběry | po-pa 6:00-12:00 | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-12:00 | NE | NE | celé oddělení
1.NP | OKB - ambulance (metabol. + dietol.) | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
1.NP | Endokrinologické ambulance (endokr. + diabet.)
1.NP | Ambulance
2.NP | OKB - laboratoře | 24H | NE |  |  | 24H | 2.28
2.NP | OKM - laboratoře | po-pa 6:00-17:00 | NE | celé oddělení | NE | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
2.NP | OTH - laboratoře | 24H | NE |  |  | 24H | 2.08, 2.35
2.NP | CKL - pracovny 2.39-2.47 | NE | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
3.NP | Nefrologie - ambulance | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
3.NP | Hemodialyzační středisko | po-pa 6:00-22:00 | 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.17 | 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.17 | zbytek oddělení | po-pa 6:00-22:00 | NE | NE | celé oddělení
3.NP | Chlazený sklad 3.30 | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | ANO | 24H | NE
4.NP | Onkologie - ambulance | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení | po-pa 6:00-17:00 | NE | NE | celé oddělení
4.NP | Onkologie - stacionář | po-pa 6:00-22:00 | 4.18, 4.34, 4.35 | 4.18, 4.34, 4.35 | zbytek oddělení | po-pa 6:00-22:00 | NE | NE | celé oddělení