## RA0.1_Kabely
MaR: seznam kabelů - rozváděč RA0.1
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
1 | 'W-Napájení' | Cxxx-J 5x240 | RA0.1 | Napájení' | evidenčně
2 | 'W1-SA1a' | Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SA1a' | 5
3 | 'W-RA0.2' | Cxxx-J 5x2.5 | RA0.1 | RA0.2' | 26
4 | 'W1-OSV' | Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | OSV' | evidenčně
5 | 'W1-ZD' | Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | ZD' | evidenčně
6 | 'W1-Z3F' | Cxxx-J 5x2.5 | RA0.1 | Z3F' | evidenčně
7 | W1-Z_S.16' | Cxxx-J 3x2.5 | RA0.1 | Z_S.16' | 38
8 | 'W-Napájení' | Cxxx-J 3x4' | RA0.1 | Napájení' | evidenčně
9 | 'W-RA0.2' | Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | RA0.2' | 0
10 | 'W-EPS.1' | Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | EPS.1' | 50
11 | 'W-DA' | Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | DA' | 50
12 | 'W1-LA_S.31' | Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | LA_S.31' | 0
13 | 'W1-LA_S.08' | Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | LA_S.08' | 38
14 | 'W1-BTA' | 'Jxxx 1x2x0 | RA0.1 | BTA' | 50
15 | 'W1-MV1.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV1.1' | 18
16 | 'W2-MV1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV1.1' | 18
17 | 'W3-MV1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV1.1' | 18
18 | 'W1-MK1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK1.1' | 18
19 | 'W1-BP1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP1.1' | 18
20 | 'W1-MV1.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV1.2' | 21
21 | 'W2-MV1.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV1.2' | 21
22 | 'W3-MV1.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV1.2' | 21
23 | 'W1-MK1.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK1.2' | 21
24 | 'W1-BP1.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP1.2' | 21
25 | 'W1-SP1.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP1.3' | 21
26 | 'W1-MP1.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP1.1' | 20
27 | 'W2-MP1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP1.1' | 20
28 | 'W1-ST1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST1.1' | 20
29 | 'W1-YV1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV1.1' | 20
30 | 'W1-YV1.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV1.2' | 20
31 | 'W1-YK1.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK1.3' | 20
32 | 'W1-MP1.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP1.4' | 28
33 | 'W2-MP1.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP1.4' | 28
34 | 'W1-YV1.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV1.4' | 28
35 | 'W1-MD1.1' | 'Cxxx-J 4x16' | RA0.1 | MD1.1' | 22
36 | 'W2-MD1.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.1 | MD1.1' | 22
37 | 'W3-MD1.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD1.1' | 22
38 | 'W4-MD1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MD1.1' | 22
39 | 'W5-MD1.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD1.1' | 22
40 | 'W1-SH1.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SH1.1' | 25
41 | 'W1-MP1.5' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP1.5' | 42
42 | 'W2-MP1.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP1.5' | 42
43 | 'W1-YV1.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV1.5' | 42
44 | 'W1-BT1.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BT1.1' | 20
45 | 'W1-BT1.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT1.2' | 20
46 | 'W1-BT1.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT1.3' | 20
47 | 'W1-BT1.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT1.4' | 20
48 | 'W1-BT1.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT1.5' | 42
49 | 'W1-BT1.6' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT1.6' | 19
50 | 'W1-PK1.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK1.1' | 20
51 | 'W1-PK1.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK1.2' | 20
52 | 'W1-SF1.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF1.1' | 20
53 | 'W1-SF1.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF1.2' | 20
54 | 'W1-SF1.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF1.3' | 20
55 | 'W1-MV2.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV2.1' | 23
56 | 'W1-MV2.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV2.2' | 23
57 | 'W2-MV2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV2.1' | 23
58 | 'W3-MV2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV2.1' | 23
59 | 'W1-MK2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK2.1' | 23
60 | 'W2-MV2.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV2.2' | 23
61 | 'W3-MV2.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV2.2' | 23
62 | 'W1-MK2.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK2.2' | 23
63 | 'W1-SP2.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP2.3' | 23
64 | 'W1-MP2.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP2.1' | 23
65 | 'W2-MP2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP2.1' | 23
66 | 'W1-ST2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST2.1' | 23
67 | 'W1-YV2.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV2.1' | 23
68 | 'W1-YK2.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK2.3' | 23
69 | 'W1-BT2.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT2.1' | 23
70 | 'W1-BT2.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT2.2' | 23
71 | 'W1-BT2.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT2.3' | 23
72 | 'W1-BT2.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT2.4' | 23
73 | 'W1-PK2.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK2.1' | 23
74 | 'W1-PK2.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK2.2' | 23
75 | 'W1-SF2.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF2.1' | 23
76 | 'W1-SF2.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF2.2' | 23
77 | 'W1-MV4.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV4.1' | 32
78 | 'W2-MV4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV4.1' | 32
79 | 'W1-MV4.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV4.2' | 32
80 | 'W2-MV4.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV4.2' | 32
81 | 'W1-MP4.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP4.1' | 32
82 | 'W2-MP4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP4.1' | 32
83 | 'W1-ST4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST4.1' | 32
84 | 'W1-YV4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV4.1' | 32
85 | 'W1-YV4.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV4.2' | 32
86 | 'W1-YK4.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK4.3' | 32
87 | 'W1-MP4.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP4.4' | 32
88 | 'W2-MP4.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP4.4' | 32
89 | 'W1-YV4.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV4.4' | 32
90 | 'W1-MP4.5' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP4.5' | 0
91 | 'W1-YZ4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ4.1' | 39
92 | 'W1-YZ4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ4.1' | 39
93 | 'W3-MV4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV4.1' | 32
94 | 'W1-MK4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK4.1' | 32
95 | 'W1-BP4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP4.1' | 32
96 | 'W3-MV4.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV4.2' | 32
97 | 'W1-MK4.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK4.2' | 32
98 | 'W1-BP4.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP4.2' | 32
99 | 'W1-SP4.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP4.3' | 32
100 | 'W1-MD4.1' | 'Cxxx-J 4x4' | RA0.1 | MD4.1' | 32
101 | 'W2-MD4.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.1 | MD4.1' | 32
102 | 'W3-MD4.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD4.1' | 32
103 | 'W4-MD4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MD4.1' | 32
104 | 'W5-MD4.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD4.1' | 32
105 | 'W1-SH4.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SH4.1' | 32
106 | 'W1-BT4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BT4.1' | 32
107 | 'W1-BT4.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT4.2' | 32
108 | 'W1-BT4.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT4.3' | 32
109 | 'W1-BT4.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT4.4' | 32
110 | 'W1-PK4.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK4.1' | 39
111 | 'W1-PK4.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK4.3' | 39
112 | 'W1-SF4.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF4.1' | 32
113 | 'W1-SF4.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF4.2' | 32
114 | 'W1-SF4.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF4.3' | 32
115 | 'W1-MV3.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV3.1' | 19
116 | 'W2-MV3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV3.1' | 19
117 | 'W3-MV3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV3.1' | 19
118 | 'W1-MK3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK3.1' | 19
119 | 'W1-MV3.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV3.2' | 19
120 | 'W2-MV3.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV3.2' | 19
121 | 'W3-MV3.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV3.2' | 19
122 | 'W1-MK3.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK3.2' | 19
123 | 'W1-SP3.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP3.3' | 19
124 | 'W1-MP3.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP3.1' | 19
125 | 'W2-MP3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP3.1' | 19
126 | 'W1-ST3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST3.1' | 19
127 | 'W1-YV3.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV3.1' | 19
128 | 'W1-YK3.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK3.3' | 19
129 | 'W1-BT3.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT3.1' | 19
130 | 'W1-BT3.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT3.2' | 19
131 | 'W1-BT3.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT3.3' | 19
132 | 'W1-BT3.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT3.4' | 19
133 | 'W1-PK3.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK3.1' | 19
134 | 'W1-PK3.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK3.2' | 19
135 | 'W1-SF3.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF3.1' | 19
136 | 'W1-SF3.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF3.2' | 19
137 | 'W1-PK3.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK3.3' | 19
138 | 'W1-PK3.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK3.4' | 19
139 | 'W1-MV5.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV5.1' | 26
140 | 'W2-MV5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV5.1' | 26
141 | 'W3-MV5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV5.1' | 26
142 | 'W1-MK5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK5.1' | 26
143 | 'W1-BP5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP5.1' | 26
144 | 'W1-MV5.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV5.2' | 26
145 | 'W2-MV5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV5.2' | 26
146 | 'W3-MV5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV5.2' | 26
147 | 'W1-MK5.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK5.2' | 26
148 | 'W1-BP5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP5.2' | 26
149 | 'W1-SP5.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP5.3' | 26
150 | 'W1-MP5.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP5.1' | 26
151 | 'W2-MP4.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP4.1' | 26
152 | 'W1-ST5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST5.1' | 26
153 | 'W1-YV5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV5.1' | 26
154 | 'W1-YV5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV5.2' | 26
155 | 'W1-YK5.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK5.3' | 26
156 | 'W1A-MD5.1' | 'Cxxx-J 4x4' | RA0.1 | MD5.1' | 25
157 | 'W1B-MD5.1' | 'Cxxx-J 4x10' | RA0.1 | MD5.1' | 25
158 | 'W2-MD5.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.1 | MD5.1' | 25
159 | 'W3-MD5.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD5.1' | 25
160 | 'W4-MD5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MD5.1' | 25
161 | 'W5-MD5.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD5.1' | 25
162 | 'W1-SH5.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SH5.1' | 25
163 | 'W1-YV5.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV5.5' | 57
164 | 'W1-YZ5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ5.1' | 57
165 | 'W1-YZ5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ5.2' | 25
166 | 'W1-YZ5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ5.1' | 25
167 | 'W1-YZ5.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YZ5.4' | 54
168 | 'W1-BT5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BT5.1' | 26
169 | 'W1-BT5.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT5.2' | 26
170 | 'W1-BT5.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT5.3' | 26
171 | 'W1-BT5.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT5.4' | 26
172 | 'W1-BT5.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT5.5' | 58
173 | 'W1-PK5.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK5.1' | 26
174 | 'W1-PK5.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK5.2' | 26
175 | 'W1-SF5.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF5.1' | 26
176 | 'W1-SF5.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF5.2' | 26
177 | 'W1-SF5.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF5.3' | 26
178 | 'W1-PK5.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK5.3' | 31
179 | 'W1-PK5.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK5.4' | 26
180 | 'W1-MV6.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV6.1' | 26
181 | 'W1-MV6.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV6.2' | 26
182 | 'W2-MV6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV6.1' | 26
183 | 'W3-MV6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV6.1' | 26
184 | 'W1-MK6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MK6.1' | 26
185 | 'W1-BP6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP6.1' | 26
186 | 'W2-MV6.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV6.2' | 26
187 | 'W3-MV6.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MV6.2' | 26
188 | 'W1-MK6.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK6.2' | 26
189 | 'W1-BP6.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BP6.2' | 26
190 | 'W1-SP6.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SP6.3' | 26
191 | 'W1-MP6.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.1 | MP6.1' | 26
192 | 'W2-MP6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP6.1' | 26
193 | 'W1-ST6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | ST6.1' | 26
194 | 'W1-YV6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV6.1' | 26
195 | 'W1-YV5.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YV5.2' | 26
196 | 'W1-YK6.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | YK6.3' | 26
197 | 'W1-MD6.1' | 'Cxxx-J 4x4' | RA0.1 | MD6.1' | 26
198 | 'W2-MD6.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.1 | MD6.1' | 26
199 | 'W3-MD6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD6.1' | 26
200 | 'W4-MD6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MD6.1' | 26
201 | 'W5-MD6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MD6.1' | 26
202 | 'W1-SH6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SH6.1' | 26
203 | 'W1-BT6.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | BT6.1' | 26
204 | 'W1-BT6.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT6.2' | 26
205 | 'W1-BT6.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT6.3' | 26
206 | 'W1-BT6.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BT6.4' | 26
207 | 'W1-PK6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK6.1' | 26
208 | 'W1-PK6.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | PK6.2' | 26
209 | 'W1-SF6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF6.1' | 26
210 | 'W1-SF6.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF6.2' | 26
211 | 'W1-SF6.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SF6.3' | 26
212 | 'W1-YG_S.33' | Cxxx 3x1.5' | RA0.1 | YG_S.33' | 42
213 | 'W1-GA_S.33' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | GA_S.33' | 42
214 | 'W1-E.RH' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RH' | 10
215 | 'W1-E.RDA' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RDA' | 10
216 | 'W1-E.RDAP' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RDAP' | 10
217 | 'W1-E.RN' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RN' | 10
218 | 'W1-E.RNP' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RNP' | 10
219 | 'W1-E.RUPS' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.RUPS' | 10
220 | 'W1-E.R1A' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1A' | 10
221 | 'W1-E.R1ADO' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1ADO' | 10
222 | 'W1-E.R1AVDO' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1AVDO' | 10
223 | 'W1-E.R1B' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1B' | 10
224 | 'W1-E.R1BDO' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1BDO' | 10
225 | 'W1-E.R1BVDO' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | E.R1BVDO' | 10
226 | 'W1-EV4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | EV4' | 79
227 | 'W2-EV4' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA0.1 | EV4' | 79
228 | 'W1-SC_S.05' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SC_S.05' | 41
229 | 'W1-SC_S.06' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SC_S.06' | 38
230 | 'W1-SC_S.07' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SC_S.07' | 37
231 | 'W1-SC_S.28' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SC_S.28' | 48
232 | 'W1-SC_S.30' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SC_S.30' | 48
233 | W1-SZ18 | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SZ18 | 46
234 | W1-SZ26 | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | SZ26 | 54
235 | 'W1-MP1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP1' | 28
236 | 'W2-MP1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MP1' | 28
237 | 'W1-MP2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | MP2' | 28
238 | 'W2-MP2' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA0.1 | MP2' | 28
239 | 'W1-MP3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MP3' | 86
240 | 'W2-MP3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MP3' | 86
241 | 'W3-MP3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MP3' | 86
242 | 'W4-MP3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | MP3' | 86
212 | 'W1-YG_S.33' | Cxxx 3x1.5' | RA0.1 | YG_S.33' | 42 | 290
7 | W1-Z_S.16' | Cxxx-J 3x2.5 | RA0.1 | Z_S.16' | 38 | 38
8 | 'W-Napájení' | Cxxx-J 3x4' | RA0.1 | Napájení' | evidenčně
15 | 'W1-MV1.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA0.1 | MV1.1' | 18 | 291
157 | 'W1B-MD5.1' | 'Cxxx-J 4x10' | RA0.1 | MD5.1' | 25 | 25
35 | 'W1-MD1.1' | 'Cxxx-J 4x16' | RA0.1 | MD1.1' | 22 | 22
100 | 'W1-MD4.1' | 'Cxxx-J 4x4' | RA0.1 | MD4.1' | 32 | 32
36 | 'W2-MD1.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.1 | MD1.1' | 22 | 105
3 | 'W-RA0.2' | Cxxx-J 5x2.5 | RA0.1 | RA0.2' | 26 | 26
14 | 'W1-BTA' | Jxxx 1x2x0.8' | RA0.1 | BTA' | 50 | 2762
10 | 'W-EPS.1' | Jxxx 2x2x0.8' | RA0.1 | EPS.1' | 50 | 2603
23 | 'W1-MK1.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA0.1 | MK1.2' | 21 | 147
227 | 'W2-EV4' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA0.1 | EV4' | 79 | 107

## RA0.2_Kabely
MaR: seznam kabelů - rozváděč RA0.2
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
1 | 'W-RA0.2' | 'Cxxx-J 5x2.5' | RA0.1 | RA0.2' | evidenčně
2 | 'W1-SAT.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | SAT.1' | 5
3 | 'W-Napájení' | 'Cxxx-J 3x4' | RA0.2 | Napájení' | 0
4 | 'W1-ZD' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.2 | ZD' | 0
5 | 'W1-MP-485' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | MP-485' | 39
6 | 'W1-MPT.2' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.2 | MPT.2' | 15
7 | 'W2-MPT.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | MPT.2' | 15
8 | 'W1-MPT.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.2 | MPT.3' | 15
9 | 'W2-MPT.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | MPT.3' | 15
10 | 'W1-MPT.4' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.2 | MPT.4' | 15
11 | 'W2-MPT.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | MPT.2' | 15
12 | 'W1-MPT.5' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.2 | MPT.5' | 15
13 | 'W2-MPT.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | MPT.3' | 15
14 | 'W1-MPT.2' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA0.2 | MPT.2' | 15
15 | 'W1-LAT.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | LAT.1' | 5
16 | 'W1-MPT.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA0.2 | MPT.3' | 15
17 | 'W1-YVT.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.2 | YVT.3' | 15
18 | 'W1-BPT.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA0.2 | BPT.1' | 15
19 | 'W1-BTT.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | BTT.3' | 15
20 | 'W1-BTT.6' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | BTT.6' | 15
21 | 'W1-BTT.7' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | BTT.7' | 15
22 | 'W1-BT_S.29' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | BT_S.29' | 5
23 | 'W1-LAZ.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA0.2 | LAZ.1' | 15

## RA4.1_Kabely
MaR: seznam kabelů - rozváděč RA4.1
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
1 | 'W-Napájení' | 'Cxxx-J 5x35' | ELEKTRO | RA4.1 | EVIDENČNĚ
2 | 'W1-SA1a' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | SA1a' | 5
3 | 'W1-OSV' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | OSV' | 35
4 | 'W1-PAC.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | PAC.1' | 15
5 | 'W1-Z3F' | 'Cxxx-J 5x2.5' | RA4.1 | Z3F' | 15
6 | 'W1-Z1F' | 'Cxxx-J 3x2.5' | RA4.1 | Z1F' | 30
7 | 'W-Napájení' | 'Cxxx-J 3x4' | RA4.1 | Napájení' | EVIDENČNĚ
8 | 'W-EPS.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | EPS.1' | 50
9 | 'W1-LA4.22' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | LA4.22' | 20
10 | 'W1-AG12.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | AG12.1' | 12
11 | 'W1-MV12.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MV12.1' | 15
12 | 'W2-MV12.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MV12.1' | 15
13 | 'W1-MK12.1' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA4.1 | MK12.1' | 19
14 | 'W1-MK12.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA4.1 | MK12.2' | 15
15 | 'W1-MV12.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MV12.2' | 14
16 | 'W2-MV12.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MV12.2' | 14
17 | 'W1-MK12.3' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA4.1 | MK12.3' | 14
18 | 'W1-MK12.4' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA4.1 | MK12.4' | 17
19 | 'WL-__' | ___ | RA4.1 | NAPÁJENÍ BCHJ | EVIDENČNĚ
20 | 'W2-CHJ' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | CHJ' | 20
21 | 'W3-CHJ' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA4.1 | CHJ' | 20
22 | 'W1-MPC.1' | 'Cxxx-J 4x2.5' | RA4.1 | MPC.1' | 18
23 | 'W2-MPC.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | MPC.1' | 18
24 | 'W3-MPC.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.1' | 18
25 | 'W1-YVC.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | YVC.1' | 20
26 | 'W1-FC1' | 'Cxxx-J 4x2.5' | RA4.1 | FC1' | 43
27 | 'W2-FC1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | FC1' | 43
28 | 'W3-FC1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | FC1' | 43
29 | 'W1-FC2' | 'Cxxx-J 4x2.5' | RA4.1 | FC2' | 46
30 | 'W2-FC2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | FC2' | 46
31 | 'W3-FC2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | FC2' | 46
32 | 'W1-MPD.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | MPD.1' | 16
33 | 'W2-MPD.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPD.2' | 16
34 | 'W1-MK6.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | MK6.1' | 16
35 | 'W1-BPC.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | BPC.1' | 16
36 | 'W1-BP5.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | BP5.1' | 16
37 | 'W1-MPC.2a' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MPC.2a' | 8
38 | 'W1-MPC.2b' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MPC.2b' | 8
39 | 'W1-MPC.3a' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MPC.3a' | 7
40 | 'W1-MPC.3b' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA4.1 | MPC.3b' | 7
41 | 'W2-MPC.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.2a' | 8
42 | 'W3-MPC.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.2a' | 8
43 | 'W2-MPC.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.2b' | 8
44 | 'W3-MPC.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.2b' | 8
45 | 'W2-MPC.3a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.3a' | 7
46 | 'W3-MPC.3a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.3a' | 7
47 | 'W2-MPC.3b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.3b' | 7
48 | 'W3-MPC.3b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.3b' | 7
49 | 'W1-MPC.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | MPC.4' | 11
50 | 'W2-MPC.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.4' | 11
51 | 'W1-MPC.5' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | MPC.5' | 12
52 | 'W2-MPC.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.5' | 12
53 | 'W1-MPC.6' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | MPC.6' | 13
54 | 'W2-MPC.6' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.6' | 13
55 | 'W1-MPC.7' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA4.1 | MPC.7' | 14
56 | 'W2-MPC.7' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | MPC.7' | 14
57 | 'W1-EV1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | EV1' | 47
58 | 'W1-EV1' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA4.1 | EV1' | 47
59 | 'W1-EV2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | EV2' | 32
60 | 'W2-EV2' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA4.1 | EV2' | 32
61 | 'W1-EV3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | EV3' | 56
62 | 'W2-EV3' | 'Jxxx 4x2x0.8' | RA4.1 | EV3' | 56
63 | 'W2-PAC.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | PAC.1' | 18
64 | 'W1-SC_4.22' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | SC_4.22' | 12
65 | 'W1-SC_5.02' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | SC_5.02' | 21
66 | 'W1-BT12.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BT12.5' | 5
67 | 'W1-BTC.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.1' | 14
68 | 'W1-BTC.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.2' | 18
69 | 'W1-BTC.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.3' | 18
70 | 'W1-BTC.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.4' | 10
71 | 'W1-BTC.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.5' | 10
72 | 'W1-BTC.6' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.6' | 12
73 | 'W1-BTC.7' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA4.1 | BTC.7' | 12
74 | 'W1-BPC.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA4.1 | BPC.2' | 12
___
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | 116
|  | 'Cxxx-J 3x2.5' | 30
|  | 'Cxxx-J 4x1.5' | 59
|  | 'Cxxx-J 4x2.5' | 107
|  | 'Cxxx-J 5x2.5' | 15
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | 399
|  | 'Jxxx 2x2x0.8' | 442
|  | 'Jxxx 3x2x0.8' | 65
|  | 'Jxxx 4x2x0.8' | 155

## RA5.1_Kabely
MaR: seznam kabelů - rozváděč RA5.1
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
1 | 'W-Napájení' | '2 II Cxxx-J 5x150' | ELEKTRO | RA5.1 | EVIDENČNĚ
2 | 'W1-SA1a' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SA1a' | 8
3 | 'W-Napájení' | 'Cxxx-J 5x35' | RA5.1 | RA5.1 | 0
4 | 'W1-OSV' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | OSV' | 0
5 | 'W1-ZD' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ZD' | 0
6 | 'W1-Z3F' | 'Cxxx-J 5x2.5' | RA5.1 | Z3F' | 10
7 | 'W1-Z1F' | 'Cxxx-J 3x2.5' | RA5.1 | Z1F' | 10
8 | 'W-Napájení' | 'Cxxx-J 3x4' | ELEKTRO | Napájení' | EVIDENČNĚ
9 | 'W-EPS.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | EPS.1' | 50
10 | 'W-DA' | 'Cxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | DA' | 50
11 | 'W1-LA_5.01' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | LA_5.01' | 10
12 | 'W1-BTA' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BTA' | 28
13 | 'W1-MV7.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV7.1' | 51
14 | 'W2-MV7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV7.1' | 51
15 | 'W3-MV7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV7.1' | 51
16 | 'W1-MK7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MK7.1' | 51
17 | 'W1-BP7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP7.1' | 51
18 | 'W1-MV7.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV7.2' | 51
19 | 'W2-MV7.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV7.2' | 51
20 | 'W3-MV7.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV7.2' | 51
21 | 'W1-MK7.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA5.1 | MK7.2' | 51
22 | 'W1-BP7.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP7.2' | 51
23 | 'W1-SP7.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SP7.3' | 51
24 | 'W1-MP7.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP7.1' | 51
25 | 'W2-MP7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP7.1' | 51
26 | 'W1-ST7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | ST7.1' | 51
27 | 'W1-YV7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV7.1' | 51
28 | 'W1-YV7.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV7.2' | 51
29 | 'W1-YK7.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YK7.3' | 51
30 | 'W1-MP7.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP7.4' | 51
31 | 'W2-MP7.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP7.4' | 51
32 | 'W1-YV7.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV7.4' | 51
33 | 'W1-MD7.1' | 'Cxxx-J 4x10' | RA5.1 | MD7.1' | 48
34 | 'W2-MD7.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA5.1 | MD7.1' | 48
35 | 'W3-MD7.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD7.1' | 48
36 | 'W4-MD7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MD7.1' | 48
37 | 'W5-MD7.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD7.1' | 48
38 | 'W1-SH7.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SH7.1' | 48
39 | W1-ME7.2' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME7.1' | 48
40 | W1-ME7.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD7.1' | 48
41 | 'W1-YZ7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ7.1' | 47
42 | 'W1-YZ7.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ7.2' | 47
43 | 'W1-BT7.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BT7.1' | 51
44 | 'W1-BT7.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT7.2' | 51
45 | 'W1-BT7.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT7.3' | 51
46 | 'W1-BT7.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT7.4' | 51
47 | 'W1-BT7.6' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT7.6' | 51
48 | 'W1-PK7.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK7.1' | 46
49 | 'W1-PK7.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK7.2' | 46
50 | 'W1-SF7.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF7.1' | 51
51 | 'W1-SF7.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF7.2' | 51
52 | 'W1-SF7.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF7.3' | 51
53 | 'W1-SF7.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF7.4' | 51
54 | 'W1-SF7.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF7.5' | 51
55 | 'W1-PK7.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK7.3' | 51
56 | 'W1-MV8.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV8.1' | 18
57 | 'W1-MV8.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV8.2' | 18
58 | 'W2-MV8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV8.1' | 18
59 | 'W3-MV8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV8.1' | 18
60 | 'W1-MK8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MK8.1' | 18
61 | 'W1-BP8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP8.1' | 18
62 | 'W2-MV8.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV8.2' | 18
63 | 'W3-MV8.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV8.2' | 18
64 | 'W1-MK8.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA5.1 | MK8.2' | 18
65 | 'W1-BP8.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP8.2' | 18
66 | 'W1-SP7.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SP7.3' | 18
67 | 'W1-MP8.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP8.1' | 18
68 | 'W2-MP8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP8.1' | 18
69 | 'W1-ST8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | ST8.1' | 18
70 | 'W1-YV8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV8.1' | 18
71 | 'W1-YV8.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV8.2' | 18
72 | W1-YK8.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YK8.3' | 18
73 | 'W1-MP8.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP8.4' | 18
74 | 'W2-MP8.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP8.4' | 18
75 | 'W1-YV8.4' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV8.4' | 18
76 | 'W1-MD8.1' | 'Cxxx-J 4x16' | RA5.1 | MD8.1' | 41
77 | 'W2-MD8.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA5.1 | MD8.1' | 41
78 | 'W3-MD8.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD8.1' | 41
79 | 'W4-MD8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MD8.1' | 41
80 | 'W5-MD8.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD8.1' | 41
81 | 'W1-SH8.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SH8.1' | 41
82 | 'W1-ME8.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.1' | 41
83 | 'W1-ME8.2' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.2' | 18
84 | 'W1-ME8.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.3' | 18
85 | 'W1-ME8.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.4' | 18
86 | 'W1-BT8.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BT8.1' | 18
87 | 'W1-BT8.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT8.2' | 18
88 | 'W1-BT8.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT8.3' | 18
89 | 'W1-BT8.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT8.4' | 18
90 | 'W1-BT8.6' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT8.6' | 18
91 | 'W1-PK8.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK8.1' | 18
92 | 'W1-PK8.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK8.2' | 18
93 | 'W1-SF8.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF8.1' | 18
94 | 'W1-SF8.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF8.2' | 18
95 | 'W1-SF8.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF8.3' | 18
96 | 'W1-SF8.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF8.4' | 18
97 | 'W1-SF8.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF8.5' | 18
98 | W1-MV9.1a' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV9.1' | 38
99 | W2-MV9.1a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.1' | 38
100 | W3-MV9.1a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.1' | 38
101 | W1-MV9.1b' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV9.1' | 38
102 | W2-MV9.1b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.1' | 38
103 | W3-MV9.1b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.1' | 38
104 | W1-MV9.2a' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV9.2' | 38
105 | W2-MV9.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.2' | 38
106 | W3-MV9.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.2' | 38
107 | W1-MV9.2b' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV9.2' | 38
108 | W2-MV9.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.2' | 38
109 | W3-MV9.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV9.2' | 38
110 | W1-MP9.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP9.1' | 38
111 | 'W2-MP9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP9.1' | 38
112 | 'W1-ST9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | ST9.1' | 38
113 | 'W1-YV9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV9.1' | 38
114 | 'W1-YV9.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV9.2' | 38
115 | 'W1-YK9.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YK9.3' | 38
116 | 'W1-YV9.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV9.5' | 5
117 | 'W1-YZ9.1a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ9.1a' | 6
118 | 'W1-YZ9.1b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ9.1b' | 38
119 | 'W1-YZ9.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ9.2a' | 6
120 | 'W1-YZ9.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ9.2b' | 38
121 | 'W1-MK9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MK9.1' | 38
122 | 'W1-BP9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP9.1' | 38
123 | 'W1-MK9.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA5.1 | MK9.2' | 38
124 | 'W1-BP9.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP9.2' | 38
125 | 'W1-SP9.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SP9.3' | 38
126 | 'W1A-MD9.1' | 'Cxxx-J 4x4' | RA5.1 | MD9.1' | 41
127 | 'W1B-MD9.1' | 'Cxxx-J 4x10' | RA5.1 | MD9.1' | 41
128 | 'W2-MD9.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA5.1 | MD9.1' | 41
129 | W3-MD9.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD9.1' | 41
130 | 'W4-MD9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MD9.1' | 41
131 | 'W5-MD9.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD9.1' | 41
132 | 'W1-SH9.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SH9.1' | 41
133 | W1-ME9.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD9.1' | 41
134 | W1-ME9.2' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD9.1' | 38
135 | W1-ME9.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD9.1' | 38
136 | W1-ME9.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.4' | 38
137 | W1-ME9.5' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME8.4' | 38
138 | 'W1-BT9.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BT9.1' | 38
139 | 'W1-BT9.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT9.2' | 38
140 | 'W1-BT9.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT9.3' | 38
141 | 'W1-BT9.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT9.4' | 38
142 | 'W1-BT9.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT9.5' | 5
143 | 'W1-PK9.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK9.1' | 8
144 | 'W1-PK9.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK9.2' | 8
145 | 'W1-SF9.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF9.1' | 38
146 | 'W1-SF9.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF9.2' | 38
147 | 'W1-SF9.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF9.3' | 38
148 | 'W1-SF9.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF9.4' | 38
149 | 'W1-SF9.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF9.5' | 38
150 | 'W1-PK9.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK9.3' | 38
151 | 'W1-MV10.1' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV10.1' | 34
152 | 'W2-MV10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV10.1' | 34
153 | 'W3-MV10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV10.1' | 34
154 | 'W1-MK10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MK10.1' | 34
155 | 'W1-BP10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP10.1' | 34
156 | 'W1-MV10.2' | 'Cxxx-J 4x1.5' | RA5.1 | MV10.2' | 34
157 | 'W2-MV10.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV10.2' | 34
158 | 'W3-MV10.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV10.2' | 34
159 | 'W1-MK10.2' | 'Jxxx 3x2x0.8' | RA5.1 | MK10.2' | 34
160 | 'W1-BP10.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BP10.2' | 34
161 | 'W1-SP10.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SP10.3' | 34
162 | 'W1-MP10.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MP10.1' | 34
163 | 'W2-MP10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MP10.1' | 34
164 | 'W1-ST10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | ST10.1' | 34
165 | 'W1-YV10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV10.1' | 34
166 | 'W1-YV10.2' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV10.2' | 34
167 | 'W1-YK10.3' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YK10.3' | 34
168 | 'W1-YV10.5' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YV10.5' | 17
169 | 'W1-MD10.1' | 'Cxxx-J 4x16' | RA5.1 | MD10.1' | 29
170 | 'W2-MD10.1' | 'Cxxx-J 5x1.5' | RA5.1 | MD10.1' | 29
171 | 'W3-MD10.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD10.1' | 29
172 | 'W4-MD10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MD10.1' | 29
173 | 'W5-MD10.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MD10.1' | 29
174 | 'W1-SH10.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SH10.1' | 29
175 | 'W3-MD10.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD10.1' | 29
176 | 'W3-MD10.2' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD10.2' | 34
177 | 'W3-MD10.3' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MD10.3' | 34
178 | 'W1-ME10.4' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | ME10.4' | 34
179 | 'W1-YZ10.1a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ10.1a' | 16
180 | 'W1-YZ10.1b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ10.1b' | 16
181 | 'W1-YZ10.2a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ10.2a' | 34
182 | 'W1-YZ10.2b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | YZ10.2b' | 34
183 | 'W1-BT10.1' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | BT10.1' | 34
184 | 'W1-BT10.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT10.2' | 34
185 | 'W1-BT10.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT10.3' | 34
186 | 'W1-BT10.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT10.4' | 34
187 | 'W1-BT10.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | BT10.5' | 17
188 | 'W1-PK10.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK10.1' | 34
189 | 'W1-SF10.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF10.1' | 34
190 | 'W1-SF10.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF10.2' | 34
191 | 'W1-SF10.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF10.3' | 34
192 | 'W1-SF10.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF10.4' | 34
193 | 'W1-SF10.5' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | SF10.5' | 34
194 | 'W1-PK10.3' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK10.3' | 34
195 | 'W1-PK10.4' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK10.4' | 34
196 | 'W1-MV16' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV16' | 18
197 | 'W2-MV16' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV16' | 18
198 | 'W1-MV17' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV17' | 24
199 | 'W2-MV17' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV17' | 24
200 | 'W3-MV17' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV17' | 24
201 | 'W4-MV17' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV17' | 24
202 | 'W1-MV18' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV18' | 41
203 | 'W2-MV18' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV18' | 41
204 | 'W1-MV19a' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV19a' | 50
205 | 'W2-MV19a' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV19a' | 50
206 | 'W3-MV19a' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV19a' | 50
207 | 'W4-MV19a' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV19a' | 50
208 | 'W1-PK19a' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK19a' | 52
209 | 'W1-MV19b' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV19b' | 56
210 | 'W2-MV19b' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV19b' | 56
211 | 'W3-MV19b' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV19b' | 56
212 | 'W4-MV19b' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV19b' | 56
213 | 'W1-PK19b' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | PK19b' | 58
214 | 'W1-MV26' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV26' | 53
215 | 'W2-MV26' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV26' | 53
216 | 'W3-MV26' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV26' | 53
217 | 'W4-MV26' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV26' | 53
218 | 'W1-MV24' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV24' | 40
219 | 'W2-MV24' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV24' | 40
220 | 'W3-MV24' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV24' | 40
221 | 'W4-MV24' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV24' | 40
222 | 'W1-MV25' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA5.1 | MV25' | 6
223 | 'W2-MV25' | 'Jxxx 2x2x0.8' | RA5.1 | MV25' | 6
224 | 'W3-MV25' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV25' | 6
225 | 'W4-MV25' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA5.1 | MV25' | 6
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | 1029
|  | 'Cxxx-J 3x2.5' | 10
|  | 'Cxxx-J 4x1.5' | 358
|  | 'Cxxx-J 4x10' | 89
|  | 'Cxxx-J 4x16' | 70
|  | 'Cxxx-J 4x4' | 41
|  | 'Cxxx-J 5x1.5' | 159
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | 2796
|  | 'Jxxx 2x2x0.8' | 2952
|  | 'Jxxx 3x2x0.8' | 141

## RegMístností_Kabely
MaR: kabely zapojené na regulátory v místnostech
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
Kabely jsou popsány ve schema zapojení jednotlivých regulátorů místností.