| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | JIŘÍ MAREŠ |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | MICHAL VINDUŠKA |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU „A“ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) Zdravotně technické instalace-vodovod |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |  |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |  |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/2 |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 | ČÍSLO SOUPR. |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.1.4.1-SO 03 |  |  |  |

SPOJOVACÍ KRČEK

Projekt řeší odvod dešťových vod z nově budovaného nadzemního spojovacího krčku k objektu A v areálu Oblastní nemocnice v Jičíně.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou ze žlabu střechy krčku sváděny po nosných prvcích svislým venkovním odpadním potrubím (klempířské prvky) v dodávce stavby. Tyto potrubí budou zaústěny do lapačů střešních splavenin (dodávka ZTI), které budou napojeny na venkovní vedení (projekt venkovních sítí). Lapače střešních splavenin budou podbetonovány a osazeny dle technických požadavků investora.

Bilance

Dešťová voda

Qdešť spojovacího krčku = 285 m2 x 0,030 l/s-m2 x 1 = 8,55 l/s