## RA.EB.1_Kabely
MaR: seznam kabelů - rozváděč RA.EB.1
poř.č. | označení kabelu | typ kabelu | OD (rozvaděč) | DO (přístroj) | délka [m] | poznámka
1 | W1-RA.EB.1' | 'Cxxx-J 5x2.5' | EL | Napájení | evidenčně
2 | W2-RA.EB.1' | 'Cxxx-J 3x4' | EL | Napájení | evidenčně
3 | 'W1-SAT.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | SAT.1' | 9
4 | W1-MV20.1' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | MV20.1' | 22
5 | W2-MV20.1' | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.1' | 22
6 | W3-MV20.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.1' | 22
7 | W4-MV20.1' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.1' | 22
8 | W1-MK20.1 | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | MK20.1 | 25
9 | W1-MV20.2' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | MV20.2' | 18
10 | W2-MV20.2' | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.2' | 18
11 | W3-MV20.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.2' | 18
12 | W4-MV20.2' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV20.2' | 18
13 | W1-MK20.2 | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | MK20.2 | 17
14 | W1-MV21' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | MV21' | 4
15 | W2-MV21' | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | MV21' | 23
16 | W3-MV21' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV21' | 23
17 | W4-MV21' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV21' | 23
18 | W1-MK21 | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | MK21 | 23
19 | W1-MV22' | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | MV22' | 23
20 | W2-MV22' | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | MV22' | 16
21 | W3-MV22' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV22' | 16
22 | W4-MV21' | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | MV21' | 16
23 | W1-CH22 | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | CH22 | 16
24 | W1-BT20.1 | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | BT20.1 | 19
25 | W1-BT20.2 | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | BT20.2 | 17
26 | W1-BT21 | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | BT21 | 24
27 | W1-BT22 | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | BT22 | 14
28 | W1-DL | UTP 4x2x0.5 | RA.EB.1 | Velín-kotelna | 49
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | #VALUE! | 22
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | #VALUE! | 18
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | #VALUE! | 4
|  | 'Cxxx-J 3x1.5' | RA.EB.1 | #VALUE! | 23 | 67
|  | 'Cxxx-J 3x4' | EL | Napájení | evidenčně
|  | 'Cxxx-J 5x2.5' | EL | Napájení | evidenčně
|  | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 16 | 257
|  | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 19
|  | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 17
|  | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 24
|  | Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 14
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 9
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 22
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 22
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 18
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 18
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 23
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 23
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 16
|  | 'Jxxx 1x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 16
|  | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 22 | 79
|  | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 18
|  | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 23
|  | Jxxx 2x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 16
|  | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 25 | 65
|  | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 17
|  | Jxxx 3x2x0.8' | RA.EB.1 | #VALUE! | 23