A. Průvodní zpráva

Obsah:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby

c) předmět projektové dokumentace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, příjmení, ochodní firma, IČ, místo podnikání:

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo a obor autorizace:

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí

A.2 Seznam vstupních podkladů:

A.3 Údaje o území:

a) rozsah řešeného území

b) údaje o ochraně území

b) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

A.4 Údaje o stavbě:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby

i) základní bilance stavby

j) základní předpoklady výstavby

k) orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby                     : Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově

b) místo stavby                     : Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový

Bydžov

c) předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace k ohlášení stavby a pro

provedení stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, příjmení, ochodní firma, IČ, místo podnikání:

Ing.Vladimír Říha, IČ 11143126, Na jihu 539,  506 01 Jičín

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo a obor autorizace:

Ing.Vladimír Říha

Číslo autorizace: 0600396

Obor autorizace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

:

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí

Karel Dvořák, požární bezpečnost staveb, číslo autorizace: 0601431

Ing. Iva Kábrtová, elektroinstalace

A.2 Seznam vstupních podkladů:

- Objednávka a ústní požadavky stavebníka

- Projektová dokumentace stávajícího objektu

A.3 Údaje o území:

a) rozsah řešeného území

Stavba se nachází v areálu nemocnice Nový Bydžov v objektu léčebného ústavu.

b) údaje o ochraně území

Netýká se dané stavby

b) údaje o odtokových poměrech

Netýká se dané stavby

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba je umístěna v areálu nemocnice Nový Bydžov a záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Nový Bydžov.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Netýká se dané stavby

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

netýká se dané stavby

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí

Dotčené stavbou bude pozemek na parcele č.st. 1264 v katastrálním území Nový Bydžov. Pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Druh a využití pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí: parcela č.st. 1264 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí pozemku je stavba občanského vybavení.

A.4 Údaje o stavbě:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navržená stavba je změnou dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Účelem užívání stavby jsou stavební úpravy v části objektu lůžkové části s chirurgickou ambulancí se změnou užívání na plicní ambulanci a na dvě ordinace praktického lékaře se zázemím.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Navržená stavba bude stavbou trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Navržená stavba není chráněna podle jiných právních předpisů a není kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Jsou splněny požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Stavba splňuje základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla) a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb. Jsou splněny požadavky vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nejsou

h) navrhované kapacity stavby

Užitná plocha plicní ambulance                                                                        : 90,75 m2

Užitná plocha ordinací praktických lékařů                                                        : 68,5 m2

Užitná plocha společného zázemí (hygienické zařízení, čekárna, chodby)      : 93,31 m2

i) základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Plyn, topení, teplá voda

Napojeno na stávající rozvody a média. Potřeby a spotřeby se nemění

El.energie

Celkový příkon se nemění

Celková spotřeba vody

Celková spotřeba vody se nemění

Hospodaření s dešťovou vodou

Nemění se.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Nemění se.

Třída energetické náročnosti budovy:

Netýká se dané stavby

j) základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci stavby

Členění na etapy:

Stavba bude realizována v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

Stavební úpravy v objektu                                                : 2.305.000,-Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna.

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

v Jičíně dne: 20.9.2017