## CELKOVÝ KRYCÍ LIST
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem |  | Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové |  | IČO/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO01b - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP B |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Třebechovice pod Orebem |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | rok 2020/2021 |  | Konec výstavby: | rok 2020/2021 |  | Položek:
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2019-11-17
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž |  | Bez povné podl. |  |  | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky |  | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž |  |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  |  | NUS celkem |  | 0
Celkem ÚT bez DPH |  |  | Celkem VZT bez DPH
| SO01b | 0 |  | SO01b | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## SO01b - ÚT DOZP B
Jednot.
Č | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Celkem
Materiál VYTÁPĚNÍ
1 | Systémová deska, černá izolační 30mm pro potrubí 13 -17mm | m2 | 196 |  | 0
2 | Ale trubka Ø 17x2,0 | m | 1600 |  | 0
3 | Pás dilatační tl.8 x 150 bal. 25m | m | 400 |  | 0
4 | ALPex šroubení svěrné 16x2 ALU-EK | ks | 250 |  | 0
5 | Rozdělovač podlahového vytápění bez skříňky 1.NP komplet - 13 cestný | kpl | 1 |  | 0
6 | NEOBSAZENO
7 | Skříň rozdělovače pod omítku 1.NP | ks | 1 |  | 0
8 | NEOBSAZENO
9 | RTL ventil | ks | 1 |  | 0
10 | Tělěso otopné - žebřík 750/1500, 257W + EL.300 - CHROM | ks | 3 |  | 0
11 | Příchytka fixační na trubky 50mm , kotvení do systémové desky | ks | 1000 |  | 0
12 | Press vsuvka 16x16 | ks | 60 |  | 0
13 | Termostat manuální elektronický | ks | 16 |  | 0
14 | Servopohony | kpl | 16 |  | 0
15 | Ústřední svorkovnice pro termostaty a servopohony | kpl | 2 |  | 0
16 | Tepelné čerpadlo 12kW (Vnitřní a vnější jednotka) | kpl | 1 |  | 0
VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA16kW, SPLIT hydrobox
VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SPLIT-12kW
17 | Zásobní TUV 800 L | kpl | 1 |  | 0
18 | Příprava místa osazení TČ (betonové bloky) | kpl | 1 |  | 0
19 | Potrubní chránička trasy chadovodu - propoj TČ | m | 20 |  | 0
20 | Pojistný ventil otopné soustavy | ks | 2 |  | 0
21 | expanzní nádoba | kpl | 1 |  | 0
22 | trojcestný ventil pro TUV se servopohonem | ks | 2 |  | 0
23 | Uzavírací armatury Ø 5/4" | ks | 8 |  | 0
24 | Uzavírací armatury Ø 1" | ks | 6 |  | 0
25 | Kulový kohout vypouštěcí 1/2" | ks | 8 |  | 0
26 | Filtr 5/4" | ks | 2 |  | 0
27 | Zpětná klapka 5/4" | ks | 4 |  | 0
28 | Zpětná klapka 1" | ks | 3 |  | 0
29 | Ostatní montážní a instalační materiál vytápěcí soustavy | kpl | 1 |  | 0
30 | Potrubí Cu 15x1,0 ( tyč 2,5 m) | ks | 28 |  | 0
31 | Potrubí Cu 18x1,0 ( tyč 2,5 m ) | ks | 48 |  | 0
32 | Potrubí Cu 22x1,0 ( tyč 2,5 m ) | ks | 66 |  | 0
33 | Potrubí Cu 28x1,5 ( tyč 2,5 m ) | ks | 46 |  | 0
34 | Pájecí drát 250g | ks | 8 |  | 0
35 | Nískoexpanzní pěna | ks | 5 |  | 0
36 | Sádra 10 kg | ks | 1 |  | 0
Zhotovení ÚT
37 | Montáž a instalace systémových desek , dilatačních pásů po obvodu | m2 | 196 |  | 0
38 | Montáž a položení potrubí podlahového vytápění | m2 | 196 |  | 0
39 | Osazení topného zdroje, rozdělovače podlahového vytápění a propojení Cu potrubím | kpl | 1 |  | 0
40 | Montáž tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
41 | Pomocné dokončovací práce | kpl | 1 |  | 0
42 | Zhotovení prostupů | kpl | 1 |  | 0
43 | Zkouška tlaková | kpl | 1 |  | 0
44 | Odvzdušnění a napuštění systému | kpl | 1 |  | 0
45 | Revize UT | kpl | 1 |  | 0
46 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Přesun materiálu
47 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
Doprava
48 | Ostatní doprava | km | 800 |  | 0
Ostatní
49 | Záložní zdroj 500 W | ks | 1 |  | 0
49 | Deskový radiátor | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## SO01b - VZT DOZP B
Jednot.
Č | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Celkem
Materiál VZT
4 | EB 100 malý radiální ventilátor | kus | 5 |  | 0
5 | RSK 100 zpětná klapka | kus | 5 |  | 0
6 | VBM 100 spojovací manžeta | kus | 5 |  | 0
7 | RD 100 instabox revizní díl | kus | 5 |  | 0
9 | VBM 150 spojovací manžeta | kus | 2 |  | 0
10 | RD 150 instabox revizní díl | kus | 1 |  | 0
11.3 | Digestoř dle přání/výběru zákazníka | kus | 1 |  | 0
12.6 | SPIRO 100 spiropotrubí (3 m) | kus | 8 |  | 0
13.9 | OS 90° 100 oblouk segmentový | kus | 10 |  | 0
15.2 | OS 45° 100 oblouk segmentový | kus | 10 |  | 0
16.5 | SV 100 spojka vnitřní | kus | 14 |  | 0
17.8 | Objímka 100 kovová s gumou | kus | 20 |  | 0
19.1 | RH 100 protidešťová stříška | kus | 5 |  | 0
20.4 | 100 ocelová ohebná hadice (1 m) | kus | 10 |  | 0
21.7 | Izolace potrubí 102 mm | kus | 34 |  | 0
23 | 150 spiropotrubí (3 m) | kus | 3 |  | 0
28.2 | OS 90° 150 oblouk segmentový | kus | 6 |  | 0
29.5 | OS 45° 150 oblouk segmentový | kus | 6 |  | 0
30.8 | SV 150 spojka vnitřní | kus | 14 |  | 0
32.1 | Objímka 150 kovová s gumou | kus | 10 |  | 0
33.4 | RH 150 protidešťová stříška | kus | 1 |  | 0
34.7 | 150 ocelová ohebná hadice (1 m) | kus | 5 |  | 0
36 | Izolace potrubí 152 mm | kus | 14 |  | 0
38.6 | Hrdlo pro potrubí - odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0
39.9 | Závitová tyč m10-12 | m | 5 |  | 0
41.2 | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
42.5 | Nískoexpanzní pěna | ks | 3 |  | 0
43.8 | Sádra 10 kg | ks | 1 |  | 0
Zhotovení VZT
46 | Montáž a instalace hrubých rozvodů | hod | 48 |  | 0
47 | Zkouška tlaková | kpl | 1 |  | 0
48 | Příplatek za připojení koncových prvků | kpl | 1 |  | 0
49 | Zhtovení prostupů | kpl | 1 |  | 0
50 | Revize zařízení | kpl | 1 |  | 0
51 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
52 | Ptotipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
53 | Pasport zhotovení VZT | kpl | 1 |  | 0
54 | Pomocné dokončovací práce | kpl | 1 |  | 0
Přesun materiálu
55 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
Doprava
56 | Ostatní doprava | km | 800 |  | 0
Ostatní
57 | Padací prahy / dveřní mřížky | kpl | 1 |  | 0
( ve stavbě )
|  |  |  | Celkem: | 0