MODUL:		kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 120, PN 6, Tmax = 105°C, l = 2450 mm

PODPĚRY:		2 x stavitelný stojan 80/150, l = 420-670 mm

IZOLACE:		ANO – včetně tepelné izolace