Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace:

Stabilní kryogenní zásobník pro kapalný kyslík medicinální

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných zařízení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto zařízení, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují daný účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Slnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojatý stabilní zásobník pro kapalný kyslík medicinální vč. odpařovacího žebra | ------------------ |  | -------------- |
| 2. | Možnost umístění zásobníku na betonovou desku v rozměru 5720x3810 mm | ------------------ |  | -------------- |
| 3. | Požadovaný objem (velkost zásobníků) | 4500 až 5500 litrů vodního objemu |  |  |
| 4. | Výkon odpařovacího žebra | min. 100 m3/hod |  |  |
| 5. | Přípojky zásobníku musí být kompatibilní s přípojkou u vozidla dodavatele plynu, tj. společností Linde Gas a.s. | ------------------ |  | -------------- |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |