## Rozpočet
Seznam prací a dodávek elektrotech. zařízení
Čibuz, Segregace pěší dopravy prostoru při silnici III/3087 + III/3086
SO 411 Přesvětlení chodeckého přechodu
Obec Čibuz
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Elektromontáže
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
1 | AY 4 mm2,, zatažení | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
2 | CYKY 3Jx1.5 mm2, volně | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CYKY 4x10 mm2, volně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistková skříň SP100 na sloup | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojistka nožová 00/16A/400VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
7 | do 5kg | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8025 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 09090 TRUBKA DVOUPL. 90mm, do země | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
10 | Do 2,5 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
11 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
12 | Svít. s protikorózní úpavou, ploché sklo, 48 LED/NW/500mA/72W, pravostranné, osazení na dřík | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Upevňovací prvek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Stožár bezpaticový dvoustupňový, délka stožáru 6800mm, dřík 6000mm žárový zinek 133/60mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ochranná manžeta vetknutí, uliční stožár | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stožárová výzbroj Cu s pojistkou 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Svorkovnice keramicá 3x2,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Drát FeZn 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabelové oko na FeZn 10mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Šroub M10 pozinkovaný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ MONTÁŽE
21 | Poplatek za recyklaci ze zákona - svítidla | ks | 1 | 0 | 0
22 | Montážní plošina pro montáž stožárů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
24 | Koordinace s ostatnimi profesemi | hod | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Revizni technik | hod | 8 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ
30 | V zastaveném prostoru | km | 0.03 | 0 | 0
VÝKOP SONDY, JÁMY
31 | Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 1 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
32 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 0.5 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
33 | Beton.základ 500x500x1100 mm | ks | 1 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
34 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 1.2 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
35 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 25 | 0 | 0
36 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 7 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
37 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 32 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
38 | Šířka 33cm | m | 32 | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
39 | Světlost do 10,5 cm | m | 7 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
40 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 25 | 0 | 0
41 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 7 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
42 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 1.2 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
43 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 9 | 0 | 0
44 | Mapování trasy | km | 0.03 | 0 | 0
45 | Geodet. zaměření skuteč. stavu | km | 0.03 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0
MONTÁŽE A DODÁVKY
46 | Elektromontáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Zemní práce | ks | 1 | 0 | 0
| MONTÁŽE A DODÁVKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM | [5 empty] | 0
Pozor! Rozbourání a vyspravení povrchů v chodníku a komunikaci je součástí rozpočtu komunikací.
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky
položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, (informace tzv. úvodních
částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které namají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy
ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu.
Součastí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou
zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu
výměr, To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv
je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu,
nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech
a technických zprávách, má za povinost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard,
technické parametry, požadované vlastnosti.
V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé, ne výslovně uvedené
organizačně technické, materiálové a montážně dodavatelské položky nezbytné pro kompletní,
standardní provedení instalace ve stanoveném rozsahu. Jedná se např. o náklady na prověření,
doplnění, eventuálně modifikaci navrženého řešení, výrobní dokumentaci, montážní a revizní
práce, podružný materiál, vyhotovení projektu stavby, dokumentaci skutečného provedení,
zkoušky zkušební provoz atd.