## Kalkulace ceny 2020-2021
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Stanovení nabídkové ceny
Vyplňte hodnoty do žlutě podbarvených polí
37
Lokalita: Náchodsko
Položka | ODDĚLENÍ / UMÍSTĚNÍ / NÁZEV | Číslo přílohy | Cena jedné revize bez DPH * | DPH v % | Cena jedné revize včetně DPH | Plánované revize a jejich četost |  | Cena celkem za rok 2020 a 2021 pro danou revizi bez DPH
[6 empty] | Rok 2020 | Rok 2021
1 | Chirurgie II + JIP | A1 |  |  | 0 | 1 |  | 0
2 | Chirurgie I stará - I patro | A2 |  |  | 0 |  | 1 | 0
3 | Chirurgie dětská (ICT) | A3 |  |  | 0 | 1 |  | 0
4 | Ortopedie + rehabilitace | A4 |  |  | 0 | 1 |  | 0
5 | Onkologie | A5 |  |  | 0 | 1 |  | 0
6 | ORL - oddělení | A6 |  |  | 0 | 1 |  | 0
7 | ARO - oddělení | A7 |  |  | 0 | 1 |  | 0
8 | Urologické oddělení | A8 |  |  | 0 | 1 |  | 0
9 | Neurologické JIP + lůžková část | A9 |  |  | 0 |  | 1 | 0
10 | Interna I + JIP | A10 |  |  | 0 | 1 |  | 0
11 | Interna II | A11 |  |  | 0 | 1 |  | 0
12 | Interní ambulance | A12 |  |  | 0 | 1 |  | 0
13 | Gynekologické oddělení | A13 |  |  | 0 | 1 |  | 0
14 | Porodnice + novorozenecká JIP | A14 |  |  | 0 |  | 1 | 0
15 | Dětské oddělení - lůžková část + Bybybox | A15 |  |  | 0 |  | 1 | 0
16 | Operační sály I - V | A16 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
17 | Centrální RTG | A17 |  |  | 0 | 1 |  | 0
18 | OKB - laboratoře | A18 |  |  | 0 |  | 1 | 0
19 | Patologie + hystologie + reg.a měření mikračka | A19 |  |  | 0 |  | 1 | 0
20 | Hemodialýza hor. nem. | A20 |  |  | 0 |  | 1 | 0
21 | OTHO | A21 |  |  | 0 | 1 |  | 0
22 | Budova stravování + mokrá prostředí | A22 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
23 | Rehabilitace násl. péče | A23 |  |  | 0 |  | 1 | 0
24 | DA - dol. nem energocentrum | A24 |  |  | 0 |  | 1 | 0
25 | Venkovní osvětlení - horní + dol. nem. | A25 |  |  | 0 | 1 |  | 0
26 | Nemocnice N. Město | A26 |  |  | 0 | 1 |  | 0
27 | Budova údržby + rehabilitace ambulance | A27 |  |  | 0 |  | 1 | 0
28 | Budova rehabilitace - hromosvod | A28 |  |  | 0 | 1 |  | 0
29 | Budova rehabilitace - nouzové osvětlení | A29 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
30 | Ambulantní pavilon | A30 |  |  | 0 |  | 1 | 0
31 | Nouzové osvětlení | A31 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
32 | Šatny uklízečky | A32 |  |  | 0 | 1 |  | 0
33 | Kancalář uklízeček | A33 |  |  | 0 | 1 |  | 0
34 | Ředírna cytostatik | A34 |  |  | 0 |  | 1 | 0
35 | Jaroměř LDN B | A35 |  |  | 0 | 1 |  | 0
36 | Nové Město hromosvody | A36 |  |  | 0 | 1 |  | 0
37 | Nové Město nouzové osvětlení. | A37 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
38 | Spisovna EZS | A38 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
39 | Stroje údržba 3 ks |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
40 | Stroje údržba 6 ks |  |  |  | 0 | 1 |  | 0
41 | Provozní zkoušky hlídačů izolačního stavu (ZIS - zdravotně izolovaná soustava 61 ks) |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0
* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize (zejména práci revizního technika, dopravu, vypracování revizní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením revize).
Lokalita: Broumovsko
Položka | ODDĚLENÍ / UMÍSTĚNÍ / NÁZEV | Číslo přílohy | Cena jedné revize bez DPH * | DPH v % | Cena jedné revize včetně DPH | Plánované revize a jejich četost |  | Cena celkem za rok 2020 a 2021 pro danou revizi bez DPH
[6 empty] | Rok 2020 | Rok 2021
42 | Přívody z trafostanice + sek. část trafostanice | B1 |  |  | 0 |  | 1 | 0
43 | Náhradní zdroj + venkovní rozvody | B2 |  |  | 0 |  | 1 | 0
44 | Odpadové hospodářství | B3 |  |  | 0 | 1 |  | 0
45 | Kalmetizace, sklad OKB, DZS. ISS, býv. RZP + LSP | B4 |  |  | 0 | 1 |  | 0
46 | Nová vzduchotechnika pro JIP NIP a DIOP + multoob pracoviště | B5 |  |  | 0 | 1 |  | 0
47 | Suterén - laboratoře | B6 |  |  | 0 |  | 1 | 0
48 | Suterén , kompresorovna + EPS | B7 |  |  | 0 | 1 |  | 0
49 | Přívody k výtahům ARO a Interna | B8 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
50 | Interna lůžka 1 NP | B9 |  |  | 0 |  | 1 | 0
51 | 1.NP - oddělení RTG | B10 |  |  | 0 |  | 1 | 0
52 | 1.NP Interní ambulance EDUMED č.m. 1.161-1.165 | B11 |  |  | 0 |  | 1 | 0
53 | 1.NP - Chirurgická ambul. MUDr. Routek | B12 |  |  | 0 |  | 1 | 0
54 | 1.NP - Ch. ambul., UZ srdce, endoskopie, ergometrie, | B13 |  |  | 0 |  | 1 | 0
55 | 1.NP - interní akutní ambulance | B14 |  |  | 0 |  | 1 | 0
56 | 1 NP sádrovna + soc. zařízení | B15 |  |  | 0 |  | 1 | 0
57 | 1.NP - nové ordinace a odběrová místnost | B16 |  |  | 0 |  | 1 | 0
58 | NIP a DIOP | B17 |  |  | 0 |  | 1 | 0
59 | 2.NP - M-JIP, ARO + vyšetřovna | B18 |  |  | 0 |  | 1 | 0
60 | Multiborové pracoviště + sterilizace | B19 |  |  | 0 |  | 1 | 0
61 | LNP I levá a pravá část | B20 |  |  | 0 |  | 1 | 0
62 | 3.NP - oddělení LNP III. | B21 |  |  | 0 | 1 |  | 0
63 | Podkroví - administrativa, pokoje, půda, ventilátory | B22 |  |  | 0 | 1 |  | 0
64 | Mokrá prostředí prostor ZH KHK | B23 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
65 | Nouzové osvětlení | B24 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize (zejména práci revizního technika, dopravu, vypracování revizní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením revize).
Lokalita: Rychnovsko
Položka | ODDĚLENÍ / UMÍSTĚNÍ / NÁZEV | Číslo přílohy | Cena jedné revize bez DPH * | DPH v % | Cena jedné revize včetně DPH | Plánované revize a jejich četost |  | Cena celkem za rok 2020 a 2021 pro danou revizi bez DPH
[6 empty] | Rok 2020 | Rok 2021
66 | ON, pavilon B –dětské odd., interna | C1 |  |  | 0 | 1 |  | 0
67 | ON, pavilon B - porodnice sál gynekol. | C2 |  |  | 0 | 1 |  | 0
68 | ON, laboratoře OKB | C3 |  |  | 0 | 1 |  | 0
69 | ON, objekt hematologie | C4 |  |  | 0 | 1 |  | 0
70 | Služební byty | C5 |  |  | 0 |  | 1 | 0
71 | ON, pavilon NRP + onkologie | C6 |  |  | 0 | 1 |  | 0
72 | ON, hl.budova, chirurgie a ortopedie II NP | C7 |  |  | 0 |  | 1 | 0
73 | ON, hl. budova, chirurgie a ortopedie III NP | C8 |  |  | 0 |  | 1 | 0
74 | ON, hl. budova, chirurgie a ortopedie půda | C9 |  |  | 0 | 1 |  | 0
75 | ON, operační sály, chirurgie a ortopedie | C10 |  |  | 0 |  | 1 | 0
76 | ON, centrální sterilizace | C11 |  |  | 0 |  | 1 | 0
77 | ON, ARO | C12 |  |  | 0 | 1 |  | 0
78 | ON, chirurgická ambulance | C13 |  |  | 0 | 1 |  | 0
79 | ON, ortopedická ambulance | C14 |  |  | 0 | 1 |  | 0
80 | ON, objekt stravovací zařízení | C15 |  |  | 0 |  | 1 | 0
81 | Mokrá prostředí | C16 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
82 | ON, objekt náhrad. zdroje II (u trafa) | C17 |  |  | 0 |  | 1 | 0
83 | TS zděná + rozvoda NN | C18 |  |  | 0 | 1 |  | 0
84 | ZIS (zdravotně izolovaná soustava 60 ks) |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0
85 | Elektrické nářadí 7 ks |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
86 | Elektrické nářadí 10 ks |  |  |  | 0 | 1 |  | 0
* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize (zejména práci revizního technika, dopravu, vypracování revizní zprávy a ostatní náklady spojené s provedením revize).
| CELKOVÁ CENA REVIZÍ ZA ROK 2020 A 2021 BEZ DPH **: | [6 empty] | 0
VÝŠE DPH (DOPLŇTE)
| CELKOVÁ CENA REVIZÍ ZA ROK 2020 A 2021 VČTNĚ DPH: | [6 empty] | 0
** Tato cena je předětem hodnocení veřejné zakázky. Celkové ceny revizí za rok 2020 a 2021 uvede účastník do Přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Krycí list nabídky.