## MaR2
Typ | Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
calorMATIC 630/3 | MODULÁRNÍ EKVITERMNÍ REGULÁTOR VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 1 | ks | 0
VR 32 | SBĚRNICOVÝ MODUL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 1 | ks | 0
PVA82.3/230 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE | 0 | 1 | ks | 0
| RÁMEČEK PRO PRO MONTÁŽ PVA DO DVEŘÍ ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
PERIFERIE
DHP4-METAN | DETEKTOR ÚNIKU PLYNU – SG1 | 0 | 1 | ks | 0
DHP4-CO | DETEKTOR ÚNIKU PLYNU – SG2 | 0 | 1 | ks | 0
611113 | PROSTOR. TERMOSTAT 20-60 stC – STIK1 | 0 | 1 | ks | 0
| BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) – SB1 | 0 | 1 | ks | 0
| REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
| SMYČKA + KOHOUT – BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
MAVE PS-2 | SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 | 0 | 1 | ks | 0
| Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, bílá IP44 – K1, K2, | 0 | 2 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ DT1
WSM7050210 | ROZVADĚČ700x500x250+ÚCHYTY | 0 | 1 | ks | 0
| VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 0 | 20 | ks | 0
LTS25A | Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel | 0 | 1 | ks | 0
DF10A | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | 0 | 1 | ks | 0
B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 5 | ks | 0
MAVE 2-S1 DIN | VYHODNOCOVACÍ RELÉ | 0 | 1 | ks | 0
PT570024 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC | 0 | 6 | ks | 0
YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | 0 | 6 | ks | 0
MM216774 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216557 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM229015 | AKUSTICKÝ HLÁSIČ | 0 | 1 | ks | 0
MM229025 | BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC | 0 | 1 | ks | 0
MM216855 | OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 1 | ks | 0
IK110004-- | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | 0 | 30 | ks | 0
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 5 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| VÝROBA ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT1)
B20/1 | JISTIČ 20A 1POL. | 0 | 1 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| MONTÁŽ ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 3x4 | 0 | 30 | m | 0
| kabel CYKY 3x1.5 | 0 | 80 | m | 0
| kabel JYTY 4x1 | 0 | 145 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 255 | m | 0
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 50 | m | 0
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0 | 18 | ks | 0
| OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0 | 10 | ks | 0
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 5 | m | 0
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 15 | m | 0
| TRUBKA PVC PEVNÁ D16 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 50 | m | 0
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 20 | m | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
| DOPRAVA | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| REVIZE | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0