## List1
MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2020-01-27
Název stavby : | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu vč.zázemí
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
rozvody | měděná trubka 8x1 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 12x1 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 18x1 | 178 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 500 | g | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 15 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| protipožární ucpávka | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.18 | 94 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 13 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole středně složitá | 57 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| značení potrubí | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| úseková tlaková zkouška | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| ventil.krabice pro 5 plyny kompletní do zdi (5xuzav.ventil,5xpřip.zálohy,5xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel signalizace | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| nástěnný zdrojový sloup , výbava : 2x O2, 1x AIR04, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 1x středová tyč, 1x police na tyč | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| otočný stropní dvouramenný stativ chirurgický, výbava : rameno 800/800mm, 3x O2, 2x AIR04, 2x N2O, 1x AGSS, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 6x prázdné víčko, 2x medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina