Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část A

Část A – dodávka 1 ks anatomického modelu kostry koně

- 1 ks Anatomický model kostry koně

- Model kostry dospělého koně v životní velikosti

- Součástí modelu je deska na kolečkách, na kterou se dá kostra namontovat

Část B

Část B – dodávka učebních veterinárních přístrojů

- 1 ks Trichinoskop včetně zobrazovací jednotky s integrovanou kamerou, monitorem a SW

-  	stereoskopicky videomikroskop se zabudovanou kamerou a SW

- 	propojený na monitor či počítač

-   	normovaný na vyšetření na trichinelózu

- 	součástí je pracovní přídavný stolek s posuvy v osách X aY (100x100 mm),

- 	součástí jsou Petriho misky s rastrem (alespoň 2-3ks)

- 	součástí je kalibrační měrka

- 	součástí je instalace a zaškolení

- 1 ks EGG analyzér – pro testování kvality vajec

- elektronická váha na měření hmotnosti vajec

- ultrazvukové bezdotykové senzory na měření výšky bílku 0-30 mm s přesností +/-0,1mm, barvy žloutku 1-15 dle stupnice DSM

- automatický výpočet  jednotek Haugh  0 - 130 HU

- vestavěná tiskárna na termopapír

- proprietární SW pro externí PC, ovládání pře RS kabel

- instalace a zaškolení je součástí

- 1 ks EGG analyzér shell thickness gauge -nedestruktivní měření tloušťky skořápky vajec bez poškození

- 	rozsah měření 0,15-25,40 mm +/- 0,01 mm

- 	volitelné jednotky mm nebo palce

-	sonda pro měření

-	lahvička s fixačním roztokem

-	přístroj napájen bateriemi, které jsou součástí dodávky

-	RS výstup pro stahování uložených dat do PC nebo tiskárny

-	součástí dodávky SW

-	měřící sada umístěna v pouzdře

-	instalace a zaškolení

- 1 ks Přenosný digitální radiologický systém

- vysokofrekvenční RTG s anatomickým programem

- výkon min. 5,0 kW

- napětí 40-110kW

- proud na rentgence max 100 mA

- expoziční čas 0,02 - 4,0 sec

- ohnisko 1,8mm

- osvětlení kolimačního pole – LED

- měření FFD kontinuální pomocí ultrazvukového senzoru

- RTG stůl s posuvným ramenem a zásuvkou pro FPD

- pracovní plocha min 150 x 60 cm

- uchycení RTG přístroje za boční šrouby

- systém pro přímou digitalizaci RTG obrazu – bezdrátový

- automatická detekce záření

- typ detektoru – TFT panel s CSi scintilační vrstvou

- zobrazovací plocha 350-360 x 420-430 mm

- rozlišení min 127μm

- prostorové rozlišení 3,9ip/mm

- akviziční čas méně než 2s

- SW k RTG např. VetViewConsole nebo jiný s odpovídajícími funkcemi

- pracovní stanice (PC+moitor) min. 1920*1080 pixelů (FULL HD), 22"; procesor min. Intel i5, 4GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW mechanika, Windows 10 CZE

- set ochranných pomůcek –zástěra, rukavice límec PRIMAX 0,5mm Pb

- instalace a zaškolení

- 1 ks Automatický analyzátor krve s příslušenstvím

- pracuje s plnou žilní, kapilární nebo tepennou krví

- měří pH krve, krevních plynů (pCO2, pO2) a elektrolytů (Na, K, Cl, Ca)

- zabudovaná tiskárna, LCD monitor (dotykové ovládání)

- sítové napájení

- software v češtině

- veterinární užití

- instalace a zaškolení

- 1 ks Automatický analyzátor pro komplexní vyšetření moči

- měřené parametry minimálně:

BIL, KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, pH, ALB, CRE, UPC

- součástí je tiskárna

- veterinární využití

- součástí stripy min 200 ks pro měření