Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Sprchový vozík – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Sprchový vozík pro mytí a přesun pacienta. |  |
| Základní parametry |  |
| Sprchový vozík s hydraulickým polohováním výšky pomocí pedálu, s možností náklonu pro odtok vody. |  |
| Konstrukce s trvanlivou antikorozní úpravou. |  |
| Voděodolná ložná plocha (vana) s odtokovým ústím se zátkou, s odtokovou hadicí. |  |
| Boky vany sklopné umožňující přesun pacienta z lůžka. |  |
| Sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění. |  |
| U hlavy a nohou manipulační madla. |  |
| Min. 4 kolečka o průměru min. 125 mm, s centrální brzdou. |  |
| Rozměry ložné plochy 600 × 1950 mm. |  |
| Minimalizované vnější rozměry vozíku umožňující manipulaci v omezeném prostoru. |  |
| Nastavitelná výška ložné plochy od podlahy min. v rozsahu 57 – 85 cm. |  |
| Celkové bezpečné pracovní zatížení min. 170 kg. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.