| Terapeutický ultrazvuk s aplikátorem hands free (1 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Použití ultrazvukové terapie s možností bezobslužného aplikátoru. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku |  |
| 2 nezávislé výstupy |  |
| možnost připojit bezobslužnou ultrazvukovou hlavici |  |
| multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku 1 a 3 MHz |  |
| barevný dotykový displej |  |
| přednastavené protokoly |  |
| databáze pacientů a vlastní uživatelské protokoly |  |
| technologie rotujícího pole |  |
| hlavice multifrekvenční min. 4 cm2 |  |
| hlavice multifrekvenční 1 cm2 |  |
| rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti |  |
| akustická a vizuální kontrola hlavice s pacientem |  |
| přístrojový stolek s kolečky, bržděný, včetně zásuvek pro příslušenství |  |
| zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |

Technická specifikace poptávaného zařízení

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.