Technická specifikace poptávaného zařízení

| Aktivně pasivní léčebně terapeutický přístroj horních a dolních končetin (1 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Aktivně pasivní pohybový přístroj (motomed) pro dolní i horní končetiny slouží k procvičování nohou a jako trenažér horní části těla pacientů, jejichž pohyblivost je omezena. Musí být vhodný pro pasivní podporu i aktivní pohybové cvičení. Přístroj vhodný pro posilování končetin a zlepšení hybnosti v kloubech. Musí být použitelný pro sedícího pacienta na židli nebo na vozíku. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, tichý motor |  |
| pro pacienty upoutané na invalidní vozík, s poruchou motoriky paží, rukou či prstů nebo s poruchou chůze |  |
| léčebné cíle tréninku nebo indikace – možnost zvolit jeden z programů |  |
| motivační program s možností zábavného tréninku pro pacienty |  |
| program na uvolňování křečí – svaly jemně povoluje a uvolňuje je, antispasmová kontrola |  |
| asistovaný trénink „servo“ – pohyb s použitím nepatrných sil |  |
| aktivní trénink s volitelnou zátěží |  |
| cvičení symetrie končetin |  |
| grafický displej o velikosti min. 10“ |  |
| plynulá regulace rychlosti rozjezdu a nastavení |  |
| nastavení doby terapie |  |
| zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení |  |
| polstrované podpěry lýtek |  |
| fixátory pro chodidla a lýtka – 4 ks |  |
| látkové fixační manžety na zápěstí – 4 ks |  |
| podpěra předloktí s kulatým úchopem |  |
| mobilní přístroj na kolečkách – jednoduchý přesun |  |
| zabezpečení stability přístroje a pacienta v průběhu cvičení |  |
| možnost vypnutí přístroje hlasem |  |
| zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.