## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroj pro cílenou radiofrekvenční terapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro léčbu cíleným působením vysokofrekvenčních proudů na tkáně v kombinaci s manuálními technikami. Účinky obojího se potencují, přinášejí okamžité výsledky. Radiofrekvenční terapie využívá působení vysokofrekvenčního elekromagnetického vlnění na tkáně, čímž vzniká tkáňová hypertermie, zvyšující průtok krve ve tkáních. Těm je tak dáno větší množství živin, kyslíku a obranných látek. V kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur dochází k okamžité úlevě od bolesti. Terapie je vhodná pro pacienty po traumatech, při svalových a šlachových poraněních (naražení, pohmoždění, svalové křeče, úponové bolesti), ale i pro pacienty s bolestí bederní a krční páteře, vliv má i na terapii syndromu karpálního tunelu, při bolestech kloubů degenerativní etiologie. Výraznou výhodou pro pacienta je okamžitá úleva od bolesti, uvolnění svalových spasmů se zvýšením rozsahu pohybu. Terapeut může palpací zacílit tuto terapii a okamžitě zjistit efekt terapie objektivně. Po snížení bolesti, zmírnění svalových spasmů, je pacient schopen cílené individuální rehabilitace.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro cílenou radiofrekvenční terapii
Celkový počet kusů: 3 (tři, z toho 1ks Chirurgie / Traumatologie Jičín, 1ks Rehabilitace Jičín a 1ks Rehabilitace Nový Bydžov)
Ovládání pomocí dotykového displeje s délkou úhlopříčky min. 7", nebo pomocí klávesnice se zobrazením parametrů terapie na displeji
Možnost ovládání parametrů i mechanicky pomocí manuálních ovládacích prvků v případě znečištěných rukou od aplikačního gelu nebo krému (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Dva pracovní módy: kapacitní (zejména pro kožní tkáně, vaziva, krevní oběhový systém a lymfatický systém) a rezistivní (odporový) režim (zejména pro šlachy, vazy, fascie, chrupavkové, fibrotické a kostní tkáně)
Výkon min. 300 W
Možnost volby z min. 5 přednastavených frekvencí v rozsahu min. 400 - 1000 kHz pro dosažení různých aplikačních hloubek terapie, přičemž nejvyšší dosažitelná frekvence musí být min. 1000 kHz (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
Kontinuální i pulzní (atermický) režim
Audiovizuální signalizace kvality kontaktu elektrody s pokožkou pacienta
Automatická regulace výstupního výkonu v závislosti na kontinuálně měřené impedanci tkáně
Integrovaná terapeutická encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace, nebo integrovaná videa s ukázkami aplikací pro jednotlivé indikace
Přednastavené protokoly pro různé lékařské obory
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Možnost vytváření vlastních uživatelských protokolů a postupů terapie pro dané indikace
Možnost upgrade SW
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Příslušenství pro 1ks přístroje
Min. 1ks Kapacitní monopolární aplikátor vč. propojovacího kabelu a držáku (je-li držák relevantní), s možností připojení min. tří různých velikostí monopolárních kapacitních elektrod (celkem min. 3ks pro 3ks přístrojů)
Min. 1ks Rezistivní monopolární aplikátor vč. propojovacího kabelu a držáku (je-li držák relevantní), s možností připojení min. tří různých velikostí monopolárních rezistivních elektrod (celkem min. 3ks pro 3ks přístrojů)
Min. 3ks Kapacitní monopolární elektroda o různých průměrech v rozmezí 20 - 80 mm (celkem min. 9ks pro 3ks přístrojů)
Min. 3ks Rezistivní monopolární elektroda o různých průměrech v rozmezí 20 - 85 mm (celkem min. 9ks pro 3ks přístrojů)
Min. 1ks Neutrální elektroda kovová vč. propojovacího kabelu (celkem min. 3ks pro 3ks přístrojů)
Min. 1ks Sada jednorázových nalepovacích neutrálních elektrod (min. 25ks) vč. propojovacího kabelu (min. 1ks) (celkem min. 3ks sad pro 3ks přístrojů)
Min. 1ks Bipolární aplikátor vč. propojovacího kabelu, držáku (je-li držák relevantní) a bipolární elektrody dle výběru zadavatele (celkem min. 3ks pro 3ks přístrojů) (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
Min. 1ks Sada pro automatickou bezobslužnou statickou rezistivní aplikaci v pracovním frekvenčním spektru (celkem min. 3ks sad pro 3ks přístrojů)
Min. 1ks Aplikační gel nebo krém pro radiofrekvenční terapii, objem min. 150ml (celkem min. 3ks pro 3ks přístrojů)
1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami pro umístění přístroje, s úložným prostorem pro aplikátory a spotřební materiál (celkem 3ks pro 3ks přístrojů)
Vyhřívaný úložný prostor pro aplikační elektrody pro eliminaci nepříjemného efektu pro pacienta na začátku terapie (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Magnetický povrch min. na dvou stranách přístrojového stolku a magnetické provedení aplikátorů pro rychlé a bezpečné odkládání aplikátorů (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Elektrická kabeláž, adaptéry, konektory a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu 3ks přístrojů, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického a rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín a rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)