## DÍL 04 - Vytápění
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {944f5808-0dee-435f-b08d-82b5c86a1a75}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP NEMOCNICE BROUMOV II
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy části 2.np
Soupis:
DÍL 04 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | nemocnice Broumov,Smetanova 91,Broumov |  |  | Datum: | Vyplň
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň
|  | Vyplň |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25264451
|  | Proxion s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 15080765
|  | Ivan Mezera |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP NEMOCNICE BROUMOV II
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy části 2.np
Soupis:
DÍL 04 - Vytápění
Místo: |  |  | nemocnice Broumov,Smetanova 91,Broumov |  |  | Datum: | Vyplň
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Proxion s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň |  |  | Zpracovatel: | Ivan Mezera
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP NEMOCNICE BROUMOV II
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy části 2.np
Soupis:
DÍL 04 - Vytápění
Místo: |  |  | nemocnice Broumov,Smetanova 91,Broumov |  |  | Datum: | Vyplň
Zadavatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  | Projektant: | Proxion s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň |  |  | Zpracovatel: | Ivan Mezera
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 283.0741 |  | 1.6147 |  | 4.5082 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 283.0741 |  | 1.6147 |  | 4.5082 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9504 |  | 0.0025344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388391510
2 | M | 28377096 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm | m | 31.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0022176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884568287
| VV |  | 28,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | M | 28377095.s | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/15mm | m | 10.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0003168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606208983
| VV |  | 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 13.419 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121898179
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 167.2588 |  | 0.24401 |  | 0.46482 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 | m | 25.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.325 | 8.19 | 0.00148 | 0.037296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647886929
6 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20 | m | 50.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.327 | 16.4808 | 0.00189 | 0.095256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213246238
7 | K | 733113113 | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948729520
8 | K | 733113114 | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645503625
9 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 | m | 183 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 15.189 | 4e-05 | 0.00732 | 0.00254 | 0.46482 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59491765
10 | K | 733124113 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 25/ 15 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.583 | 8.162 | 0.00101 | 0.01414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 925420460
11 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 75.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319596757
12 | K | 733193917 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 51 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.319 | 12.76 | 0.00047 | 0.0188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520252089
13 | K | 733194912 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 28/2,6 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 24.72 | 0.00016 | 0.0128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975434062
14 | K | 733196911 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zavaření švu na trubce do 10 cm délky o síle stěny do 3,6 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 2.06 | 0.00016 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790886365
15 | K | 733221102 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.402 | 48.24 | 0.00046 | 0.0552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111958113
16 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034256653
17 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.244 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 0.86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099183573
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.24 |  | 0.0416 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 734209103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 2.04 | 3e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261490888
19 | M | 55128589.R | TERMOSTATICKÁ HLAVICE K 6000-00.500 BÍLÁ | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448087709
20 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 13.2 | 8e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431195442
21 | M | 55128262 | šroubení regulační radiátorové přímé pro adaptér na Cu nebo PH chrom leštěný 1/2"x16 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73714935
22 | M | 55128269.R | radiátorový termostatický ventil V-Exakt II 1/2" přímý (3712-02.000) | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497110636
23 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 555.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403059960
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 73.1169 |  | 1.3059 |  | 4.0434 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066535522
25 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 124.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 10.1844 | 0 | 0 | 0.0238 | 2.956 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872437881
26 | K | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 97.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 7.9704 | 0 | 0 | 0.01057 | 1.0274 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287017459
27 | K | 735151452 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 0.236 | 0.01415 | 0.01415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483338052
28 | K | 735151455 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.257 | 1.799 | 0.02132 | 0.14924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084946517
29 | K | 735151555 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.264 | 0.264 | 0.0234 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318234600
30 | K | 735151556 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 0.813 | 0.02605 | 0.07815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076609064
31 | K | 735151578 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 6.71 | 0.0372 | 0.8184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449205407
32 | K | 735151655 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.296 | 0.592 | 0.03428 | 0.06856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552006725
33 | K | 735151656 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 1.232 | 0.03829 | 0.15316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266976811
34 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 104.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408375929
35 | K | 735291800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 2.32 | 1e-05 | 0.0008 | 0.00075 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135674599
36 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 442.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 23.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095740633
37 | K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.306 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.075 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537240726
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.508 |  | 0.020676 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 43.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 1.2096 | 2e-05 | 0.000864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462490115
39 | K | 783617653 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný syntetický samozákladující | m | 152.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 25.2984 | 0.00013 | 0.019812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269990698
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 99090-01TDZ.R | topná a dilatační zkouška tělesového okruhu | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -982900850