## VZT 1 (A)
| VZDUCHOTECHNIKA |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta : | I.
| STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP NEMOCNICE BROUMOV II, SO 02, 2.NP |  |  |  |  | Datum : | 21.05.2020
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n n o s t | Výrobce | Jed- | Množ- | Jednotková | Celková | Montážní
|  |  | notky | ství | cena | cena | výkony
VZT hlavní položky
1 | VZT jednotka č.1 s rekuperací, filtrací, elektro ohřev, manžety, výkon 250 m3/hod přívod/odvod vzduchu, externí rozvaděč el., |  | sada | 1
systém MaR, nástěnný ovladač + prokabelování (regulace otáček a teploty,čidla, detekce poruch a signalizace, časová reg.),
2 | VZT jednotka č.2+3 s rekuperací, filtrací, elektro ohřev, manžety, výkon 520-620m3/hod přívod/odvod vzduchu, |  | sada | 2
externí rozvaděč el., systém MaR, nástěnný ovladač + prokabelování (regulace otáček a teploty,čidla, detekce poruch a signalizace, časová reg.),
klapky s ovládáním, 4x čidlo pohybu, pomocné relé, propojovací kabeláž
cca 15 m kabeláže k nástěnnému ovladači, parametry viz popis výkres.dok., přílohy a TZ
3 | Pomocné závěsy pro instalaci VZT jednotek pod strop v podhledu |  | sada | 3
4 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (a průchodek stěnou) |  | bm | 11
5 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (a průchodek stěnou) |  | bm | 30
6 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (a průchodek stěnou) |  | bm | 20
7 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (a průchodek stěnou) |  | bm | 10
8 | Gumové těsnění do spojů spiro potrubí |  | sada | 1
9 | Flexo potrubí pr.127 s akustickým útlumem, s ocelovou pružinou pro tvarovou stabilitu |  | m | 4
10 | Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem, s ocelovou pružinou pro tvarovou stabilitu |  | m | 40
11 | Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem, s ocelovou pružinou pro tvarovou stabilitu |  | m | 25
12 | Flexo potrubí pr.250 s akustickým útlumem,s ocelovou pružinou pro tvarovou stabilitu |  | m | 15
13 | Žaluzie na fasádě 250x250, barva RAL dle fasády, nátrubek na napojení spiro potrubí |  | ks | 4
14 | Žaluzie na fasádě 160x160, barva RAL dle fasády, nátrubek na napojení spiro potrubí |  | ks | 2
15 | Žaluzie na fasádě 125x125, barva RAL dle fasády, nátrubek na napojení spiro potrubí |  | ks | 1
16 | Stěnová mřížka oboustranná 200x200, průchodka zdí |  | ks | 4
17 | Talířový ventil bílý pr.200 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes podhled |  | ks | 4
18 | Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes podhled |  | ks | 22
19 | Talířový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes podhled |  | ks | 2
20 | Tepelná (hluková) izolace vnitřní s parozábranou tl.15 mm (kaučuková izolace VZT na sání a výtlaku před a za VZT jednotkou v interéru) |  | m2 | 18
21 | Oplechování stavebního prostupu fasádou |  | ks | 7
22 | Potrubí ventilátor pr.125, výkon 80 m3/hod, Pext 150Pa, el.příkon 50W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu |  | sada | 2
23 | Pružná manžeta (objímka) pr.125 |  | ks | 4
24 | Zpětná klapka těsná pr.125 |  | ks | 2
Mezisoučet Kč
Část ostatní položky
1 | Pomocné konstrukce, objímky, konzlole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení |  | soubor | 1
2 | Drobný a pomocný materiál, utěsnění spojů VZT rozvodů |  | soubor | 1
3 | Přesun hmot |  | soubor | 1
4 | Vyregulování a uvedení do provozu, návody pro montáž, předávací protokol |  | soubor | 1
5 | Provozní zkoušky |  | soubor | 1
6 | Revize |  | soubor | 1
7 | Úklid pracoviště a likvidace odpadu |  | soubor | 1
8 | Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení |  | soubor | 1
9 | Lešení a pomocné plošiny |  | soubor | 1
Mezisoučet Kč
| Celkem část VZT (bez DPH) |  | Kč
| S DPH (21%) |  | Kč
Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro
stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)
napojení odvodu kondenzátu
pomocné konstrukce většího rozsahu
dodávka a montáž dveřních mřížek-součást dodávky výrobce dveří viz. stavební část
servisní přístup do podhledu