## rozvody O2
MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2020-05-14
Název stavby : | Nemocnice Broumov 2.NP stavební úpravy LNP
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
kyslík | měděná trubka 8x1 | 83 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 12x1 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 18x1 | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 450 | g | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 20 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.18 | 103 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 75 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole středně složitá | 16 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| značení potrubí | 257 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 257 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 257 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| úseková tlaková zkouška | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| kabel signalizace | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi | 30 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina