Příloha č. 8 Zadávací dokumentace:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - TECHNICKÉ PARAMETRY ZBOŽÍ

| Název veřejné zakázky | Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022 |
| --- | --- |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu |

| Zadavatel: | Domov U Biřičky |
| --- | --- |
| sídlo: | K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové |
| IČ: | 00579033 |
| DIČ: | CZ00579033 |
| zástupce: | Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel |

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE (ÚČASTNÍKA): |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma / název: | [doplní dodavatel] |
| sídlo: | [doplní dodavatel] |
| IČ: | [doplní dodavatel] |
| DIČ: | [doplní dodavatel] |
| zástupce: | [doplní dodavatel] |

(dále jen „dodavatel“)

Dodavatel tímto čestně prohlašuje a předkládá výčet níže požadovaných technických parametrů nabízeného zboží, a to v souladu s požadavky Zadavatele stanovenými v čl. 4 odst. 4.1 a čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace.

| Technické parametry zboží – elektricky polohovatelné lůžko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pol. č.: | Technický parametry zboží | Hodnota technického parametru | Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro elektricky polohovatelné lůžko) |
| 1. | Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 2. | Čtyřdílný polohovatelný rošt v provedení z kovových lamel pro snadnou údržbu | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 3. | Barevné provedení lůžka Světlý DUB | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 4. | Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm) | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 5. | Průměr samostatně brzditelných koleček | … mm | Doplnit hodnotu v milimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 100 mm |
| 6. | Vnější rozměry lůžka | …x… cm | Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: max. 210 x 110 cm |
| 7. | Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 8. | Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5% | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 9. | Náklon elektricky nastavitelné polohy Trendelenburg | … stupňů | Doplnit hodnotu ve stupních, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 15° |
| 10. | Náklon elektricky nastavitelné polohy Antitrendelenburg | … stupňů | Doplnit hodnotu ve stupních, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 18° |
| 11. | Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 12. | Dělené postranice v poměru 40/60 | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 13. | Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 14. | Prostor mezi postranicemi | … cm | Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 4 cm |
| 15. | Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 16. | Možnost prodloužení lůžka | … cm | Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 20 cm |
| 17. | Maximální provozní zatížení | … kg | Doplnit hodnotu v kilogramech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 210 kg |
| Technické parametry zboží – antidekubitní matrace |  |  |  |
| Pol. č.: | Technický parametry zboží | Hodnota technického parametru | Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro antidekubitní matraci) |
| 1. | Rozměry matrace 200x90 cm | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 2. | Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert) | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 3. | Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 4. | Vhodné pro použití při terapii bolesti | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 5. | Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 6. | Minimální nosnost matrace | … kg | Doplnit hodnotu v kilogramech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 150 kg |
| 7. | Třívrstvé provedení | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 8. | Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3 | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 9. | Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 10. | Pružný PU potah (min 170g/m2) | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 11. | Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 12. | Prodyšný potah | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 13. | Potah pratelný na 95 °C | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |

Upozornění:

Zadavatel tímto upozorňuje, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametrů, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.

Účastník (dodavatel) podpisem tohoto čestného prohlášení bere shora uvedené upozornění na vědomí.

| PODPIS KRYCÍHO LISTU DODAVATELEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo a datum podpisu čestného prohlášení: | V | [doplní dodavatel] | dne | [doplní dodavatel] |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | [doplní dodavatel] |  |  |  |
| Funkce osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | [doplní dodavatel] |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: |  |  |  |  |