Příloha č. 2a Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | „DODÁVKA RESPIRÁTORŮ FFP2 NR BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILKU“ |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 481 45 122 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky |

1 - RESPIRÁTOR FFP2 NR D bez ventilku - Respirátor proti pevným částicím a kapalným aerosolům do 10 x NPK-P / PEL

EN 149:2001+A1:2009

Všechny respirátory budou s minimální exspirací 2 let od kompletní dodávky.

Všechny respirátory musí splnit a k výběrovému řízení doložit:

- Prohlášení o shodě a tzv. EU Examination Certificate od notifikované osoby

- Dokumentaci ke standartu EN 149:2001+A1:2009

- Certifikát, který prokazuje dobrovolnou zkoušku zanášení dolomitových prachem (Dolomite test)

- Fotografii produktu nebo vzorku produktu

- Na doložené fotografii nebo vzorku musí být jasné označení CE s číslem notifikované osoby, označení FFP2 NR D, název a typ výrobku

Grafický náhled označení – uvedeno jako příklad nutného označení výrobku

Obchodní název výrobku + typové označení

Číslo notifikované osoby