## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Úspora energií v budově Domova mládeže a internátu, Jiráskova ul.640 Opočno | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Opočno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Střední škola Základní škola Nové Město n.Metují
| Projektant |  |  | Ing. Marcela Kalužná
| Zhotovitel |  |  | dle výběru
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
[5 empty] | Kalužná Marcela | [6 empty] | 03.10.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0%
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0%
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy (PROVOZ, INVESTORA) |  |  |  | 0%
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | 0%
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z | 8759545.09
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 1. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: Úspora energií v budově Domova mládeže a internátu, Jiráskova ul.640 Opočno
Objekt: |  | Objednatel: SŠ a ZŠ Nové Město n.Metují
Zhotovitel: dle výběru
JKSO: |  | Datum: 3.10.2013
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Zemní práce
3 | Svislé a kompletní konstrukce
4 | Vodorovné konstrukce
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 | Přesun hmot
PSV | Práce a dodávky PSV
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 | Povlakové krytiny
713 | Izolace tepelné
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
m | Elektromontáže , VZDUCHOTECHNIKA
747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů
762 | Konstrukce tesařské
764 | Konstrukce klempířské
766 | Konstrukce truhlářské
767 | Konstrukce zámečnické
771 | Podlahy z dlaždic
784 | Dokončovací práce - malby
Celkem

## KOMENTÁŘ
KOMENTÁŘ
Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena
01/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
02/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
03/ | náklady na ochranu díla až do přejímky.
04/ | veškeré náklady na ochranu nových lícních ploch stěn, podlah, oken a dveří. Náklady na ochranu stávajících podlah a zařízení investora.
05/ | náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
06/ | náklady na trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení.
07/ | náklady na trvalý úklid vnitřních ploch znečištěných v průběhu stavby, odsávání prachu a důkladná protiprašná opatření.
08/ | náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci, ale nezbytných pro provedení díla.
09/ | náklady na případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
10/ | náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
11/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
12/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
13/ | V rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení, napojení (s vlastním měřemím) na elektro a vodu.
Ostatní:
01/ | Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.

## 3. Rozpočet s výkazem výměr - n
SOUPIS PRACÍ
Stavba: Úspora energií v budově Domova mládeže a internátu, Jiráskova ul.640 Opočno
Objekt: |  |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: SŠ a ZŠ Nové Město n.Metují |  |  |  |  | Zpracoval: Kalužná Marcela
Zhotovitel: dle výběru |  |  |  |  | Datum: 3.10.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 65.7
|  |  | okap.chodník, chodník ze zámk. dl. |  | 0
|  |  | ((51*2-3,2*2+20,7*2)-2*7)*0,5+0,3*7*2 |  | 65.7
2 | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 1.859
|  |  | Podzemní vedení... JV stěna |  | 0
|  |  | 0,7*0,15*17,7 |  | 1.8585
3 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh RUČNĚ š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.406
|  |  | odkop zeminy pro zateplení - předpokládaná hl. 150mm |  | 0
|  |  | 65,7*0,65*0,15 |  | 6.4058
4 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 6.403
5 | 001 | 174101101.1 | Urovnání plochy pod okap. chodník výkopovou zeminou | m3 | 3.285
|  |  | 65,7*0,5*0,1 |  | 3.285
6 | 001 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - rozprostření přebytečné zeminy na pozemky investora do 5m | m2 | 90
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
7 | 011 | 31127322511 | Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 vč zakotvení do stávajících nosných stěn ( kov. trny ) | m3 | 42.863
|  |  | (2,62*3,45-(1,67*1,2+0,9*2,52))*28*0,25 |  | 33.369
|  |  | (2,62*3,45-( 1,5*2,62))*6*0,25 |  | 7.6635
|  |  | JZ a SV suterén ... tl. 250mm |  | 0
|  |  | (0,4*0,3*7*2+0,6*0,3*7*2)*0,25+( 0,4*0,3*10*2+0,6*0,3*2*2)*0,25 |  | 1.83
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
8 | 221 | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm | m2 | 64.7
|  |  | pro novou pokládku bet.dlažby po obvodě objektu |  | 0
|  |  | ((51*2+20,7*2)-2*7)*0,5 |  | 64.7
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 | 011 | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií | m2 | 682.524
|  |  | SV strana |  | 0
|  |  | 8*(1,2*1,75+0,9*2,62)+30*2,1*1,55+2,62*1,5*6+2,1*2,62+0,4*12*3 |  | 176.796
|  |  | JZ strana |  | 0
|  |  | 28*( 1,2*1,75+0,9*2,62)*2+28*2,1*1,55*2+0,6*3*7+0,4*3*7 |  | 452.928
|  |  | štítové stěny |  | 0
|  |  | 8*1,5*2,2*2 |  | 52.8
|  |  | Součet |  | 682.524
10 | 011 | 611421133 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková | m2 | 39.42
|  |  | zateplení pod balkony |  | 0
|  |  | (3,45+0,1*2)*1,2*(7+2) |  | 39.42
11 | 014 | 61240-01 | Zednické začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů ( okolo nově osazených oken, dveří a parapetů do původní panel. konstrukce) | m | 341.3
|  |  | Okno P2, P4 |  | 0
|  |  | (2,1*2+1,55*2)*28 |  | 204.4
|  |  | (2,2*2+1,5)*8 |  | 47.2
|  |  | Okno P7 a P8 ( nadpraží ) |  | 0
|  |  | (17+9)*3,45 |  | 89.7
|  |  | Součet |  | 341.3
12 | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 201.228
|  |  | 3,45*2,62*28-(0,2*2,1+1,2*1,55+0,9*2,3)*28+ 6*2,62*3,45-6*1,5*2,62 |  | 161.946
|  |  | 0,15* 2,62*2*28+2,62*0,15*2 |  | 22.794
|  |  | meziokenní pilíře v suterénu |  | 0
|  |  | 17*0,3*2*0,14 +17* 0,15*0,4+9*0,3*2*0,6+9*0,6*2 |  | 16.488
13 | 011 | 612481120 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 201.228
|  |  | 3,45*2,62*28-(0,2*2,1+1,2*1,55+0,9*2,3)*28+ 6*2,62*3,45-6*1,5*2,62 |  | 161.946
|  |  | 0,15* 2,62*2*28+2,62*0,15*2 |  | 22.794
|  |  | meziokenní pilíře v suterénu |  | 0
|  |  | 17*0,3*2*0,14 +17* 0,15*0,4+9*0,3*2*0,6+9*0,6*2 |  | 16.488
14 | 011 | 612746215 R1 | KZS vnitř podhledů , stropu budov deskami z minerálních vláken tl 50 mm ( lambda 0,037W/m2k) | m2 | 31.05
|  |  | strop 1PP ( pod balkony) - skladba s12 |  | 0
|  |  | 3,45*1,0*(7+2) |  | 31.05
15 | 011 | 620471122 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm vč penetrace podkladu | m2 | 2019.143
|  |  | 2*15,7*13,15-2,2*1,5*2*4+3,7*13 |  | 434.61
|  |  | 51,3*13,15-28*2,1*1,5-28-28*(1,2*1,65-0,9*2,62) |  | 568.979
|  |  | 51,3*13,15-40*2,1*1,5-8*(1,2*1,65-0,9*2,62) |  | 551.619
|  |  | (28+8)*(0,7*2*2,6) |  | 131.04
|  |  | 6*(2,85-1,5)*2,6 |  | 21.06
|  |  | 2,7*8+(28+8)*2,65 |  | 117
|  |  | 8*( 1,5+2,2*2)*0,2 |  | 9.44
|  |  | 0,25*28*(2,1+1,55*2)+0,25*28*(2,1+2,6*2)+0,20*7*(0,4*2+3)+0,25*7*(0,62+3) |  | 99.155
|  |  | 0,25*40*(2,1+1,55*2) +0,25*8*(2,1+2,6*2) +0,20*6*(2,6*2+1,5)+0,25*10*(0,4*2+3)+0,25*2*(0,6*2+3) |  | 86.24
16 | 011 | 620471401 | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm | m2 | 232.648
|  |  | "JZ stěna " 51,3*(2,2+2,35)/2 |  | 116.7075
|  |  | " SV stěna" 44,1*(0,85+1)/2+" vstupy" 3,3*2,6*2+0,8*(0,85+1) |  | 59.4325
|  |  | "štít. stěny "15,7* ( 2,35+1,0)/2+ 3,7*1,0+15,7*(2,2+0,8)/2+3,7*0,8 |  | 56.5075
17 | 011 | 622 R100 | Výtahové zkoušky pro kotvení KZS fasády, vč zpracování kotevního plánu | kompl | 1
18 | 014 | 622422110 x | Úprava stávajícího podkladu -oprava ploch stáv fasády v rozsahu do 5% | m2 | 1545.34
|  |  | 15,3*14,25*2-8*2,2*1,5+2*3,7*13,55 |  | 509.92
|  |  | 51*14,95-28*2,1*1,5-28*3,15*2,6 |  | 444.93
|  |  | 51*13,55-40*2,1*1,55-8*3,15*2,6-6*3,15*2,6-1,5*2,6*2 |  | 438.39
|  |  | (28+8)*(0,7*2*2,6) |  | 131.04
|  |  | 6*(2,85-1,5)*2,6 |  | 21.06
19 | 011 | 622481118 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 52.88
|  |  | "SVstrana" ((6+6) *2,9+0,2*(0,2+3,6+2,2)*10+0,2*(3,6+0,2)*8) |  | 52.88
20 |  |  | Upřesnění položek zateplení KZS ( pol. č. 14+21-30) - kvalitativní tř. A dle CZB-…tj. pružná lepící hmota , kotv. zatloukací zapuštěné hmoždinky kryté systémovým TI víčkem, skelná tkanina , pružná stěkrková hmota na izolant , vč použití výztužných a ukončujích otvorů, hran , rohů a veškerého dalšího příslušenství ETICS
21 | 011 | 622711222 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 70F ( lambda 0,039W/m2K) tl 120 mm se zapušt hmoždinkami s kovovým trnem + víčko | m2 | 168.987
|  |  | sklada S4 - lodžie - čelní stěna |  | 0
|  |  | stěna JZ |  | 0
|  |  | 28*( 3,0*2,6-1,2*1,55-0,9*2,4) |  | 105.84
|  |  | stěna SV |  | 0
|  |  | 8*( 3,0*2,6-1,2*1,55-0,9*2,4) |  | 30.24
|  |  | 8*(3,07*2,62-1,5*2,62) |  | 32.9072
|  |  | Součet |  | 168.9872
22 | 011 | 622711224.1 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS70F ( lambda 0,039W/m2K) tl 140 mm se zapušt hmoždinkami s kovovým trnem+ víčko | m2 | 785.75
sklada S1
|  |  | 15,7*13,2+8,5*0,5+4,5*0,5+3,7*13,2 |  | 262.58
|  |  | 15,7*13,2+12,7*0,5+6,2*0,5+3,7*-13,2 |  | 167.85
|  |  | -2,2*1,5*4*2 |  | -26.4
|  |  | -13,2*0,7*2-14,2*2*0,7-4*2*0,5*4,5 |  | -56.36
|  |  | (51,3-0,45*2)*1,6+28*3,6*1,25+(53,3-0,45*2)*1,0+14*0,3*0,4+14*0,3*0,6 |  | 263.24
|  |  | -(51,3-0,45*2)*0,5-7*3,6*0,5 |  | -37.8
|  |  | (44,1-0,45*2)*1,6+40*3,6*1,25+20*0,3*0,4+2*2*0,3*0,6 |  | 252.24
|  |  | -(44,1-0,45*2)*0,5-10*3,6*0,5 |  | -39.6
23 | 011 | 622711235 R1 | KZS stěn budov pod omítku 2 deskami z polystyrénu EPS 70F ( lambda 0,039W/m2K) tl 100 mm (=vyrovnání mezioken. ploch a nároží) +140mm se zapušť. hmoždinkami s kovovým trnem+víčko | m2 | 218.88
sklada S2
|  |  | 51,3*14,2 |  | 728.46
|  |  | odpočet skladby S1 |  | 0
|  |  | -225,44 |  | -225.44
|  |  | odpočet oken a lodžií |  | 0
|  |  | -28*2,1*1,55-7*0,4*3-7*0,6*3-3,15*2,8*4*7 |  | -359.1
|  |  | odpočet požár pásů z minerál vaty |  | 0
|  |  | -(51,3-0,9)*0,5-7*3,6*0,5 |  | -37.8
|  |  | 44,1*13,2 |  | 582.12
|  |  | odpočet skladby S1 |  | 0
|  |  | -212,6 |  | -212.6
|  |  | odpočet oken a lodžií |  | 0
|  |  | -40*2,1*1,5-5-10*0,4*3-2*3*0,6-3,15*2,8*2*4 |  | -217.16
|  |  | odpočet požár pásů z minerál vaty |  | 0
|  |  | -(44,1-0,9)*0,5-10*3,6*0,5 |  | -39.6
24 | 011 | 622712222 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS ( lambda 0,035W/m2K) tl 120 mm se zapušt. hmoždinkami s kovovým trnem+ víčko | m2 | 31.911
|  |  | skladba S6 ( sokl balkony) |  | 0
|  |  | 0,175*4,45*(28+8)+0,1746*3,7*6 |  | 31.9111
25 | 011 | 622712224 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS ( lambda 0,035W/m2K) tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem | m2 | 150.86
Sokl objektu - skladba S10
|  |  | JZ stěna 51,3*(1,0+1,2)/2 |  | 56.43
|  |  | " SV stěna" 44,1*1+" vstupy" 3,3*1*2+0,8*1*2 |  | 52.3
|  |  | "štít. stěny "17,53+3,7*1+17,2+3,7*1 |  | 42.13
26 | 011 | 622717224 | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací ( lambda 0,039W/m2K)t l 140 mm se zapušt hmoždinkami s kovovým trnem + víčko | m2 | 169.88
|  |  | skladba S7 |  | 0
|  |  | JZ stěna |  | 0
|  |  | (51,3-0,45*2)*0,5+(51,3-2*0,45)*0,5-7*3,6*0,5+0,2*0,3*14 |  | 38.64
|  |  | SV |  | 0
|  |  | ((44,1-0,45*2)*0,5*2)- 2*3,6*0,5+0,2*0,3*4+0,8*2*10,65 |  | 56.88
|  |  | štítové stěny |  | 0
|  |  | (14,2*0,7+13,2*0,7+0,5*4,5*8)*2 |  | 74.36
|  |  | Součet |  | 169.88
27 | 011 | 622717222 | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 120 mm ( lambda 0,039W/m2K)se zapušt hmoždinkami s kovovým trnem + víčko | m2 | 150.432
skladba S3
|  |  | 28*(0,66*2)*2,6 |  | 96.096
|  |  | boky lodžií SV+ schod lodžie |  | 0
|  |  | 8*0,66*2*2,6+6*(0,6+0,8)*2,6+2*(0,6+0,8)*1,8 |  | 54.336
28 | 011 | 622717235.1 | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 240 mm ( lambda 0,039W/m2K)se zapušt hmoždinkami s kovovým trnem + víčko | m2 | 1.5
|  |  | skladba S8 |  | 0
|  |  | JZ stěna+SV |  | 0
|  |  | 0,75*2*0,5+0,75*2*0,5 |  | 1.5
|  |  | Součet |  | 1.5
29 | 011 | 622731113 | KZS vnějšího ostění nadpraží a parapetů hloubky špalet do 300mm deskami z polystyrénu EPS 70F (lambda 0,039W/m2K) tl 30 mm vč výztuž síťky , zastěrkování, lemování a všech systém doplňků certif. řešení ...ETICS | m | 1050.92
|  |  | ostění, nadpraží , parapety .. skladba S5 |  | 0
|  |  | šítové stěny |  | 0
|  |  | 8*( 1,5*2+2,2*2) |  | 59.2
|  |  | JZ stěna |  | 0
|  |  | 28*(2,1*2+1,55*2)+28*(2,1+2,62*2)+7*(0,4*2+3*2)+7*(0,6*2+3*2) |  | 507.92
|  |  | SV stěna |  | 0
|  |  | 40*(2,1*2+1,55*2) +8*(2,1+2,62*2) +6*(2,6*2+1,5)+10*(0,4*2+3*2)+2*(0,6*2+3*2)+2,62*2*2 |  | 483.8
|  |  | Součet |  | 1050.92
30 | 011 | 622747215 | KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 50 mm lambda 0,039W/m2K) | m2 | 29.7
|  |  | podhledy horních balkonů - Skladba S9 |  | 0
|  |  | 2,7*(7+2+2) |  | 29.7
31 | 014 | 622903109 | Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou | m2 | 2055.85
|  |  | 51*15,85+51*13,6+ 19,1*14,5*2 |  | 2055.85
32 | 011 | 63131 1 | Oprava ( reprofilace) ploch stávajících betonů na lodžiích ( odstranění nepevných částí konstrukce, očištění , penetrace , provedení opravy správkovou hmotou vč ošetření povrchu stávající výztuže panelu) - předpoklad opravy do 30% plochy | m2 | 86.904
|  |  | "JZ strana" ( 2*28* 2,9+35*0,2*(0,2+3,6+0,2))*0,3 |  | 57.12
|  |  | "SVstrana" (2*(8+6) *2,9+0,2*(0,2+3,6+2,2)*10+0,2*(3,6+0,2)*8)*0,3 |  | 29.784
|  |  | rozsah opravy je pouze orientační , přesná plocha bude určena po očištění stávajících povrchů |  | 0
|  |  | Součet |  | 86.904
33 | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 ( jemnozrná) | m3 | 8.302
|  |  | "JZ strana" 28* 2,9*0,065+7*0,2*0,065*3,6 |  | 5.6056
|  |  | "SVstrana" 2,9*8*0,065+6*3*0,065+4*0,2*0,36*0,065 |  | 2.6967
34 | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 8.302
35 | 011 | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 52.6
|  |  | (28+7+10)*0,25*(0,2+3,6+0,2)+8*0,25*(0,2+3,6) |  | 52.6
36 | 011 | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 52.6
37 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.301
|  |  | "JZ strana" (28* 2,9+0,2*3,6*7)*1,1*0,003 |  | 0.28459
|  |  | "SVstrana" (2,9*8*0,05+6*3*0,05)*1,1*0,003+0,2*3,6*4*1,1*0,003 |  | 0.016302
38 | 469 | 596211000 | Kladení dlažby z dlaždic betonových hranatých | m2 | 64.7
|  |  | ((51*2+20,7*2)-2*7)*0,5 |  | 64.7
39 | 592 | 592456010 | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá | m2 | 13.328
|  |  | předpoklad 20% nové dlažby |  | 0
|  |  | 0,2*64,7 |  | 12.94
40 | 592 | 592456010 x | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá | m2 | 53.56
|  |  | 52 * 1,03 |  | 53.56
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
41 | 003 | 941321122 | Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 2004.86
|  |  | 51*15,0+51*13,6+ 19,1*14,3*2 |  | 2004.86
42 | 003 | 941321221 | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 180437.4
|  |  | 2004,86 * 90 |  | 180437.4
43 | 003 | 941321812 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2004.86
|  |  | 51*15,0+51*13,6+ 19,1*14,3*2 |  | 2004.86
44 | 003 | 949111112 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 302.4
|  |  | pro vnitřní omítky |  | 0
|  |  | 3,3*1,0*(28*2+6)+1,5*8+3,3*1*(14+12) |  | 302.4
45 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 835.75
|  |  | " suterén "51*2*1 |  | 102
|  |  | " schodiště " 7,1*2,45*5*2 |  | 173.95
|  |  | " vyzd lodž stěn JZ strana " 28*3,45*3 |  | 289.8
|  |  | " chodby" 1,5*45*4 |  | 270
|  |  | Součet |  | 835.75
46 | 014 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | m2 | 835.75
|  |  | " suterén "51*2*1 |  | 102
|  |  | " schodiště " 7,1*2,45*5*2 |  | 173.95
|  |  | " vyzd lodž stěn JZ strana " 28*3,45*3 |  | 289.8
|  |  | " chodby" 1,5*45*4 |  | 270
|  |  | Součet |  | 835.75
47 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených do 4m2 | m2 | 117.54
|  |  | 2,1*1,55*28 |  | 91.14
|  |  | Poznámka : dřevěné rámy lbalkon oken a dveří v JZstěně budou demontovány jako součást bouraní dřevěných stěn lodžií |  | 0
|  |  | 1,5*2,2*8 |  | 26.4
48 | 013 | 968062747 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 | m2 | 307.326
|  |  | JZ lodžiové stěny vč. dřev rámů sestav |  | 0
|  |  | 3,45*2,62*28 |  | 253.092
|  |  | SV lodžiové stěny vč. dřev rámů sestav |  | 0
|  |  | 3,45*2,62*6 |  | 54.234
|  |  | Součet |  | 307.326
49 | 013 | 968071112 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 78
|  |  | JZ strana - suter.okna |  | 0
|  |  | 7*3+7*3 |  | 42
|  |  | SV strana |  | 0
|  |  | 10*3+2*3 |  | 36
|  |  | Součet |  | 78
50 | 013 | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých pl do 2 m2 | m2 | 43.92
|  |  | JZ strana - rámy vč mezioken vložek |  | 0
|  |  | 3,6*0,6*7+3,6*0,4*7 |  | 25.2
|  |  | SV strana vč meziokenn vložek |  | 0
|  |  | 3,6*0,6*2+3,6*0,4*10 |  | 18.72
|  |  | Součet |  | 43.92
51 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 35.965
52 | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 71.93
53 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 35.965
54 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 323.685
55 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 35.965
56 | 013 | 979098204 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suť | t | 35.965
|  | 99 | Přesun hmot
57 | 012 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 235.663
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
58 | 711 | 711493110.R1 | Izolace proti vodě vodorovná - hydrostěrka pod dlažbu na lodžiích vč. penetace podkladu ( plocha + sokl | m2 | 156.88
|  |  | "JZ strana" 28* (2,7+4*0,2) |  | 98
|  |  | "SVstrana" (8+6)*(2,7+4*0,2) |  | 49
|  |  | "SVstrana- vstup" (3,45*1,2+4*0,2)*2 |  | 9.88
59 | 711 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3.3224
|  | 712 | Povlakové krytiny
60 | 712 | 71200 R2 | Očištění střešní stávající krytina před prováděním vyrovnání, zateplení a nové stř. hydroizolace od vybour. suti a dalších nečistot | m2 | 922
|  |  | stávající plocha střechy |  | 0
|  |  | 922 |  | 922
61 | 712 | 71231 R1 | Provedení vyrovnání krytiny stávající střechy natavením pásů ( přířezů) - předpoklad 10% plochy střechy | m2 | 92.2
|  |  | 10% z stávající plochy střechy |  | 0
|  |  | 922*0,10 |  | 92.2
62 | 712 | 712361 R4 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° měkčenou PVC fólií s výztužnou polyester.tkaninou mechanicky kotvenou do podkladu | m2 | 998.286
|  |  | "střecha " 969-1,1*1,1*29 |  | 933.91
|  |  | "základy VZT "1,2*4*0,45*29 |  | 62.64
|  |  | " výlez na střechu " (1,22*2+0,95*2)*0,4 |  | 1.736
|  |  | Součet |  | 998.286
63 | 283 | 283220280 | Fólie hydroizolační - měkčené PVC tl.1,5mm vyztužená polyester. tkaninou, určena pro mechan. kotvení | m2 | 1148.029
|  |  | 998,286 * 1,15 |  | 1148.029
64 | 712 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 998.286
|  |  | "střecha " 969-1,1*1,1*29 |  | 933.91
|  |  | "základy VZT "1,2*4*0,45*29 |  | 62.64
|  |  | " výlez na střechu " (1,22*2+0,95*2)*0,4 |  | 1.736
|  |  | Součet |  | 998.286
65 | 693 | 693660700 | geotextilie 300 g/m2 | m2 | 1148.029
|  |  | 998,286 * 1,15 |  | 1148.029
66 | 712 | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše | m2 | 28.28
|  |  | 141,4*0,2 |  | 28.28
67 | 712 | 712363308 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplast ....okapnice rš 250 mm | m | 141.8
|  |  | 51,2*2+2*19,7 |  | 141.8
68 | 712 | 71298 R | provedení výtahové zkoušky ( ověření únosnosti kotev k podkladu) + vypracování kotevního plánu vč. návrhu kotev | kompl | 1
69 | 712 | 998712202 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 3.2603
|  | 713 | Izolace tepelné
70 | 713 | 713131140 | Montáž izolace tepelné stěn a základů , střecha - montážně fix k podkladu mechanickým kotvením desek | m2 | 2022.8
|  |  | "plocha střechy vč atiky - odměřeno z výkresu" 969 *2 |  | 1938
|  |  | " zatepl svislých ploch základu VZT , poklop " (1,2*1,2*29+1,8*1,245)*0,3 |  | 13.2003
|  |  | " po obvodě atiky " 2*(50,8*2+18,9*2+3,8)*0,25 |  | 71.6
71 | 283 | 283759140 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S (lambda 0,037W/m2K) t stabilzovaný samozhášivý 1000 x 1000 x 100 mm | m2 | 1041.742
|  |  | 1011,4 * 1,03 |  | 1041.742
72 | 283 | 283759120 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100S (lambda 0,037W/m2K) t stabilizovaný a samozhášivý 1000 x 1000 x 80 mm | m2 | 1041.742
|  |  | 1011,4 * 1,03 |  | 1041.742
73 | 713 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 20.88
|  |  | spádové klíny základu větracích jednotek |  | 0
|  |  | 29*1,2*1,2*0,5 |  | 20.88
74 | 283 | 283759075 | spádová deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 10-40 mm | m2 | 21.298
|  |  | 20,88 * 1,02 |  | 21.298
75 | 713 | 713131147 | Montáž izolace tepelné stěn a základů - klíny po obvodě základů a atiky | m | 211.8
|  |  | "atika "104 |  | 104
|  |  | " základy, výlez" 29*1,2*3+1*2+0,7*2 |  | 107.8
|  |  | Součet |  | 211.8
76 | 283 | 283759145 | klín.pásek z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 50x50-70 x70mm dl.1m | m | 216.036
|  |  | 211,8 * 1,02 |  | 216.036
77 | 713 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1.95
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
78 | 721 | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 3
79 | 721 | 721233113 x | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 vč prodloužení odpad. potrubí cca200mm, vč všech systíémových doplňků, kotev. a spoj. materiálu | kus | 3
80 | 721 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77
|  | m | Elektromontáže , VZDUCHOTECHNIKA
81 | 741 | 15462 | Demontáž , uprava vedení a zpětná montáž stávajících venkovních svítidel u vstupních dveří | kus | 2
82 | 741 | 156 00 | Hromosvody a uzemnění - oprava ( demontáž, a zpěrná montáž rozvodů) po po provedení zateplaní - položky viz příloha tohoto rozpočtu | kompl | 1
83 | 741 | 157621110 | Ddemontáž a zpětná montáž větracích jednotek vč kapotáže zařízení , popř její úprava , prodloužení stáv. potrubí a úpravy stávající eleltroinstalace a drobné opravy nátěru -položky viz příloha tohoto rozpočtu | kompl | 1
|  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů
84 | 741 | 74751 | Úprava stávajícího vrchního vedení telefonu na štítové stěně - tj prodloužení táhla + osazení koncového rozvděčet elef vedení ( za úhradu bude provádět Telefonica O2) | kompl | 1
|  | 762 | Konstrukce tesařské
85 | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 303.788
86 | 605 | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 150 cm2 vč impregnace | m3 | 6.416
|  |  | 303,79*0,12*0,16 |  | 5.8328
87 | 762 | 762341047 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 166.21
|  |  | 1,2*1,2*29+ 0,25*(1,2*4)*29+1,3*1+0,25* (1,3*2+1*2) |  | 79.01
|  |  | 136*0,45+0,2*130 |  | 87.2
|  | 764 | Konstrukce klempířské
88 | 764 | 764311201 | Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30° | m2 | 49.01
|  |  | " základy VZT" 1,3*1,3*29 |  | 49.01
|  |  | " výlez" 1,4*1,1 |  | 1.54
89 | 764 | 764317800 | Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek - stříšky nad balkony | m2 | 33.44
|  |  | (7+2+2)*3,8*0,8 |  | 33.44
90 | 764 | 764334850 | Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm | m | 140.6
|  |  | 51+15,3*2+3,7*2+3,9*2+43,8 |  | 140.6
91 | 764 | 764410250 | Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů | m | 282.9
|  |  | JZ strana |  | 0
|  |  | 28*2,15+28*1,25+2*7*3,05 |  | 137.9
|  |  | štíty ( JV+SZ) |  | 0
|  |  | 1,55*2*4 |  | 12.4
|  |  | SV strana |  | 0
|  |  | 8*1,25+40*2,15+12*3,05 |  | 132.6
|  |  | Součet |  | 282.9
92 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 393.6
|  |  | JZ strana |  | 0
|  |  | 3,6*28+1,2*28+14*3,6 |  | 184.8
|  |  | SV strana |  | 0
|  |  | 3,6*40+8*1,2+12*3,6 |  | 196.8
|  |  | štítové stěny |  | 0
|  |  | 8*1,5 |  | 12
|  |  | Součet |  | 393.6
93 | 764 | 998764 | Úprava poklopu - střešního výlezu ( tep izolace pro zateplení poklopu je součástí oddílu 713) | kompl | 1
94 | 764 | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.56
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
95 |  |  | popis kvality nížeu vedených plastových výplní : rám i křídla oboustraně bílý. zasklení izol.dvojsklem , čiré , Ucelk =1,2W/m2K , obvod kování , mikroventilace a dorazové kování, inter. a exter. parotěsné paropropustné pásky
96 | 766 | 766621 R1 | kompl D+M plastového lodžiové sestavy (ozn. P1) tj okno FIX 1200 x 1550mm+ balkon dveře š.900 ( otvíravé a sklopné) . | kus | 28
97 | 766 | 766621 R2 | D+M plastového okna (ozn. P2 ) rozměr 2100 x 1550mm, 2křídl , křídla sklopná a otvíravá , ale obě křídla běžně jen sklopná , otvíravý způsob otevření krídla zajistit zámkem proti otevření neoprávněnou osobou | kus | 28
98 | 766 | 766621 R3 | D+M plastového balkonové dveře (ozn. P3) 2křídlé otvíravé s fix nadsvětlíkem , rozměr sestavy 1500x 2620mm, do dveří osadit vložkový zámek FAB české výroby | kus | 6
99 | 766 | 766621 R4 | D+M plast balkonveře(ozn. P4) 2kř.sklopné a otvíravé,rozměr1500x 2200mm, křídla sklopná a otvíravá ,ale obě křídla běžně jen sklopná, otvíravý způsob otevření krídla zajistit zámkem proti otevření neoprávněnou osobou | kus | 8
100 | 766 | 766621 R5 | D+M plast. vchod.dveře (ozn. P5) 2křídlé s fix nadsvětlíkem,rozměr sestavy 2100x 2620mm, ,samozavírač., bezp. zámek(s min 5 ks klíčů) české výroby | kus | 1
101 | 766 | 766621 R6 | D+M plast. vchod.dveře (ozn. P6) 2křídlé s fix nadsvětlíkem,rozměr sestavy 2100x 2620mm, ,samozavírač., bezp. zámek(s min 5 ks klíčů) české výroby , elektr zámek | kus | 1
102 | 766 | 766621 R7 | D+M plastového okna (ozn. P7 ) rozměr 3000 x 400mm, 3křídl , sklopná | kus | 17
103 | 766 | 766621 R8 | D+M plastového okna (ozn. P8 ) rozměr 3000 x 600mm, 3křídl ,sklopná křídla | kus | 9
104 | 766 | 766621 R9 | D+M plastového komurk. parapetu s nosem (ozn. P9 ) šířka 155mm, barva bílá ( okna P1, P2, P7, P8) | m | 170.4
|  |  | 28*1,2+28*2,1+17*3+9*3 |  | 170.4
105 | 766 | 766691911 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 28
|  |  | JZ stěna okna 600/1500, sklepní |  | 0
|  |  | 28 |  | 28
106 | 766 | 766691912 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 118
|  |  | JZ strana - okna 1500/1550,1200/1550, balk. dveře |  | 0
|  |  | 28+28+28 |  | 84
|  |  | JV a SZ franc. okna |  | 0
|  |  | 2*8 |  | 16
|  |  | SV- balkon sestava |  | 0
|  |  | 3*6 |  | 18
|  |  | Součet |  | 118
107 | 766 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.1178
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
108 | 767 | 767161 R1 | Kompl dod a montaž balkon zábradlí dl 1,5m z tenkostěn. profilů 40/40/2 + tyč pr.14mm+ závit. tyč pr.16+ matice , povrch úprava žárové zinkování ( označ. Z1) | kus | 8
|  |  | "štítové strany " 2*4 |  | 8
109 | 767 | 767161 R2 | Kompl dod a montaž balkon zábradlí dl 3,5m z tenkostěn. profilů 40/40/2 + tyč pr.14mm+ závit. tyč pr.16+ matice , povrch úprava žárové zinkování ( označ. Z2) | kus | 36
|  |  | "JZ strana " 28 |  | 28
|  |  | " SV strana" 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 36
110 | 767 | 767161 R3 | Kompl dod a montaž balkon zábradlí dl 3,5m z tenkostěn. profilů 40/40/2 + tyč pr.14mm+ závit. tyč pr.16+ matice , povrch úprava žárové zinkování ( označ. Z3) | kus | 6
|  |  | " SV strana" 6 |  | 6
111 | 767 | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 1924
|  |  | demontáž zábradlí balkonů a lodžií a franc. oken, |  | 0
|  |  | (8+28+6)*42+8*20 |  | 1924
112 | 767 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.79
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
113 | 771 | 771274112 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm | m | 3.45
|  |  | vstup do objektu |  | 0
|  |  | 3,45 |  | 3.45
114 | 597 | 597611605 | dlaždice keramické 30 x 30 x 0,9 cm I. j. protiskluz. úprava hrany | m2 | 3.795
|  |  | 3,45 * 1,1 |  | 3.795
115 | 771 | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 10.35
|  |  | vstup |  | 0
|  |  | 3*3,45 |  | 10.35
116 | 597 | 597611605 | dlaždice keramické 30 x 30 x 0,9 cm I. j. protiskluz. úprava | m2 | 11.385
|  |  | 10,35 * 1,1 |  | 11.385
117 | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 218
|  |  | "JZ strana" 28* 5,1 |  | 142.8
|  |  | "SVstrana" 8*5,1+6*4,3 |  | 66.6
|  |  | "SVstr - vstup " 2*4,3 |  | 8.6
|  |  | Součet |  | 218
118 | 771 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 118.8
|  |  | "JZ strana" 28* 2,7 |  | 75.6
|  |  | "SVstrana" 2,7*8+6*2,7 |  | 37.8
|  |  | "SVstrana - vstup" 2,7*2 |  | 5.4
|  |  | Součet |  | 118.8
119 | 597 | 597611605 | dlaždice keramické 30 x 30 x 0,9 cm I. j. protiskluz. úprava | m2 | 130.68
|  |  | 118,8 * 1,1 |  | 130.68
120 | 597 | 597611605 | dlaždice keramické 30 x 30 x 0,9 cm I. j. protiskluz. úprava | m2 | 28.776
|  |  | sokl |  | 0
|  |  | 218*0,12 |  | 26.16
121 | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 118.8
|  |  | "JZ strana" 28* 2,7 |  | 75.6
|  |  | "SVstrana" 2,7*8+6*2,7 |  | 37.8
|  |  | "SVstrana - vstup" 2,7*2 |  | 5.4
|  |  | Součet |  | 118.8
122 | 771 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.8103
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
123 | 784 | 784453620.1 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 884.392
|  |  | JZ lodžiové stěny tl.250mm |  | 0
|  |  | 28*2,62*3,45 |  | 253.092
|  |  | SV sch tl.250mm |  | 0
|  |  | 3,45*2,62*6 |  | 54.234
|  |  | JZ a SV suterén ... tl. 250mm |  | 0
|  |  | ((0,4*0,3*7*2+0,6*0,3*7*2)+( 0,4*0,3*10*2+0,6*0,3*2*2)) |  | 7.32
|  |  | (3,45+(2*0,21))*1,2*9 |  | 41.796
|  |  | schodiště a chodby |  | 0
|  |  | 169*2-55+7,1*3,45*5*2 |  | 527.95
|  |  | Součet |  | 884.392
|  |  | Celkem |  |  |  | 0