## List1
Příloha č. 6 - Seznam výtahů
Evidenční | Výrobní | Typ zařízení | Rok uvedení | Druh | Lhůty provádění odborné | Umístění / Adresa
číslo | číslo | Nosnost / Rychlost | výtahu do | kategorie | prohlídky / Preventivní
výtahu | výtahu | Počet stanic / Nástupišť | provozu | výtahu | údržba (v měsících)
H4522 | C5NEJ029 | ZP1000/0,15, 2/2 | 2020 | A/l | 6 / 6 | Purkyňova 446, Náchod
H4523 | C5NEJ014 | GEN2STREAM2500/1,75, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4524 | C5NEJ015 | GEN2STREAM2500/1,75, 7/7 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4525 | C5NEJ016 | GEN2STREAM1275/1,75, 7/7 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4526 | C5NEJ017 | GEN2STREAM1275/1,75, 7/7 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4527 | C5NEJ018 | GEN2STREAM1275/1,60, 7/7 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4528 | C5NEJ019 | GEN2STREAM2500/1,60, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4529 | C5NEJ022 | GEN2STREAM2500/1,60, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4531 | C5NEJ023 | GEN2STREAM2500/1,60, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4532 | C5NEJ024 | GEN2STREAM1275/1,60, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4533 | C5NEJ025 | GEN2STREAM1275/1,60, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4537 | C5NEJ020 | GEN2GENESIS SP450/1, 8/10 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4538 | C5NEJ021 | GEN2GENESIS SP450/1, 8/8 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4541 | C5NEJ027 | GEN2VARIABLE1000/1, 3/3 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
H4543 | C5NEJ028 | GEN2VARIABLE1000/1, 3/3 | 2020 | A/l | 3 / 3 | Purkyňova 446, Náchod
Poznámka: Druh výtahu - definuje rozdělení výtahů podle určení a přístupnosti výtahu
A - Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
B - Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
C - Výtahy určené pouze k dopravě nákladů
Kategorie výtahu
Kategorie I | - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999
Kategorie II | - Výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999