## List1
Počty a umístění
Název VZ: |  | Zařízení pro flexibilní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Umístění
|  |  |  | Ozn. místn. | Název místnosti | Oddělení
1 | T-0809 | video-kolono-gastro-skopická věž včetně elektrokoagulace s metodou hybridního nože pro ESD a hybridní argon-plasma koagulaci | 1 | K.05.075 | VYŠETŘOVNA | JIP
2 | T-0840 | bronchoskop intubační | 1 | K.03.046 | DOSPÁVÁNÍ | OPERAČNÍ SÁLY
3 | T-1104 | videolaryngoskop | 1 | K.05.063 | SKLAD, UMÝVÁRNA PŘÍSTROJŮ | ARO
4 | TP-3922 | jednokomorová myčka pro flexibilní endoskopy s vrchním plněním | 1 | K.05.070 | DEZINFEKČNÍ MÍSTNOST | JIP
5 | TP-3923 | vertikální sušící skříň pro 10 flexibilních endoskopů | 1 | K.05.070 | DEZINFEKČNÍ MÍSTNOST | JIP