Akce:     Jičín - Studie DOZP Chotělice

Věc:	Zápis z konzultace

Místo a čas:

HZS KH Kraje, územní odbor Jičín, Dělnická 162; dne 15.01.2020 od 10:00 hod

Přítomni:

Ing. arch. Pavel Metelka - ATELIER 11 Hradec Králové

Ing. Lukáš Folprecht - HZS KH Kraje, územní odbor Jičín

Vzhledem k požadovanému stupni zpracování „studie“ byla provedena konzultace týkající se koncepce řešení požární ochrany objektů RD v areálu DOZP Chotělice v Jičíně na Soudné.

Objekty pečovatelské služby jsou navrhované jako přízemní s podkrovím - jeden RD s dvěma bytovými jednotkami pro 6+6 klientů, druhý RD s jednou jednotkou pro 6 klientů a provozním zázemím. Prostory přístupné pro klienty se nachází pouze ve vstupním podlaží na úrovni terénu.

1) Příjezd k objektům bude přímo z veřejné komunikace II/286, ul. Revoluční. Minimální šíře komunikace bude 3,5m a nebude přesahovat 50m (ke vstupům do objektů navrhováno 37m).

2) Pro požární zásah lze využít zdroj požární vody č.26 - nadzemní hydrant Soudná, objekt zvláštní školy DN110

3) Vzhledem k náplni objektu bude požadováno řešit požární zabezpečení v souladu ČSN 73 0835, kapitolou 9. Zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou.

Zapsal P.Metelka, 20.01.2020