Akce:     Variantní studie Jičín - DOZP Chotělice

Věc:	Zápis z konzultace

Místo a čas:

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče; dne 7.10. 2019 od 10:00 hod

Přítomni:

Za ATELIER 11 Hradec Králové (dále „projektant“)

Ing. arch. Pavel Metelka

Za MÚ, odbor životního prostředí (dále jen „odbor“)

Ing. Ivona Runčíková

Z podnětu projektanta bylo vyvoláno jednání týkající se koncepce likvidace odpadních vod u záměru na realizací objektů DOZP Chotělice při jižní hraně ulice Revoluční v Soudné na p.p.č 1628, 1629, 1630 a 1631/1 v kú. Jičín.

Odbor upozorňuje na existenci hlavního melioračního zařízení v souběhu s východní hranicí pozemku.

Dále upozorňuje na předpoklad realizace kanalizace z Kasáren v časovém horizontu 2 let, s napojením tedy počítat do ní.

V případě realizace záměru v předstihu je nutné splaškové vody předčistit a čistou vodu vypouštět do sousední vodoteče se souhlasem správce (Povodí Labe) a SPÚ jako majitele souběžného hlavního melioračního zařízení.

Odbor avizuje komplikovanost řešení z důvodu křížení dešťové kanalizace ze západního objektu s navrhovanou trasou kanalizační stoky z Kasáren. Likvidace dešťových vod bude řešena v souladu s legislativou, tzn. prioritně zasakováním; v případě nemožnosti zadržením a redukovaným odtokem do  vod povrchových; v případě nemožnosti regulovaným odtokem do jednotné kanalizace

Pozn. projektanta :

Vzhledem k podmínkám podloží (sprašové jíly, vysoká hladina spodní vody - vrty roku 1969 v okolí) se nepředpokládá možnost zasakování srážkových vod. Ty bude třeba dle platné legislativy regulovaně vypouštět do vodoteče (souhlas PLa a SPÚ) nebo v případě jejich nesouhlasu do nové kanalizace. Odhad velikosti retenční nádrže je závislý na povoleném odtoku - při 1 l/s 40-54m3.

Retenční nádrž lze prostorově umístit pouze v prostoru východního pozemku v ochranném pásmu železnice, tzn. souhlas SŽDC.

Zapsal P.Metelka, 13.10.2019