## Elektrické rozvody
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Specifikace naceněného výrobku | Doplněk
Elektrické rozvody a zařízení
EL311. |  | Krabice
EL311. | 001 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar
EL311. | 002 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, Ø70mm
EL311. | 005 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68. pružné vstupní otvory
EL311. | 006 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná 2x Ø68
EL311. | 007 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná 3x Ø68
EL311. | 008 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná 4x Ø68
EL311. | 009 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, pětinásobná 5x Ø68
EL311. | 010 | Přístrojová krabice, lištová, 81x81mm
EL311. | 011 | Přístrojová krabice, lištová, dvojitá 80x160mm
EL311. | 015 | Krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120x200
EL311. | 016 | Krabice elektroinstalační do zateplení, 100x230x250
EL311. | 020 | Krabice odbočná s víčkem Ø73,5mm, hloubka 43mm
EL311. | 021 | Krabice odbočná s víčkem Ø103mm, hloubka 50mm
EL311. | 022 | Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm
EL311. | 030 | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm
EL311. | 031 | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø103mm, hloubka 50mm
EL311. | 050 | Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54
EL311. | 051 | Krabice odbočná s průchodkami 117x117mm, hloubka 58mm, IP54
EL311. | 060 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí 95x95mm, hloubka 50mm, IP54
EL311. | 061 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí 117x117mm, hloubka 58mm, IP54
EL311. | 101 | Krabice požárně odolná, keramická svorkovnice, se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm
EL311. | 501 | Krabice hromosvodová do zateplení, pro zkušební svorku, 156x196x86
EL311. | 505 | Krabice hromosvodová do chodníku, plast, pro zkušební svorku, 197x197x204
EL312. |  | Trubková vedení
EL312. | 002 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm
EL312. | 003 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm
EL312. | 004 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm
EL312. | 005 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø50mm
EL312. | 012 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC, mech. odolnost 320N, Ø25, délka 3m
EL312. | 013 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC, mech. odolnost 320N, Ø32, délka 3m
EL312. | 014 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC, mech. odolnost 320N, Ø40, délka 3m
EL312. | 015 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC, mech. odolnost 320N, Ø50, délka 3m
EL314. |  | Žlaby, rošty
EL314. | 108 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství
EL314. | 110 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství
EL314. | 114 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 110x400, délka 3m, včetně příslušenství
EL314. | 201 | Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm
EL314. | 205 | Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33
EL314. | 206 | Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 85x47
EL316. | 201 | Kabelová krycí deska 150x1000mm k mechanické ochraně kabelů uložených v zemi z recyklovaného PE šedé barvy s přiextrudovanou vrchní probarvenou vrstvou s potiskem vlastníka vedení - Český Telecom, a.s.
EL316. | 202 | Kabelová krycí deska 300x1000mm k mechanické ochraně kabelů uložených v zemi z recyklovaného PE šedé barvy s přiextrudovanou vrchní probarvenou vrstvou s potiskem vlastníka vedení - Český Telecom, a.s.
EL316. | 203
EL316. | 204
EL316. | 205
EL316. | 206
EL316. | 301 | Výstražná fólie 220mm k označení a upozornění přítomnosti kabelů sítě elektronických komunikací. Materiál fólie polyetylen (PE), barevné provedení oranžová s potiskem vlastníka vedení - Český Telecom, a.s.
EL316. | 302 | Výstražná fólie 330mm k označení a upozornění přítomnosti kabelů sítě elektronických komunikací. Materiál fólie polyetylen (PE), barevné provedení oranžová s potiskem vlastníka vedení - Český Telecom, a.s.
EL316. | 303
EL316. | 304
EL316. | 305
EL316. | 306
EL316. | 307
EL316. | 308
EL316. | 309
EL316. | 310
EL316. |  | Ostatní
EL316. | 010 | Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4
EL330. |  | Kabelové soubory
EL330. | 010 | Samoregulační topný kabel 15W/m
EL330. | 020 | Připojovací vodič k samoregulačním kabelům, průřez 1,5mm2
EL330. | 103 | Topný kabel, s ochranným opletením, UV ochrana, 640W, 32,1m
EL330. | 105 | Topný kabel, s ochranným opletením, UV ochrana, 1070W, 53,5m
EL330. | 106 | Topný kabel, s ochranným opletením, UV ochrana, 1290W, 64,4m
EL330. | 107 | Topný kabel, s ochranným opletením, UV ochrana, 1580W, 79m
EL331. |  | Rozvodnice a rozváděče
EL331. | 015 | Rozvodnice plastová, 56 modulů, 4x14, na omítku, 63A
EL331. | 026 | Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, na omítku, barva bílá, 63A
EL331. | 052 | Rozvodnice ocelopl., 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, do 125A
EL331. | 053 | Rozvodnice ocelopl., 96 modulů, 4x24, zapuštěná, barva bílá, do 125A
EL331. | 054 | Rozvodnice ocelopl., 120 modulů, 5x24, zapuštěná, barva bílá, do 125A
EL331. | 065 | Rozvodnice ocelopl., 240 modulů, 10x24, na omítku, barva bílá, do 125A
EL331. | 101 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x300, včetně krytů, lišt
EL331. | 103 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 800x1800x300, včetně krytů, lišt
EL331. | 108 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x400, včetně krytů, lišt
EL331. | 201 | Rozvodnice s požární odolností, EI60, nástěnná, 660x790x300
EL331. | 254 | Rozvodnice s požární odolností, EI60, nástěnná, 660x790x300
EL332. |  | Pojistky a výkonové jističe
EL332. | 054 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól
EL332. | 055 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól
EL332. | 056 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 14x51, 63A, 3-pól
EL332. | 057 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól
EL332. | 061 | Pojistkový odpínač, nožové vložky velikosti 000, 160A, 3-pól
EL333. |  | Pojistky a výkonové jističe
EL333. | 001 | Jistič jednopólový, char. B,C, 6kA, do 63A
EL333. | 005 | Jistič trojpólový, char. B,C, 6kA, do 63A
EL333. | 051 | Jistič jednopólový, char. B,C, 10kA, do 63A
EL333. | 061 | Jistič trojpólový, char. B,C, 10kA, do 125A
EL333. | 101 | Jistič kompaktní do 160A, trojpólový, char. D, 25kA
EL333. | 105 | Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, char. D, 36kA
EL333. | 121 | Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, char. D, 36kA
EL334. |  | Proudové chrániče
EL334. | 003 | Proudový chránič, 30mA, 10kA, typ A, 4- pólový
EL334. | 102 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 30mA, 10kA, 2- pólový, typ A
EL335. |  | Svodiče přepětí
EL335. | 005 | Kombinovaný svodič přepětí, typ 1 + typ 2, AC 350V, imp. proud 25kA
EL335. | 051 | Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor
EL336. |  | Stykače a relé
EL336. | 010 | Instalační relé, 16A, 230V AC, 1 přep. kontakt
EL336. | 015 | Instalační relé, 16A, 230V AC, 2 přep. kontakty
EL336. | 020 | Instalační stykač, 20A, 230V AC, 1 zapínací kontakt
EL336. | 021 | Instalační stykač, 20A, 230V AC, 2 zapínací kontakty
EL336. | 022 | Instalační stykač, 20A, 230V AC, 1 zap., 1 rozp. kontakt
EL336. | 032 | Instalační stykač, 25A, 230V AC, 4 zapínací kontakty
EL336. | 045 | Instalační stykač, 63A, 230V AC, 4 rozpínací kontakty
EL336. | 051 | Pomocné relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC
EL336. | 053 | Multifunkční časové relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení
EL336. | 101 | Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V
EL336. | 105 | Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, Astro funkce, 16A/250V
EL336. | 121 | Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt
EL336. | 201 | Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35°C, IP54
EL336. | 211 | Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla
EL337. |  | Měřící přístroje
EL337. | 010 | Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif
EL337. | 051 | Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta,1 tarif, Mbus
EL339. |  | Ostatní
EL339. | 003 | Vypínač 3-pólový do 125A
EL339. | 021 | Páčkový spínač se signalizací, 25A, signálka, 1Z + 1R
EL339. | 101 | STOP tlačítko do dveří rozvaděče, 1Z+1R
EL339. | 501 | 3-pólový přepínač I-O-II, 125A, na DIN lištu, rukojeť
EL339. | 601 | Trojfázový monitor sítě
EL339. | 801 | Havarijní servopohon, 230V AC, 2 Nm, 2-bodový
EL339. | 802 | Havarijní servopohon, 230V AC, 4 Nm, 2-bodový
EL341. |  | Spínací přístroje
EL341. | 001 | Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 002 | Spínač dvojpólový; řazení 2; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 003 | Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 004 | Přepínač křížový; řazení 7; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 005 | Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 006 | Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 007 | Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 010 | Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou; řazení 1S; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL341. | 012 | Spínač dvojpólový; řazení 2; 16A; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček + rámeček); barva bílá
EL341. | 023 | Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž
EL341. | 101 | Tlačítkový hlásič požáru, pod omítku, 250V/2A
EL341. | 111 | Hřibkové stop tlačítko, s aretací, komplet, 250V/2A
EL341. | 201 | Spínač trojpólový, průmyslový, IP65, plastový kryt, 25A
EL341. | 202 | Spínač trojpólový, průmyslový, IP65, plastový kryt, 40A
EL341. | 203 | Spínač trojpólový, průmyslový, IP65, kovový kryt, 63A
EL342. |  | Zásuvky
EL342. | 001 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; komlet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL342. | 051 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; s ochranou proti přepětí; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá
EL342. | 071 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; s ochranou proti přepětí; barva bílá
EL342. | 075 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; s ochranou proti přepětí; barva hnědá
EL342. | 101 | Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44
EL343. |  | Infrapasivní přístroje
EL343. | 005 | Spínač automatický se snímačem pohybu; stropní; oblast zachycení Ø7m při výšce 2,5m; povrchová montáž; spínací prvek relé
EL343. | 020 | Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel pokrytí 240°; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do stran; spínací prvek relé
EL344. |  | Ostatní
EL344. | 001 | Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá
EL351. |  | Svítidla pro bytové a kancelářské prostory
EL351. | 010 | LED svítidlo, přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm, 3000K, IP44, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 011 | LED svítidlo, přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 020 | LED svítidlo, přisazené, 330x220, 5W, 470lm, 4000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 022 | LED svítidlo, přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 032 | LED svítidlo, přisazené, 41W, 5350lm, 4000K, matná mřížka, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 051 | LED svítidlo, vestavné, průměr 190mm, korpus Al, 10W, 1000lm, 3000K, kryt opál, IP43, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 052 | LED svítidlo, vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 15W, 1500lm, 3000K, kryt opál, IP43, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 053 | LED svítidlo, vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 20W, 2000lm, 3000K, kryt opál, IP43, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 054 | LED svítidlo, vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 28W, 3000lm, 3000K, kryt opál, IP43, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 060 | LED svítidlo, vestavné, 300x600mm, korpus Al, 17W, 1750lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 061 | LED svítidlo, vestavné, čtverec 600mm, korpus Al, 34W, 4100lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 065 | LED svítidlo, vestavné, 300x600mm, korpus Al, 26W, 2500lm, 2900K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 118 | LED svítidlo, přisazené, 110x630, 20W, 2500lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 120 | LED svítidlo, přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 125 | LED svítidlo, přisazené, 110x1500, 47W, 6900lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 131 | LED svítidlo, přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 132 | LED svítidlo, přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 3000K, matná mřížka, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 301 | LED svítidlo, exteriérové, nástěnné, Al tělo, 12W, 870lm, 3000K, IP54, válcový tvar, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 310 | LED svítidlo, vestavné, vyztužená mřížka, čtverec 600mm, ocelové tělo, 30W, 3745lm, 4000K, včetně recyklačních poplatků
EL351. | 501 | LED svítidlo "I", nástěnné - osvětlovací rampa, 1200mm, 33W, 3700lm, 4000K, přímé/nepřímé, včetně recyklačních poplatků
EL352. |  | Svítidla průmyslové
EL352. | 101 | Svítidlo zářivkové průmyslové, zářivka T5 1x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků
EL352. | 103 | Svítidlo zářivkové průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků
EL352. | 105 | Svítidlo zářivkové průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků
EL352. | 106 | Svítidlo zářivkové průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků
EL357. |  | Nouzová svítidla
EL357. | 020 | Nouzové svítidlo LED, 2W, přisazené, centrální baterie, piktogram, včetně recyklačního poplatku
EL357. | 049 | Nouzové svítidlo LED, 2W, 250lm, centrální baterie, optika "route", stropní montáž, včetně recyklačního poplatku
EL357. | 051 | Nouzové svítidlo LED, 3W, 370lm, centrální baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně recyklačního poplatku
EL357. | 061 | Nouzové svítidlo LED, 1W, 150lm, centrální baterie, optika "route", vestavná montáž, včetně recyklačního poplatku
EL357. | 063 | Nouzové svítidlo LED, 3W, 390lm, centrální baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně recyklačního poplatku
EL357. | 101 | Nouzové svítidlo LED, 2W, 270lm, 1h, svítící při výpadku, přisazené, včetně recyklačního poplatku
EL391. |  | Dieselagregáty
EL391. | 010 | Náhradní zdroj, motorgenerátor 300 kVA/240 kW, Eurosilent s kapotou, zvětšená nádrž 950l, 400-230V, 50 Hz, ATS, řídící panel automatiky, tlačítko "NOUZOVÝ STOP", 21hod provozu při zátěži 75%, sací a výdechová vzduchotechnika
EL392. |  | Akumulátorové baterie
EL392. | 010 | Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W
EL392. | 015 | Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V
EL392. | 101 | Centrální bateriový systém 8 okruhů, max. 160 sv, 230V, akumulátory 18x 12V/17Ah, požární odolnost E30 + protipožární skříň E30