## VYTÁPĚNÍ
SO-026 PODZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU "A" a "K"
DÍL: VYTÁPĚNÍ
|  | Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo |  |  | 44008
pol. | kód | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace nákladů DÍL: VYTÁPĚNÍ
Objekt "A"
|  | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 731 Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
|  | 732 Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
|  | 733 Ústřední vytápění - trubní rozvody |  |  |  | 0
|  | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
|  | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  | HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt "A" |  |  |  | 0
Objekt "B"
|  | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 732 Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
|  | 733 Ústřední vytápění - trubní rozvody |  |  |  | 0
|  | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
|  | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  | HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt "B" |  |  |  | 0
Objekt "C"
|  | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 732 Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
|  | 733 Ústřední vytápění - trubní rozvody |  |  |  | 0
|  | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
|  | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  | HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky |  |  |  | 0
|  | Celkem objekt "C" |  |  |  | 0
|  | Celkem díl vytápění bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH | % | 21 | 0 | 0
|  | Celkem díl vytápění s DPH |  |  |  | 0
Objekt "A"
713 - Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.20 mm, včetně spon na PE izolaci
|  | 28x20 (28x1) | m | 100 | 0 | 0
|  | 35x20 (1", 35x1,5, ) | m | 126 | 0 | 0
|  | 42x20 (5/4", 42x1,5) | m | 72 | 0 | 0
|  | 48x20 (6/4") | m | 78 | 0 | 0
| 71346-3121 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 376 | 0 | 0
potrubní izolační pouzdro z minerální plsti s AL povrchem
|  | potrubí 60,3x2,9 pouzdro 60 x 40 | m | 12 | 0 | 0
|  | potrubí 76 x3,2 pouzdro 76 x 50 | m | 8 | 0 | 0
|  | potrubí 89x3,5 pouzdro 89 x 60 | m | 48 | 0 | 0
montáž izolačních pouzder potrubí jednovrstvá
| 71346-3212 | průměr přes 50 do 100 mm | m | 56 | 0 | 0
montáž izolačních pouzder ohybů jednovrstvá
| 71346-3216 | průměr přes 50 do 100 mm | m | 12 | 0 | 0
|  | samolepící hliníková páska šíře 50 mm, délka 50 m | ks | 3 | 0 | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
|  | IKA 150 KL DN 65 PN16 mezipřírubová klapka | ks | 4 | 0 | 0
|  | IKA 150 KL DN 65 PN16 regulátor dif tlaku, vyvažovací ventil | ks | 2 | 0 | 0
|  | IKA 150 KL DN 80 PN16 mezipřírubová klapka | ks | 3 | 0 | 0
|  | IKA 150 F DN 65 PN16 přírubový filtr | ks | 1 | 0 | 0
|  | IKA 150 F DN 80 PN16 přírubový filtr | ks | 1 | 0 | 0
|  | IKA 150 F DN 200 PN16 přírubový filtr | ks | 1 | 0 | 0
|  | montáž snímatelných izolací IKA | ks | 12 | 0 | 0
|  | demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí | h | 32 | 0 | 0
|  | odvoz staré izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| 99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 713 - Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
731 - Ústřední vytápění - kotelny
| 731341140 | hadice napuštěcí pryžová D20/28 | m | 20 | 0 | 0
| 99873-1201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny celkem |  |  |  | 0
732 - Ústřední vytápění - strojovny
| 73211-1132 | tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých | ks | 2 | 0 | 0
| 73211-1232 | příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých 0,5 m DN 125 | ks | 10 | 0 | 0
| 732111313 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | ks | 4 | 0 | 0
| 732111314 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | ks | 6 | 0 | 0
| 732111315 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
| 732111316 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
| 732111322 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
| 732111325 | trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
| 73219-9100 | montáž orientačních štítků | ks | 36 | 0 | 0
|  | orientační štítky SIKLA přivařovací specifikované | ks | 26 | 0 | 0
|  | orientační štítky SIKLA přivařovací nespecifikované | ks | 10 | 0 | 0
Vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směsi vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi ≤ 0,17 a ≤ 0,19.
| 73242-1414 | elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, závitové, DN 25, průtok 2,5 m3/h, tlak 50 kPa, s diplejem ukazujícím provozní stavy (poz. 2,3,4,5,6,7,20,21,22,23,24) | ks | 11 | 0 | 0
| 73242-2215 | elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, přírubové, DN 50, průtok 8,0 m3/h, tlak 80 kPa, s diplejem ukazujícím provozní stavy (poz.1) | ks | 1 | 0 | 0
| 73242-9212 | montáž čerpadel mokroběžných závitových DN 25 | ks | 11 | 0 | 0
| 73242-9225 | montáž čerpadel mokroběžných přírubových DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
|  | měřidlo potřeby tepla ultrazvukové přírubové s M-busem a napájecím modulem 230 V, Qn=15 m3/h, DN 50, s čidly (poz.17) | ks | 1 | 0 | 0
| 73410-9214 | montáž přírubových armaturr - měřidlo spotřeby tepla DN 50, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
|  | kotevní desky pro uchycení rozdělovače 50x300x8, včetně základního nátěru | ks | 4 | 0 | 0
|  | průvleková kotva M10, včetně montáže | ks | 8 | 0 | 0
|  | montážní lišta R4 46x35 | m | 20 | 0 | 0
|  | profilový materiál U50 včetně montáže | m | 2 | 0 | 0
|  | profilový materiál U100 včetně montáže | m | 10 | 0 | 0
|  | demontáž rozdělovačů topné vody, části rozvodů topné vody, armatury a oběhová čerpadla nad rozdělovači topné vody | h | 80 | 0 | 0
| 99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny celkem |  |  |  | 0
733- Ústřední vytápění - trubní rozvody
Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách
| 73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 16 | 0 | 0
| 73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 6 | 0 | 0
| 73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 38 | 0 | 0
| 73311-1116 | potrubí z ocelových trub 5/4" | m | 28 | 0 | 0
| 73311-1117 | potrubí z ocelových trub 6/4" | m | 78 | 0 | 0
| 73319-0107 | zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | m | 166 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých v kotelnách a strojovnách
| 73312-1219 | potrubí z ocelových trub 60,3 x 2,9 | m | 12 | 0 | 0
| 73319-0217 | zkouška těsnosti potrubí do DN 50 | m | 12 | 0 | 0
| 73312-1224 | potrubí z ocelových trub 76/3,2 | m | 8 | 0 | 0
| 73312-1225 | potrubí z ocelových trub 89x3,6 | m | 48 | 0 | 0
| 73319-0225 | zkouška těsnosti potrubí do DN 80 | m | 56 | 0 | 0
příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých
| 73312-3110 | D 22x2,6 | ks | 14 | 0 | 0
| 73312-3112 | D 28x2,6 | ks | 10 | 0 | 0
| 73312-3114 | D 31,8x2,6 | ks | 8 | 0 | 0
| 73312-3115 | D 38x2,6 | ks | 2 | 0 | 0
zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN1
| 73312-4115 | 40/25 | ks | 4 | 0 | 0
| 73312-4122 | 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
| 73314-1102 | odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50 | ks | 8 | 0 | 0
Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením
| 73322-1102 | průměr 15x1 | m | 6 | 0 | 0
| 73322-1103 | průměr 18x1 | m | 6 | 0 | 0
| 73322-1104 | průměr 22x1 | m | 6 | 0 | 0
| 73322-2105 | průměr 28x1 | m | 110 | 0 | 0
| 73322-2206 | průměr 35x1,5 | m | 88 | 0 | 0
| 73329-1101 | zkouška těsnosti potrubí do 35x1,5 | m | 216 | 0 | 0
| 73322-3107 | průměr 421,5 | m | 44 | 0 | 0
| 73329-1102 | zkouška těsnosti potrubí přes 35x1,5 do 64x2 | m | 44 | 0 | 0
|  | požární ucpávka dod/mtž DN40-DN100 | ks | 20 | 0 | 0
| 99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem |  |  |  | 0
734- Ústřední vytápění - armatury
tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci (TA modulátor)
|  | DN 20 průtok 92 až 480 l/h ( poz.27,28) | ks | 2 | 0 | 0
|  | pohon ventilu TA-Slider 160, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V, | ks | 2 | 0 | 0
| 73420-9114 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci (TA modulátor)
|  | DN 25 průtok 340 až 975 l/h (poz.9,10,11,12,14,26,29) | ks | 7 | 0 | 0
|  | pohon ventilu TA-Slider 160, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V, | ks | 7 | 0 | 0
| 73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 7 | 0 | 0
tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci (TA modulátor)
|  | DN 32 průtok 720 až 3600 l/h (poz.13,25) | ks | 2 | 0 | 0
|  | pohon ventilu TA-Slider 160, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V, | ks | 2 | 0 | 0
| 73420-9116 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci (TA modulátor)
|  | DN 50 průtok 1960 až 11200 l/h (poz.8) | ks | 1 | 0 | 0
|  | pohon ventilu TA-Slider 500, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V, | ks | 1 | 0 | 0
| 73410-9214 | montáž přírubových armatur DN 50, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
|  | seřízení vyvažovacího ventilu | ks | 12 | 0 | 0
přírubový filtr z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16, do 300 st.C
| 73416-3427 | DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
| 73416-3428 | DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
| 73417-3217 | přírubový spoj DN 80, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
mezipřírubová klapka uzavírací , PN16 do 120 st.C, disk nerezová ocel
| 73419-3215 | DN 65 | ks | 4 | 0 | 0
| 73419-3216 | DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
|  | regulátor tlakové diference 224, přírubový DN 65, rozsah nastavení 20-70 kPa (Hydronic systém) (poz.15) | ks | 1 | 0 | 0
| 73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
|  | ruční vyvažovací ventil 447, přírubový DN 65 (Hydronic systéms) | ks | 1 | 0 | 0
| 73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 (poz.16) | ks | 1 | 0 | 0
ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou
| 73421-1127 | G 1/2" | ks | 16 | 0 | 0
| 73424-2413 | zpětný ventil závitový G 3/4" s pružinou | ks | 5 | 0 | 0
| 73424-2414 | zpětný ventil závitový G 1" s pružinou | ks | 8 | 0 | 0
| 73424-2416 | zpětný ventil závitový G 6/4" s pružinou | ks | 1 | 0 | 0
| 73424-2417 | zpětný ventil závitový G 2 s pružinou | ks | 1 | 0 | 0
| 73426-1234 | šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 3/4" | ks | 4 | 0 | 0
| 73426-1235 | šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 1" | ks | 24 | 0 | 0
| 73426-1236 | šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 5/4" | ks | 8 | 0 | 0
| 73426-1237 | šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
| 73429-1123 | plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2" | ks | 30 | 0 | 0
| 73429-1244 | filtr závitový G 1" | ks | 3 | 0 | 0
| 73429-1245 | filtr závitový G 5/4" | ks | 5 | 0 | 0
| 73429-1246 | filtr závitový G 6/4" | ks | 1 | 0 | 0
| 73429-2813 | kulový kohout G 1/2" s červenou páčkou | ks | 22 | 0 | 0
| 73429-2814 | kulový kohout G 3/4" s červenou páčkou | ks | 2 | 0 | 0
| 73429-2815 | kulový kohout G 1" s červenou páčkou | ks | 28 | 0 | 0
| 73429-2817 | kulový kohout G 5/4" s červenou páčkou | ks | 20 | 0 | 0
| 73429-2817 | kulový kohout G 6/4" s červenou páčkou | ks | 10 | 0 | 0
|  | omezovací armatura teploty zpětné vody G 1/2", rozsah 10 až 50 st.C (poz.30) | ks | 2 | 0 | 0
| 73420-9113 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
| 73441-1123 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 30 | 0 | 0
| 73441-1127 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 100 mm včetně jímky | ks | 4 | 0 | 0
|  | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-10 bar trojcestný ventil mosazný, kondenzační smyčka | ks | 2 | 0 | 0
návarky s trubkovým závitem
| 73449-4213 | G 1/2" | ks | 40 | 0 | 0
| 73449-4214 | G 3/4" | ks | 10 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - armatury celkem |  |  |  | 0
783 - Dokončovací práce - nátěry
nátěr kovových ( zámečnických ) konstrukcí
| 78331-4201 | základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
| 78331-5101 | mezinátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
| 78331-4201 | krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný
| 78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 182 | 0 | 0
| 78361-4661 | potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní | m | 56 | 0 | 0
mezinátěr kovových potrubí
| 78361-5551 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 182 | 0 | 0
| 78361-5561 | potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní | m | 56 | 0 | 0
krycí nátěr (email) kovových potrubí
| 78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 182 | 0 | 0
| 78361-7631 | potrubí přes DN 50 do DN 100, dvojnásobný, syntetický , standartní | m | 56 | 0 | 0
|  | zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení v zájmovém prostoru | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky
|  | topná zkouška | h | 48 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška ocelového a měděného potrubí | h | 16 | 0 | 0
|  | montážní plošina, lešení | den | 12 | 0 | 0
|  | stavební přípomoce | h | 40 | 0 | 0
|  | revizní technik, kontrola svarů | h | 16 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu a zaškolení | h | 10 | 0 | 0
|  | projekt skutečného provedení | h | 16 | 0 | 0
|  | vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací | h | 30 | 0 | 0
|  | zhotovení provizorního propojení UT pro zajištění vytápění objektu při realizaci UT v topném a přechodném období | h | 70 | 0 | 0
|  | HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem |  |  |  | 0
Objekt "B"
713 - Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.20 mm, včetně spon na PE izolaci
|  | 76x20 (76x3,2) | m | 6 | 0 | 0
| 71346-3121 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 6 | 0 | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
|  | IKA 150 KL DN 65 PN16 mezipřírubová klapka | ks | 3 | 0 | 0
|  | montáž snímatelných izolací IKA | ks | 3 | 0 | 0
|  | demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí | h | 2 | 0 | 0
|  | odvoz staré izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| 99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 713 - Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
732 - Ústřední vytápění - strojovny
|  | měřidlo potřeby tepla ultrazvukové závitové s M-busem a napájcím modulem 230 V, Qn=10 m3/h, DN 40, s čidly (poz.52) | ks | 1 | 0 | 0
| 73420-9117 | montáž závitových armatur armaturr - měřidlo spotřeby tepla DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
| 99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny celkem |  |  |  | 0
733- Ústřední vytápění - trubní rozvody
Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách
| 73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 1 | 0 | 0
| 73319-0107 | zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | m | 1 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých v kotelnách a strojovnách
| 73312-1224 | potrubí z ocelových trub 76/3,2 | m | 4 | 0 | 0
| 73319-0225 | zkouška těsnosti potrubí do DN 80 | m | 4 | 0 | 0
|  | demontáž části rozvodů topné vody | h | 16 | 0 | 0
| 99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem |  |  |  | 0
734- Ústřední vytápění - armatury
přírubový filtr z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16, do 300 st.C
| 73416-3427 | DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
mezipřírubová klapka uzavírací , PN16 do 120 st.C, disk nerezová ocel
| 73419-3215 | DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
|  | regulátor diferenčního tlaku Hydronic typ DA 516, DN 40/50, p 5-30 kPa (poz.51) | ks | 1 | 0 | 0
|  | připojení regulátoru pro navaření DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
|  | spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
|  | montáž RDT DN 40/50 | kpl | 1 | 0 | 0
| 73429-1123 | plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
| 73429-2813 | kulový kohout G 1/2" s červenou páčkou | ks | 1 | 0 | 0
návarky s trubkovým závitem
| 73449-4213 | G 1/2" | ks | 4 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - armatury celkem |  |  |  | 0
783 - Dokončovací práce - nátěry
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný
| 78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 2 | 0 | 0
| 78361-4661 | potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní | m | 4 | 0 | 0
mezinátěr kovových potrubí
| 78361-5551 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 2 | 0 | 0
| 78361-5561 | potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní | m | 4 | 0 | 0
krycí nátěr (email) kovových potrubí
| 78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 2 | 0 | 0
| 78361-7631 | potrubí přes DN 50 do DN 100, dvojnásobný, syntetický , standartní | m | 4 | 0 | 0
|  | zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení v zájmovém prostoru | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky
|  | topná zkouška | h | 24 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška ocelového potrubí | h | 6 | 0 | 0
|  | revizní technik, kontrola svarů | h | 6 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu a zaškolení | h | 5 | 0 | 0
|  | vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací | h | 10 | 0 | 0
|  | HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem |  |  |  | 0
Objekt "C"
713 - Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.20 mm, včetně spon na PE izolaci
|  | 60x20 (60,3x 2,9) | m | 6 | 0 | 0
| 71346-3121 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 6 | 0 | 0
|  | demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí | h | 2 | 0 | 0
|  | odvoz staré izolace na řízenou skládku | kpl | 1 | 0 | 0
| 99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 713 - Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
732 - Ústřední vytápění - strojovny
|  | měřidlo potřeby tepla ultrazvukové přírubové s M-busem a napájecím modulem 230 V, Qn=6 m3/h, DN 25, s čidly (poz.72) | ks | 1 | 0 | 0
| 73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 7 | 0 | 0
| 99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny celkem |  |  |  | 0
733- Ústřední vytápění - trubní rozvody
Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách
| 73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 1 | 0 | 0
| 73319-0107 | zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | m | 1 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých v kotelnách a strojovnách
| 73312-1219 | potrubí z ocelových trub 60,3 x 2,9 | m | 6 | 0 | 0
| 73319-0217 | zkouška těsnosti potrubí do DN 50 | m | 6 | 0 | 0
příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých
|  | demontáž části rozvodů topné vody | h | 16 | 0 | 0
| 99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem |  |  |  | 0
734- Ústřední vytápění - armatury
|  | regulátor diferenčního tlaku Hydronic typ DA 516, DN 40/50, p 5-30 kPa (poz.71) | ks | 1 | 0 | 0
|  | připojení regulátoru pro navaření DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
|  | spojka pro připojení kapiláry do návarku G 1/2" (zašroubován do kulového kohoutu G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
|  | montáž RDT DN 40/50 | kpl | 1 | 0 | 0
ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou
| 73421-1127 | G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
| 73429-1123 | plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
| 73429-1247 | filtr závitový G 2" | ks | 1 | 0 | 0
| 73429-2813 | kulový kohout G 1/2" s červenou páčkou | ks | 1 | 0 | 0
| 73429-2818 | kulový kohout G 2" s červenou páčkou | ks | 2 | 0 | 0
| 73441-1123 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
návarky s trubkovým závitem
| 73449-4213 | G 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - armatury celkem |  |  |  | 0
783 - Dokončovací práce - nátěry
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný
| 78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 9 | 0 | 0
mezinátěr kovových potrubí
| 78361-5551 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 9 | 0 | 0
krycí nátěr (email) kovových potrubí
| 78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 9 | 0 | 0
|  | zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení v zájmovém prostoru | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky
|  | topná zkouška | h | 24 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška ocelového potrubí | h | 6 | 0 | 0
|  | revizní technik, kontrola svarů | h | 6 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu a zaškolení | h | 5 | 0 | 0
|  | vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací | h | 10 | 0 | 0
|  | HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem |  |  |  | 0