## Položkový rozpočet
Rozvoj systému hospodaření s energií KHK - Dálkové odečty spotřeb energií včetně systémové databáze
Dodavatel vyplní žlutě označené buňky
Položkový rozpočet
| Dodávka zahrnuje: | Cena bez DPH
1 | informační databázový systém (software - poskytnutí, implementace, zprovoznění, uživatelská dokumentace)
2 | inženýrská činnost (místní technické šetření, návrh řešení, příprava) – cca 280 areálů vč. dopravy
3 | Dodávka odečítacích prvků (popř. nového měřidla), montáž, instalační materiál, kabeláž a zprovoznění pro následující měřidla:
a) vodoměry - celkem 310 vodoměrů
b) elektroměry - celkem 260 měřidel, která nejsou nyní dálkově odečítána, (dalších 148 elektroměrů nyní dálkově odečítá ČEZ Distribuce)
c) plynoměry - celkem 200 plynoměrů, která nejsou nyní dálkově odečítána, (dalších 21 plynoměrů nyní dálkově odečítá GasNet)
d) kalorimetry - celkem 60 kalorimetrů, která nejsou nyní dílkově odečítána, (dalších 47 kalorimetrů dálkově odečítají dodavatelé tepla)
e) kompletní komunikační zařízení vhodná do příslušného prostředí
4 | vytvoření integrační vazby na portál ČEZ distribuce a GasNet u měřidel s dálkovými odečty
5 | vytvoření integrační vazeb na dodavatele tepla (a příp. vody), kteří používají technologii dálkových odečtů
6 | e-learningový modul včetně redakčního systému
7 | kalendář revizí a kontrol
8 | zaškolení práce v systému dle požadavků (viz požadavky na systém)
|  | Cena bez DPH | Cena vč. DPH
A | Cena díla, záruka 36 měsíců | 0 | 0
Položky servisní smlouvy
1 | údržba systému, upgrade, update, správa dat
2 | zákaznická podpora, hotline, helpdesk
3 | platba za licenci
4 | ostatní poplatky za rok - komunikační poplatky, cloudové úložiště
| Celkem za rok | 0
|  | Cena bez DPH | Cena vč. DPH
B | Cena servisních služeb za 7 let (bez započtení inflace) | 0 | 0
Pozáruční servis
1 | 1 výjezd do jakékoliv organizace Královéhradeckého kraje, jedná se o cestu tam i zpět vč. ceny za čas strávený na cestě
| Celkem za 200 výjezdů do jakékoliv organizace Královéhradeckého kraje, jedná se o cestu tam i zpět vč. ceny za čas strávený na cestě | 0
2 | 1 hodina servisní práce v místě
| 800 hodin servisních prací v místě | 0
|  | Cena bez DPH | Cena vč. DPH
C | Cena pozáručního servisu (200 výjezdů a 800 hod prací) celkem | 0 | 0
|  | Cena bez DPH | Cena vč. DPH
A+B+C | Celková cena | 0 | 0