## Spotřební koš
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:
SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:
Obchodní firma / název: |  | [doplní dodavatel]
sídlo: |  | [doplní dodavatel]
IČ / DIČ: |  | [doplní dodavatel] / [doplní dodavatel]
zástupce: |  | [doplní dodavatel]
Číslo položky | Název požadované položky | Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace | Převažující účel použití | Nabízené parametry (doplní dodavatel, pokud se liší vlastnosti) | MJ | Nabídková cena za MJ (v Kč) |  |  | Předpokládané množství MJ za 1 rok | Souhrnná nabídková cena za předpokládané množství MJ za 1 rok (v Kč)
[6 empty] | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Sazba DPH (procentuelní) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH) |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH)
1. | Respirátor ochranné třídy FFP2 bez výdechového ventilu | filtrační efekt min. 95% pevných částic vdechovaného vzduchu, velikost universální, nosní svorka, gumičky za uši, doba užívání 8h plného provozu | Používáno při každodenní péči o klienty, prevence před infekcí a nákazou. Používáno rovněž jako ochrana osob v době vyhlášeného protiepidemiologického režimu. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 70000 | 0 | 0
Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
DPH (pozn. za cekové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Dle ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržením zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.