## Spotřební koš
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:
SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:
Obchodní firma / název: |  | [doplní dodavatel]
sídlo: |  | [doplní dodavatel]
IČ / DIČ: |  | [doplní dodavatel] / [doplní dodavatel]
zástupce: |  | [doplní dodavatel]
Číslo položky | Název zboží | Technické parametry zboží a vymezení mimálních požadvků | Dodavatelem nabízené technické parametry zboží
1 | antigenní test | Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - název: | DOPLNIT: NÁZEV A VÝROBCE (pozn. dodavatel doplní název testu a výrobce)
|  | antigenní testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem | DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
|  | antigenní testy pro profesionální použití | DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
|  | antigenní test disponuje Prohlášením o shodě | DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
|  | sensitivita antigenního testu - minimálně 97 % | DOPLNIT: …% (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v procentech (%))
|  | specifita antigenního testu - minimálně 99% | DOPLNIT: …% (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v procentech (%))
|  | čas vyhodnocení vzorku antigenního testu - maximálně 15 minut | DOPLNIT: … min. (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v minutách)
|  | antigenní test disponuje návodem v českém jazyce, který je součástí balení | DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
|  | k provedení antigenního testu není vyžadován žádný přístroj ani další materiál | DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO, pokud není potřeba žádný přístroj či další materiál, nebo NE, pokud je potřeba nějaký přístroj či další materiál)
|  | balení antigenních testů je hygienicky balené | DOPLNIT: POPIS BALENÍ (dodavatel popíše způsob balení a všechny jednotlivé součásti sad (setů) testu)
|  | doba expirace testovací sady minimálně do března 2023 | DOPLNIT: MĚSÍC A ROK (pozn. dodavatel doplní minimální dobu expirace testovací sady uvedením data v podobě měsíce a roku)
Číslo položky | Název zboží | Popis | MJ | Nabídková cena za MJ (v Kč) |  |  | Předpokládané množství MJ (ks) za 12 MĚSÍCŮ | Souhrnná nabídková cena za předpokládané množství MJ za 2 roky (v Kč)
|  |  |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Sazba DPH (procentuelní) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH) |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH)
1 | antigenní test | antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v biologickém vzorku odebraném stěrem z nosohltanu (test k profesionálnímu užití) dle shora uvedených technických parametrů | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 11000 | 0 | 0
Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 12 měsíců) | [7 empty] | 0
DPH (pozn. za cekové předpokládané množství MJ za 12 měsíců) | [7 empty] | 0
Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 12 měsíců) | [7 empty] | 0