Chráněné bydlení Nová Paka – ZADÁNÍ

AKCE: Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Nová Paka

Předmětem zakázky je vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení v k.ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.

Stávající objekt č. p. 1205 v k. ú. Nová Paka bude celý zdemolován a pozemek bude vyklizen.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 51 chráněné bydlení), a vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění (§ 17 chráněné bydlení).

Při zpracování projektové dokumentace doporučuje zadavatel postupovat v souladu s:

- Doporučeným postupem č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, květen 2016)

- Doporučeným postupem č. 4/2018, který nahrazuje doporučený postup č. 5/2017 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované  pobytovou formou – pro účely výzev IROP č. 81 a 82 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, květen 2018)

- Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace (příloha č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kolové výzvy č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. IROP)

Zázemí služby má podobu rodinných domů či malého bytového domu stavebně přizpůsobených/ému cílové skupině obyvatel. Požadavkem je prostředí uživatelsky přátelské, účelné, bezpečné, charakterem rodinné bydlení umožňující běžný život:

Pro uživatele služby je zázemí služby místem pro bydlení, kde v běžné komunitě žijí životem srovnatelným s životem vrstevníků, starají se o svou domácnost, kterou sdílejí s dalšími spolubydlícími, využívají veřejných služeb v obci, chodí do práce či využívají návazné sociální či další veřejné služby a jako vrstevníci tráví volný čas, a kde je jim poskytována odpovídající podpora dle jejich individuálních potřeb.

Pracovníci poskytují asistenci dospělým lidem s mentálním postižením v různých oblastech života dle jejich individuálních potřeb: nácviky a asistence při péči o domácnost (vedení a plánování chodu domácnosti, úklid a údržba domácnosti, vaření, nákupy…) a péči o sebe, podpora při hospodaření s penězi, podpora při plánování dne, volného času, podpora v oblasti vztahů, pomoc v komunikaci a uplatnění práv (komunikace  s opatrovníky, úřady..), doprovody (lékař, veřejné služby, úřady, volný čas…) atd.

Při zahájení služby je předpokládána dostupnost asistence (přítomnost pracovníka) v rozsahu min. 12 hodin/den a min. 2 osob v průběhu dne.

Jde o vytvoření flexibilního, adaptabilního prostředí, které i při případném zhoršení hybnosti (omezení mobility) umožní obyvatelům domácností i nadále v nich setrvat (nízkopodlažní řešení/bezbariérová řešení (příp. výtah)), případně takové řešení, které v případě potřeby umožní doplnit schodišťový výtah/sedačku nebo jiný vertikálně přepravní prostředek), dostatečně široké dveře a prostory umožňující pohyb/manipulaci s vozíkem, zejména v prostorech kuchyně, koupelen, WC. Klíčové je zajištění soukromí jednotlivých obyvatel domácnosti (samozřejmostí jsou jednolůžkové ložnice a funkční řešení, která uživatelům poskytnou v maximální možné míře volbu podoby sociálních interakcí). Preferována je ekonomická výhodnost objektu (při porovnání pořizovacích a provozních nákladů) a materiály a vybavení umožňující jednoduchou a minimální údržbu.

Doporučení pro přípravu zázemí sociálních služeb lze čerpat z publikace BYDLENÍ (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Požadavkem je zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.

Preferována je varianta dvou rodinných domů (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 lůžek).

Je preferováno nízkopodlažní/bezbariérové řešení zohledňující možnost pohybu s invalidním vozíkem. Max. jedna domácnost tuto podmínku splňovat nemusí.

Každá skupinová domácnost disponuje:

- společné prostory s funkcí: obývací pokoj, jídelna, kuchyně a s vhodným propojením vnitřního a venkovního prostoru (zpevněná plocha, preferován je přístup na zastřešenou terasu), výměra těchto společných prostor činí v případě domácnosti pro 3 – 4 uživatele minimálně 40 m2.

- pokoje (ložnice) pouze jednolůžkové (min. 12 m2, vhodné bezbariérové propojení vnitřního a venkovního prostoru, preferována je možnost vstupu z pokojů na zpevněný povrch),

- minimálně 1 oddělené WC pro imobilní uživatele (požadavky na invalidní WC neplatí pro případnou domácnost situovanou v patře s absencí bezbariérového přístupu),

- koupelna s vanou a se sprchovým koutem pro uživatele s omezením hybnosti a s WC (požadavky na sprchový kout pro uživatele s omezením hybnosti neplatí pro případnou domácnost situovanou v patře s absencí bezbariérového přístupu),

- úložné prostory vč. vestavných skříní (bezbariérové domácnosti zohledňují potřebu uložení případných kompenzačních pomůcek uživatelů), prostor pro uložení úklidových prostředků a případně výlevky,

- prostor pro umístění pračky a sušičky (lze v koupelně),

- u vstupu prostor k odložení svrchního oděvu a obuvi,

- podlahové vytápění minimálně v koupelnách.

Zázemí malého bytového domu/každého rodinného domu:

- samostatná místnost pro personál pro jednu osobu (rodinný dům), v případě malého bytového domu pro 2 osoby. Slouží k nezbytné administrativní činnosti a odložení osobních věcí pracovníka/ů.

- technická místnost,

- přístřešek pro jedno garážové stání (pro 2 stání v případě malého bytového domu),

- další odstavná stání budou navržena v kapacitě určené dle stavebního zákona,

- sklad zahradního nářadí a údržby (preferováno jako součást objektu).

Obyvatelé domácností rodinných domů/malého bytového domu mají k dispozici místo pro venkovní pobyt – zastíněná plocha pro odpočinek (dostupné pro imobilní uživatele) a prostor pro venkovní sušení prádla. Zahrada slouží jako soukromý, relaxační prostor i místo setkávání, zohledněna je též funkce užitná.

Společné/ostatní:

- Výstup Architektonické soutěže bude sloužit pro další rozpracování PD/ pro další stupně PD.

- Součástí PD bude provedení zpevněných ploch, sadových úprav zahrady a oplocení.

- Součástí dokumentace je architektonický návrh objektu/ů.

- Součástí PD bude podrobné rozkreslení kuchyňských linek včetně spotřebičů (myčka, lednička, mrazák, varná deska, mikrovlnka, trouba atd., vše se snadným, ideálně manuálním ovládáním) s rozměry a jejich následné ocenění v rozpočtu, včetně 3D vizualizace. V minimálně dvou domácnostech je kuchyňská linka uzpůsobena potřebám imobilních uživatelů.

- Součásti PD bude soupis movitého majetku dle požadavku zadavatele včetně rozpočtu (vycházejícího z průzkumu trhu) a popisu technických parametrů včetně výkresové dokumentace rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech, včetně 3D vizualizace.

- Zbývající plocha pozemku je využita v maximální míře pro zelené plochy. Součástí dokumentace je 3D vizualizace.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. BYDLENÍ (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. [online]. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012. Dostupné z: http://www.trass.cz/archive_2015/files/Architektura_manual_all_30_FINAL4.pdf