Příloha č. 3 – Tabulka plnění minimálních parametrů dodávky

Požadované minimální parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.

- Požadavky na rozšíření kapacity garantovaného úložiště

    - Rozšíření Hitachi Content Platform HCAP 300 v DC1:

| Číslo | Produkt | Počet ks | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCAP 300 8,5 TB Appliance v DataProtectionLevel 2 | 1 |  |
| 2 | HCAP 300 – node storage module, CR220 | 4 |  |
| 3 | HCA Object Replication Licence | 1 |  |
| 4 | HCAP 300 1 TB Licence | 9 |  |

    - Rozšíření Hitachi Content Platform HCAP 300 v DC2:

| Číslo | Produkt | Počet ks | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCAP 300 8,5 TB Appliance v DataProtectionLevel 2 | 1 |  |
| 2 | HCAP 300 – node storage module, CR220 | 4 |  |
| 3 | HCA Object Replication Licence | 1 |  |
| 4 | HCAP 300 1 TB Licence | 9 |  |

- Požadavky na rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2

Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2 v DC1

| Číslo | Produkt | Požadované množství | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 3 ks |  |
| 2 | 900GB 6Gb SAS 10K 2.5“ SFF HDD | min. 59 ks (čistá kapacita rozšíření min. 40TB v RAID 5 + 1 až 2 spare disk) |  |

Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2 v DC2

| Číslo | Produkt | Požadované množství | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 3 ks |  |
| 2 | 900GB 6Gb SAS 10K 2.5“ SFF HDD | min. 59 ks (čistá kapacita rozšíření min. 40TB v RAID 5 + 1 až 2 spare disk) |  |

- Požadavky na rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3

Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3 v DC1

| Číslo | Produkt | Požadované množství | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 1 ks |  |
| 2 | 3TB 3.5“ 7.2k NL SAS HDD | 12 ks (v RAID 6 + 1 až 2 spare disk) |  |

Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3 v DC2

| Číslo | Produkt | Požadované množství | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 1 ks |  |
| 2 | 3TB 3.5“ 7.2k NL SAS HDD | 12 ks (v RAID 6 + 1 až 2 spare disk) |  |

- Obecné požadavky zadavatele na implementaci:

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uchazeč musí zajistit, že dodáním požadovaného rozšíření nedojde ke zkrácení záruky technologického centra ani jeho částí a nebudou porušeny ustanovení platné servisní smlouvy. (Na technologické centrum Královéhradeckého kraje je poskytována záruka a servisní podpora dodavatelem, společností AG COM, a.s, Náměstí Míru 22, Smiřice 503 03, na základě platné servisní smlouvy do konce roku 2017.) |  |
| 2 | Implementace nesmí ohrozit ani omezit provoz zdrojových aplikací a databází. |  |
| 3 | V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent. |  |
| 4 | Zkušební provoz bude součástí realizační fáze (implementace). |  |
| 5 | Zhotovitel bude povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho případného update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |  |
| 6 | Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření dokumentace a implementačních postupů, které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace všech částí umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |  |
| 7 | Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. |  |
| 8 | V případě požadavků na součinnost třetích stran, zajistí tuto součinnost uchazeč. Od uchazeče je požadována koordinace a zajištění součinnosti příslušného dodavatele, včetně finančních záležitostí s tím spojených. |  |

- Požadavky na technickou dokumentaci

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prováděcí projekt. |  |
| 2 | Dokumentace konečného provedení. |  |
| 3 | Provozní a bezpečnostní dokumentace. |  |
| 4 | Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |  |

- Technické požadavky zadavatele na implementaci:

Minimální požadavky na implementaci

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementace všech částí zakázky bude provedena v prostředí stávajícího Technologického centra Královéhradeckého kraje (TCK) ve spolupráci s odborným personálem zadavatele v místě plnění. |  |
| 2 | Dodávka a implementace bude realizována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č 2 zadávací dokumentace a dle schváleného prováděcího projektu. |  |
| 3 | Rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedeno v souladu s postupy definovanými výrobcem HCAP 300 při podmínce zachování dat a stávající záruky. |  |
| 4 | V rámci rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude proveden upgrade firmware na aktuální verzi. |  |
| 5 | Rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedeno za provozu bez omezení služeb. |  |
| 6 | Po rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedena rekonfigurace replikace mezi DC1 a DC2. |  |
| 7 | V rámci rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedena relokace stávajících dat s cílem zajistit rovnoměrné balancování přes všechny nody garantovaného úložiště. |  |
| 8 | Nově přidaný hardware garantovaného úložiště bude začleněn do stávajícího dohledového systému Hi-Track a System Center Operations Manager 2012. |  |
| 9 | Rozšíření kapacity úložišť Tier 2 a Tier 3 bude provedeno v souladu s postupy definovanými výrobcem při podmínce zachování dat a stávající záruky. |  |
| 10 | V rámci rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude proveden upgrade firmware na aktuální verzi. |  |
| 11 | Rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude provedeno za provozu bez omezení služeb. |  |
| 12 | Po rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude provedena rekonfigurace replikace mezi DC1 a DC2. |  |
| 13 | Nově přidaný hardware úložiště Tier 2 a Tier 3 bude začleněn do stávajícího dohledového systému System Center Operations Manager 2012. |  |
| 14 | Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace. |  |
| 15 | Nabízené řešení nebude chráněno HW klíčem či jiným mechanismem, který by znemožňoval přenos serverových instancí v rámci virtuálního uzlu, případně změnu HW konfigurace. |  |
| 16 | Pro dodávané HW komponenty uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: dodávané komponenty jsou nové a originální (zadavatel nepřipouští ekvivalentní řešení) dodávané komponenty nebyly doposud používány dodávané komponenty pochází z oficiálního distribučního kanálu pro Český trh |  |

- Požadavky zadavatele na licence:

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy. |  |
| 2 | Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. |  |
| 3 | Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele. |  |

- Požadavky na školení

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Školení správců na obsluhu a správu systému, v nezbytně nutném rozsahu. |  |

- Požadavky zadavatele na poskytování technické podpory a servisu:

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat nejlepším praxím dle rámce ITIL/ITSM. |  |
| 2 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány zhotovitelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |  |
| 3 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě zadavatele. |  |
| 4 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. |  |
| 5 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah prostřednictvím služby Hot-line a služby HelpDesk. |  |
| 6 | Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v pracovních dnech v době 7:00 -19:00, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |  |
| 7 | HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24x365. |  |
| 8 | HelpDesk umožní objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |  |
| 9 | Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání. |  |
| 10 | Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený, …) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |  |
| 11 | Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |  |
| 12 | Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |  |
| 13 | Garantovaná doba odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku. |  |
| 14 | Garantovaná doba na odstranění nahlášených vad a obnovení funkce zařízení, případně výměnu vadného hardware nejpozději následující pracovní den, v režimu 7x24 s odezvou do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. |  |

- Akceptační testy

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akceptační testy budou provedeny na konci zkušebního provozu před předáním díla do rutinního provozu. |  |
| 2 | Testy provede zhotovitel ve spolupráci s pracovníky zadavatele za stejných podmínek, za jakých bude pracovat dílo v rutinním provozu. |  |
| 3 | Podrobná struktura akceptačních testů bude navržena a vzájemně odsouhlasena v rámci zpracování prováděcího projektu. |  |
| 4 | Výsledky akceptačních testů (akceptační protokol) budou součástí předávacího protokolu. |  |