| Informace o veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov – projektová dokumentace II |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | Otevřené zadávací řízení na služby v nadlimitním režimu |

- Soupis prací, které budou předmětem projektování:

- Doměření stávajícího stavu

- Předmětem bude kompletní rekonstrukce a modernizace laboratoří fyziky, chemie, biologie včetně jejich kabinetů. Součástí rekonstrukce budou nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, dále nová elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, ozvučení. V rámci úprav bude také výměna podlahových krytin a instalace zatemnění.

- Vybudování výtahu

- Výměna všech dveří v celé škole s generálním klíčem

1. Laboratoř fyziky

- hlavní pracovní plocha pro laboratorní práce pro stojících 20 žáků (bez židlí)

- pracovní plocha pro 1 učitele (vč. židle),

2. Laboratoř chemie

- hlavní pracovní plocha pro laboratorní práce pro stojících 20 žáků (bez židlí)

- pracovní plocha pro 9 sedících žáků (vč. židlí),

- pracovní plocha pro 1 učitele (vč. židle),

3. Laboratoř biologie

- hlavní pracovní plocha pro laboratorní práce pro stojících 20 žáků (bez židlí)

- pracovní plocha pro 9 sedících žáků (vč. židlí),

- pracovní plocha pro 1 učitele (vč. židle),